PAGE  
6.22-4

6.22 Apakšprogramma MB: Mikrobioloģiskā sadalīšanās

6.22.1. Ievads

Apakšprogrammas uzdevums ir novērtēt barības vielu mineralizācijas norisi dažādās ekosistēmās.

Mikrobioloģiskā aktivitāte nosaka barības vielu mineralizēšanās apjomu un ātrumu ekosistēmā. Izmainoties mikrobioloģiskajai aktivitātei, izmainās organisko vielu sadalīšanās ātrums un tiek traucēta barības vielu aprite. Mikrobioloģiskās sadalīšanās aktvitātes izmaiņām var būt dažādi cēloņi, tai skaitā arī piesārņojošo vielu akumulācija augsnē. Pazeminoties mikrobioloģiskās sadalīšanās aktivitātei, barības vielu aprite ekosistēmā kļūst lēnāka un notiek organisko vielu uzkrāšanās. Kad organiskās vielas uzkrāšanās ir sasniegusi jaunu stabilu stāvokli, barības vielu apritē atkal iestājas zināms līdzsvars.

6.22.1. tabula

Mikrobioloģiskās sadalīšanās monitorings
	Parametri
	Periodiskums
	Piezīmes

	Obligātie
	1 ( gadā no septembra līdz oktobrim
	Rucavā un Taurenē ierīkoti katrā 1 parauglaukums, kas sastāv no 3 atsevišķiem parauglaukumiem

	Nobiru svara zudums / sadalīšanās rezultātā radušais celulozes slāņa daudzums 
	
	

	Augsnes fosfotāzes aktivitāte
	
	

	Augsnes elpošana
	
	

	Slāpekļa mineralizēšana
	
	


6.22.2 Metodes

6.22.2. tabula

Mikrobioloģiskās sadalīšanās monitoringa metodes

	Parametri
	Metode

	Nobiru svara zudums / sadalīšanās rezultātā radušais celulozes slāņa daudzums 
	Svara metode (Manual for IM ,1998)

	Augsnes fosfotāzes aktivitāte
	Aprēķina (Manual for IM ,1998)

	Augsnes elpošana
	Aprēķina (Manual for IM ,1998)

	Slāpekļa mineralizēšana
	Aprēķina (Manual for IM ,1998)


IM programmā augsnes bioloģiskās aktivitātes noteikšanai lieto labi identificējama organiskā materiāla paraugus, kurus novieto dabas vidē ikgadējam monitoringam. 

Mikrobioloģiskās aktivitātes noteikšanai kā organisko materiālu izmanto priežu skujas. No jaunām priedēm savāktas nokaltušas (brūnas) skujas ievieto neilona auduma (audums ir retināts, “acu” izmērs ir 1 mm) maisiņos. Katrā maisiņā ievieto ap 1,5 – 2 g skuju.  Maisiņi ir numurēti. Pirms tam noteikts skuju mitruma %, žāvējot kontroles paraugu 1050C temperatūrā. 

Aizvērti maisiņi ar skujām septembrī transektē tiek ievietoti zemsegā (Ao horizontā, 2 – 3 cm dziļumā) un virs augsnes. Attālums starp maisiņiem ir 1 m, pavisam transektē (tā kopgarums 15 m) divos slāņos tiek ievietoti 30 maisiņi. Neilona maisiņus Rucavā Pešos izvieto A laukumā, bet Taurenē – B laukumā. 

Eksperiments ilgst 3 gadus. Ik pēc gada no katra parauglaukuma izņem sistemātiskā kārtībā pa 10 maisiņiem: pirmajā gadā - 1., 4., 7., 10., 13. maisiņš, otrā gadā - 2., 5., 8., 11., 14. maisiņš, trešā gadā – 3., 6., 9., 12., 15. maisiņš.

Pēc maisiņu savākšanas, lai pārtrauktu skuju sadalīšanos, materiāls tiek tūlīt gaissausi izžāvēts.  Pēc tam paraugi tiek skaloti destilētā ūdenī, lai no skujām atdalītu maisiņā palikušās sadalījušās organiskās vielas. Izskalotie paraugi tiek žāvēti 12 stundas (1050C) līdz absolūti sausam svaram un nosvērti. Svēršana tiek veikta ar anlītiskajiem svariem. Tiek aprēķināts svara zudums (%).

Nobiru svara zuduma aprēķināšana:

L = ((f x W0 – Wn) / (fx W0)) x 100, kur:
L ir svara zudums (%), f - sausā/mitrā nobiru materiāla attiecība, W0 - mitrais svars (mg), Wn (kur n=1,2 vai 3) - beigu sausais svars pēc 1,2 vai 3 gadiem. 

Augsnes elpošana:

R = 1.1 x D x t-1 x W-1, kur:

R ir augsnes elpošanas intensitāte (mg CO2/(g·h)), D - starpība HCl patēriņā, salīdzinot ar tukšo paraugu (ml), t -  inkubācijas laiks (stundas) un W - sausais vai organiskais svars. 

Augsnes fosfatāzes aktivitāte:

P = 22 x C x d x t-1 x W-1, kur:

P ir fosfatāzes aktivitāte (μmol/(g·h)), C – PNP koncentrācija filtrātā (mM), d – atšķaidījuma factors, t – inkubācijas laiks (stundas) un W ir sausais vai organiskais svars.

Slāpekļa mineralizācija:

Neorganiskais N tiek aprēķināts katram augsnes paraugam, summējot NH4N, NO2N un NO3N (μgN/(g, sausais vai organiskais svars). N-mineralizācija (μg N/g) vai N-mineralizācijas ātrums (μg N/(g·day)) tiek aprēķināts attiecībā pret sākotnējo neorganiskā N koncentrāciju.

6.22.3. Datu ziņošana

	Parametrs
	Reģistrs
	
	Vienība

	(L/S)DEC_1
	IM
	nobiru maisiņa svara zudums sadalīšanās rezultātā pēc 1 gada
	%

	(L/S)DEC_2
	IM
	nobiru maisiņa svara zudums sadalīšanās rezultātā pēc 2 gadiem
	%

	(L/S)DEC_3
	IM
	nobiru maisiņa svara zudums sadalīšanās rezultātā pēc 3 gadiem
	%

	(L/S)DEC_(n)
	IM
	nobiru maisiņa svara zudums sadalīšanās rezultātā pēc n gadiem
	%

	PNP
	DB
	augsnes fosfatāzes aktivitāte
	μmol/(g·h)

	CO2R
	IM
	augsnes elpošana
	mgCO2/(g·h)

	N_MIN
	IM
	N-mineralizācija
	μgN/g


· SUBPROG – apakšprogrammas kods.

· MEDIUM – attiecas vai nu uz dominējošo koku sugu mežaudzē, kur tiek izvietoti nobiru maisiņi, vai arī pedoloģisko augsnes tipu mikrobioloģiskās aktivitātes mērījumiem. Ziņošanai tiek izmantots NCC kodu saraksts B4 (5. pielikums) un FAO augsnes klasifikācija. Biežāk sastopamo koku sugu kodu atrašanai skatīt TF apakšprogrammu, bet FAO klasifikācijai  Augsnes ķīmijas SC apakšprogrammu.

· LEVEL – paraugu ņemšanas dziļums mikrobioloģiskās aktivitātes noteikšanai (cm).

· SPOOL – attiecas uz nobiru maisiņu/paraugu mikrobioloģiskās aktivitātes noteikšanai skaitu.

· YYYYMM – gads un mēnesis. 

6.22.4. Literatūra

Torstensson, L. (Ed.) 1993. Swedish Environmental Protection Agency, Report 4262.

Nordgren, A. 1988. Soil Biol. Biochem. 20:955-958

ISO 10381-6. Sampling. Aerobic microbial processes.

ISO 14238. Soil Quality. Biological Methods. Determination of nitrogen mineralization and nitrification in soils and the influence of chemicals on these processes.

MB_example

	MB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FC

	subprog
	area
	inst
	scode
	medium
	listmed
	level
	yyyymm
	day
	spool
	subst
	listsub
	pretre
	deter
	value
	unit
	flagqua
	flagsta
	addit

	1-2
	3-6
	7-8
	9-12
	13-20
	21-22
	23-26
	27-32
	33-34
	35-37
	38-45
	46-47
	48-50
	51-53
	54-60
	61-68
	69-69
	70-71
	72-72

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	34-36
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MB
	FI01
	ME
	0028
	FAGU SYL
	B4
	
	199700
	
	20
	LDEC_1
	IM
	not applic.
	not applic.
	12,9
	%
	
	
	

	MB
	FI01
	ME
	0028
	FAGU SYL
	B4
	
	199700
	
	20
	LDEC_2
	IM
	not applic.
	not applic.
	28,7
	%
	
	
	

	MB
	FI01
	ME
	0028
	FAGU SYL
	B4
	
	199700
	
	20
	LDEC_3
	IM
	not applic.
	not applic.
	35,8
	%
	
	
	

	MB
	FI01
	ME
	0028
	PZ
	FA
	5
	199700
	
	12
	PNP
	DB
	
	
	28,3
	μmol/(gxh)
	
	
	

	MB
	FI01
	ME
	0028
	PZ
	FA
	5
	199700
	
	12
	CO2R
	IM
	not applic.
	not applic.
	9,4
	MgCO2/(gxh)
	
	
	

	MB
	FI01
	ME
	0028
	PZ
	FA
	5
	199700
	
	12
	N_MIN
	IM
	not applic.
	not applic.
	56,78
	μgN/g
	
	
	


Integrālā monitoringa rokasgrāmata


