PAGE  
6.6-5

6.6. Izvēles apakšprogramma SF: Nokrišņu notece pa koku stumbriem un to ķīmiskais sastāvs

6.6.1. Ievads

Apakšprogrammas uzdevums ir noteikt piesārņojumu daudzumu, kas izsēžas ar nokrišņiem, notekot pa koku stumbriem, lai novērtētu kokaudzes lomu nokrišņu un ķīmisko vielu pārdalē meža ekosistēmā.

Monitorings integrēts Vides nacionālā monitoringa programmas Gaisa un klimata pārmaiņu monitoringa daļā.
Apakšprogramma Nokrišņu notece pa koku stumbriem to ķīmiskais sastāvs veido daļu no meža ūdens un ķīmiskās plūsmas novērtējuma. Pa koku stumbriem plūstošo nokrišņu ķīmiskais sastāvs ietekmē ķērpjus, kas aug uz koku mizas (skat. apakšprogrammu EP), un tajos dzīvojošo mikrofaunu, kā arī pie koka pamatnes esošās augsnes īpašības.

Pa koku stumbriem notecējušo nokrišņu daudzums ir lielā mērā atkarīgs no koku sugas un zaru struktūras. Pa stumbru notecējušo nokrišņu daudzums būs ievērojami lielāks koku sugām, kuru zari aug uz augšu (piem., Fagus sylvatica). Koku sugām, kurām zari aug uz leju (piem., Picea abies), pa stumbru notecējušais nokrišņu daudzums attiecīgi ir mazāks. Šī iemesla dēļ nepieciešams veikt nokrišņu noteces pa koku stumbriem mērījumus visu IM poligonā esošo sugu kokiem. 

6.6.2. Paraugu ievākšanas metodes

Novērojumiem izvēlas pa 10 kokiem no visām laukumos sastopamajām nozīmīgākajām (>20% no laukuma pamatplatības) koku sugām IM poligonos Taurenē un Rucavā ir ierīkoti 10 nokrišņu savācēji uz valdošās koku sugas – priedes (Pinus sylvestris) - kokiem.

Nokrišņu paraugu noņemšanas biežumam jābūt tādam, lai tiktu iegūtas precīzas mēneša vērtības. IM poligonos augstākas nokrišņu savākšanas efektivitātes nodrošināšanai nokrišņi pa koku stumbriem tiek savākti ik pēc 15 dienām. 

Parauga ņemšanas laiks ir saskaņots ar Nokrišņu noteces caur koku vainagiem un to ķīmiskā sastāva mērījumiem. 

Nokrišņu noteces pa koku stumbriem mērīšanai tiek izmantoti ļoti dažādu tipu aprīkojuma veidi. Visbiežāk tiek izmantoti spirālveida savācēji, kas tiek aptīti apkārt koka stumbram pa spirāli (6.6.1. attēls) un apkakles tipa savācēji, kas aplikti apkārt koka stumbram gredzena veidā (6.6.2. attēls). Instalējot šāda veida savācējus, jāņem vērā šādi nosacījumi:

· Savācēja uzbūvei jābūt tādai, lai tā pieļautu koku stumbru apkārtmēra diennakts svārstības, kā arī koku stumbra apkārtmēra pieaugumu, kokam augot; 

· Savācējs nedrīkst bojāt koka mizu. Pretējā gadījumā koka sula var piesārņot nokrišņu savācēju. Ja koku miza ir raupja, jāseko, lai tiktu savākti visi pa stumbru notekošie nokrišņi. 

IM poligonos līdz 2000. gadam tika izmantoti spirālveida savācēji, bet 2002. gadā tos nomainīja pret apkakles tipa savācējiem. Nokrišņu savākšanas ierīci jāizvietoto un jānostiprina 1.3 m augstumā virs zemes virsmas. Nokrišņu savākšanu jāveic laika periodā no 1. marta līdz 31. novembrim, tomēr šīs apakšprogrammas izpilde bieži ir atkarīga no laika apstākļiem, piemēram, klimatisko atšķirību dēļ Taurenē nokrišņu savākšana nereti tiek uzsākta mēnesi vēlāk nekā Rucavā.

Pudelēm, kurās tiek savākti nokrišņi, jābūt pietiekami ietilpīgām, lai tās varētu uzkrāt lielus, pa stumbru notekošo nokrišņu daudzumus. Vislabākajā gadījumā, nokrišņu savākšana ir automatizēta un notece tiek mērīta izmantojot pārsveramo kausu mehānismu.

Lai samazinātu analīzes izmaksas, tiek gatavoti jauktie paraugui. Ir atļauts saliet kopā tikai tos paraugus, kas ņemti no viena vecuma un vienas sugas kokiem. Gatavojot jauktos paraugus, jārūpējas, lai iegūtais parauga tilpums būtu proporcionāls kopējam paraugu tilpumam, lai nenotiktu parauga piesārņošanās un citas kļūdas. 

Pēc katra nokrišņu ievākšanas perioda tiek noteikts no katra koka iegūtā parauga tilpums, ko pie paraugu reģistrācijas veic LHMA. 

	[image: image1.jpg]H=13m

polietilena pudele
—20-501




	[image: image2.jpg]H=13m

polietilena pudele
—20-501






	6.6.1. attēls. Spirālveida nokrišņu savācējs
	6.6.2. attēls. Apkakles veida nokrišņu savācējs


6.6.3. Paraugu analīzes metodes

Apakšprogrammas ietvaros jānosaka vismaz šādi sekojošie parametri:

Sulfāti, nitrāti, amonijs, kopējais slāpeklis, hlorīds, nātrijs, magnijs un stiprās skābes (pēc pH).

Bez tam, tiek noteikta arī īpatnējā elektrovadītspēja, paraugu sārmainība, DOC un smagie metāli (izvēles parametrs). Kopējais sēra daudzums ir izvēles parametrs, un šobrīd tā noteikšana netiek veikta. 

Tiek izmantotas tādas pašas analīžu metodes kā apakšprogrammā TF - Nokrišņu notece caur koku vainagu un to ķīmiskais sastāvs (skat. 6.5. nodaļu).
6.6.4. Kvalitātes nodrošinājums un kvalitātes kontrole

Kvalitātes nodrošinājumu/kvalitātes kvalitāte tiek organizēta tādā pašā kārtībā kā apakšprogrammā nokrišņu notece caur koku vainagu un to ķīmiskais sastāvs.

6.6.5. Datu forma

Obligātie parametri:

	Parametrs
	Reģistrs
	
	Mērvienība

	PREC
	DB
	nokrišņu daudzums
	mm

	PH
	DB
	pH
	

	COND
	DB
	īpatnēja elektrovadītspēja
	mS/m

	SO4S
	DB
	sulfāti kā sērs
	mg S/l

	NO3N
	DB
	nitrāti kā slāpeklis
	mg N/l

	NH4N
	DB
	amonijs kā slāpeklis
	mg N/l

	NTOT
	DB
	kopējais slāpeklis
	mg/l

	CL
	DB
	hlorīds
	mg/l

	NA
	DB
	nātrijs
	mg/l

	K
	DB
	kālijs
	mg/l

	CA
	DB
	kalcijs
	mg/l

	MG
	DB
	magnijs
	mg/l

	ALK
	DB
	sārmainība, GRAN laukums
	eq/l

	DOC
	DB
	izšķīdušais organiskais ogleklis
	mg C/l


Izvēles parametri:

	Parametrs
	Reģistrs
	
	Mērvienība

	AL
	DB
	alumīnijs
	g/l

	MN
	DB
	mangāns
	g/l

	FE
	DB
	dzelzs
	g/l

	AS
	DB
	arsēns
	g/l

	CD
	DB
	kadmijs
	g/l

	CR
	DB
	hroms
	g/l

	CU
	DB
	varš
	g/l

	MO
	DB
	molibdēns
	g/l

	NI
	DB
	niķelis
	g/l

	PB
	DB
	svins
	g/l

	ZN
	DB
	cinks
	g/l

	PO4P
	DB
	fosfāti kā fosfors
	g P/l

	PTOT
	DB
	kopējais fosfors
	mg/l

	STOT
	DB
	kopējais sērs
	mg/l


· SUBPROGR – apakšprogrammas nosaukums.
· Pa koku stumbriem notecējušo nokrišņu novērojumi tiek sūtīti katrai sugai atsevišķi. MEDIUM – tiek norādīta koka suga (skat. NCC kodu lapu B4, un 5. pielikumu). Izplatītāko sugu sarakstu skatīties apakšprogrammā TF.
· LEVEL – tiek norādīts savācēja augstums virs zemes virsmas (cm).
· SPOOL – norāda, cik daudz savācēju tiek izmantots katram parametram.
· Nokrišņu daudzums tiek ziņots milimetros (mm). Formulu pārrēķinam no ml uz mm skatīt rokasgrāmatas 6. pielikumā.
· Nedēļas novērojumu dati tiek sūtīti kā mēneša vidēji svērtās vērtības, statistiskais karogs – W. Ja pa koku stumbriem notecējušo nokrišņu daudzums nav pietiekami nomērīts, nedēļas koncentrācijas tiek nosūtītas kā mēneša vidējās, statistiskais karogs – X. Mēneša vērtības tiek nosūtītas bez karoga. Nokrišņu daudzums tik sūtīts kā mēneša summa, statistiskais karogs – S. Vidēji svērto vērtību aprēķins aprakstīts rokasgrāmatas 6. pielikumā. Informācija par karogiem dota rokasgrāmatas 3.nodaļā.
· Parauga noņemšanas gads un mēnesis tiek dots šādā formātā: YYYYMM, diena tiek norādīta kolonnā pa kreisi.
· PRETRE – tiek norādīts pirmapstrādes veids, izmantojot kodu (skat. 1. pielikumu).

· DETER – tiek norādīts parametra noteikšanas kods (skat. 1. pielikumu).

6.6.6. Literatūra

1. ICP Forests Manual, 1997. Manual on methods and criteria for harmonized sampling, assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution on forests, 4th edition. Edited in 1997 by the Programme Coordination Centre Federal Research Centre for Forestry and Forest Products (BFH), Hamburg, Germany.

2. Methods for Integrated Monitoring in the Nordic Countries, The Working Group for Environmental Monitoring, MILJØRAPPORT 1989:11, Nordic Council of Ministers,1998.

SF_example

	subprog
	area
	inst
	scode
	medium
	listmed
	level
	yyyymm
	day
	spool
	subst
	listsub
	pretre
	deter
	value
	unit
	flagqua
	flagsta
	addit

	1-2
	3-6
	7-8
	9-12
	13-20
	21-22
	23-26
	27-32
	33-34
	35-37
	38-45
	46-47
	48-50
	51-53
	54-60
	61-68
	69-69
	70-71
	72-72

	SF
	LV01
	HM
	0012
	PINU SYL
	B4
	130
	200004
	 
	9
	PH
	DB
	 
	EL
	4.2
	 
	 
	 
	 

	SF
	LV01
	HM
	0012
	PINU SYL
	B4
	130
	200004
	 
	9
	COND
	DB
	 
	CNA
	14.50
	mS/m
	 
	 
	 

	SF
	LV01
	HM
	0012
	PINU SYL
	B4
	130
	200004
	 
	9
	SO4S
	DB
	F
	IC
	5.00
	mg/l
	 
	 
	 

	SF
	LV01
	HM
	0012
	PINU SYL
	B4
	130
	200004
	 
	9
	NO3N
	DB
	F
	IC
	4.20
	mg/l
	 
	 
	 

	SF
	LV01
	HM
	0012
	PINU SYL
	B4
	130
	200004
	 
	9
	NH4N
	DB
	 
	SP
	0.87
	mg/l
	 
	 
	 

	SF
	LV01
	HM
	0012
	PINU SYL
	B4
	130
	200004
	 
	9
	CL
	DB
	F
	IC
	12.00
	mg/l
	 
	 
	 

	SF
	LV01
	HM
	0012
	PINU SYL
	B4
	130
	200004
	 
	9
	NA
	DB
	 
	AE
	9.56
	mg/l
	 
	 
	 

	SF
	LV01
	HM
	0012
	PINU SYL
	B4
	130
	200004
	 
	9
	K
	DB
	 
	AE
	3.77
	mg/l
	 
	 
	 

	SF
	LV01
	HM
	0012
	PINU SYL
	B4
	130
	200004
	 
	9
	CA
	DB
	 
	AE
	3.48
	mg/l
	 
	 
	 

	SF
	LV01
	HM
	0012
	PINU SYL
	B4
	130
	200004
	 
	9
	MG
	DB
	 
	AAF
	2.579
	mg/l
	 
	 
	 

	SF
	LV01
	HM
	0012
	PINU SYL
	B4
	130
	200004
	 
	9
	CD
	DB
	F1, E6
	AAG
	0.55
	ug/l
	 
	 
	 

	SF
	LV01
	HM
	0012
	PINU SYL
	B4
	130
	200004
	 
	9
	CU
	DB
	F1, E6
	AAG
	12.30
	ug/l
	 
	 
	 

	SF
	LV01
	HM
	0012
	PINU SYL
	B4
	130
	200004
	 
	9
	PB
	DB
	F1, E6
	AAG
	2.40
	ug/l
	 
	 
	 

	SF
	LV01
	HM
	0012
	PINU SYL
	B4
	130
	200004
	 
	9
	ZN
	DB
	F1, E6
	AAG
	96.60
	ug/l
	 
	 
	 


Integrālā monitoringa rokasgrāmata


