PAGE  
P.6-3

6. PIELIKUMS

DATU KALKULĀCIJA

1. Pārveidošana no joniem uz elementiem:

Dati jānosūta kā S, N un P, kuru pārrēķinam izmanto šādu formulu:

Elementa koncentrācija = rādītājs × jonu koncentrācija

Piemēram,

konc. SO2S = 0,5005 × (konc. SO2)

konc. SO4S = 0,3338 × (konc. SO4)

konc. NO2N = 0,3045 × (konc. NO2)

konc. NO3N = 0,2259 × (konc. NO3)

konc. NH4N = 0,7765 × (konc. NH4)

konc. PO4P = 0,3261 × (konc. PO4)

2. Pārrēķins ar L-karogiem datu rindās

Ja primārā datu rinda satur vērtības, kas zemākas par detektēšanas robežu (karogs L), šīs vērtības tiek kompensētas, sareizinot 0.5 ar detektēšanas robežas vērtību, pirms statistisko vidējo radītāju aprēķina.

3. Vidējā pH aprēķins

Pirms aprēķināšanas oriģinālās pH vērtības jāpārvērš uz konc. H+ - vidējā H+ koncentrācija, kas pēc tam tiek konvertēta uz pH vidējo.


[image: image1.wmf]å

=

-

+

=

n

i

i

pH

n

H

1

10

/

1


kur


[image: image2.wmf]+

H

 
- vidējā protonu aktivitāte,

pHi 
– parauga pH vērtība,

n 
– paraugu skaits.


[image: image3.wmf](

)

+

-

=

H

H

p

10

log


kur


[image: image4.wmf]H

p


- vidējā pH vērtība

4. Vidēji svērto aprēķins

Nokrišņu ķīmijā apjoma vidēji svērtās (nokrišņi atklātās vietās, caur lapām un pa koku stumbriem) tiek aprēķinātas pēc šādas formulas:


[image: image5.wmf]å

å

=

i

i

i

i

i

v

v

c

X


kur

c – perioda laikā izmērītā koncentrācija, mg/l,

v – perioda laikā izkritušie nokrišņi, ml.

 Virszemes ūdeņu, augsnes ūdeņu un gruntsūdeņu ķīmijā plūsmas vidēji svērtās tiek aprēķinātas pēc šādas formulas:


[image: image6.wmf]å

å

=

=

=

n

i

i

n

i

i

i

Q

Q

c

c

1

1


kur

<c> - vidēji svērtā koncentrācija attiecībā pret caurplūdumu,

Qi – caurplūdums parauga ņemšanas laikā,

ci – koncentrācija parauga ņemšanas laikā,

n – paraugu skaits.

5. Caur koku vainagu notecējušo nokrišņu daudzuma pārrēķins uz mm

Hc.l. = 
[image: image7.wmf]a

k

v

´

´

10


kur

v – nokrišņu daudzums mēnesī, ml,

k – savācēju skaits,

a – savācēja laukums, cm2.

6. Caur koku vainagu notecējušo nokrišņu nosēdumu aprēķins
Dc.l. = Hc.l.(c

kur

Hc.l. - caur koku vainagu notecējušo nokrišņu daudzums, mm,

c – nokrišņu apjoma vidēji svērtā, mg/l.

7. Pa koku stumbriem notecējušo nokrišņu daudzuma pārrēķins uz mm 

Notecējušo nokrišņu daudzums tiek aprēķināts katrai suga atsevišķi pēc šādas formulas:


[image: image8.wmf]S

S

V

V

suga

koks

suga

kop

´

=

,

kur Vkop – kopējais notecējušo nokrišņu daudzums laukumā, litros;


Vsuga – kopējais nokrišņu daudzums, kas savākts no konkrētās sugas kokiem, litros;


Skoks – konkrētās sugas koka stumbra laukums, m2/ha;


Ssuga – konkrētās sugas koku, uz kuriem tiek veikti nokrišņu novērojumi, stumbru laukumu summa, m2/ha.

Lai iegūtu notecējušo nokrišņu daudzumu mm, Vkop tiek dalīts ar novērojuma laukuma platību, m2.

7. Pa koku stumbriem notecējušo nokrišņu nosēdumu aprēķins

Lai iegūtu pa koku stumbriem notecējušo nokrišņu nosēdumu daudzumu, notecējušo nokrišņu daudzumu (mm) jāsareizina ar nokrišņu apjoma vidēji svērto (mg/l).

8. Jūras sāls korekcijas aprēķins

IM programmā sērs vērtības tiek nosūtītas kā nekorektētais vērtības – antopogēnajam sēram nav jūras sāls korekcijas. Jūras sāls korekcijas metode ir dota zemāk. Vērtības, kurām veikta jūras sāls korekcija, tiek apzīmētas ar zvaigznīti (*), un to veic pēc šādas formulas:


[Ca*] = [Ca] – 0,037 [Cl]



[Mg*] = [Mg] – 0,198 [Cl]



[Na*] = [Na] – 0,858 [Cl]



[K*] = [K] – 0,018 [Cl]



[SO4*] = [SO4] – 0,103 [Cl]

kur [] ir koncentrācija eq/l izteiksmē.

9. Bioloģiskās daudzveidības indeksi

Sugu bioloģiskās daudzveidības Šenona-Vīnera indekss tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

DIX_SW = 
[image: image9.wmf](

)

(

)

å

=

-

s

i

i

i

p

p

1

2

log


kur

s – sugu skaits,

pi – i-tās sugas proporcija pret kopējo paraugu.

Integrālā monitoringa rokasgrāmata


_1102096646.unknown

_1102142889.unknown

_1102143081.unknown

_1102097153.unknown

_1102097863.unknown

_1102096480.unknown

_1102096585.unknown

_1102096324.unknown

_1100959248.unknown

