## Investiciju_plans_POST2020
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | LĪVĀNU PILSĒTA
Ūdenssaimniecības uzņēmuma nosaukums | SAIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība"
Anketas aizpildīšanas datums | 05.02.2020.
Sanāksmē no ūdenssaimniecības uzņēmuma un/vai domes piedalās | INĀRA KALVĀNE, RAIMONDS SUBŅIKOVS
Kontakti anketas datu saskaņošanai vai precizēšanai, gadījumā ja tiek konstatēts, ka sagatavotā informācija ir nepilnīga | Ināra Kalvāne 29644552, inara.kalvane@livanudzls.lv
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstības vajadzības |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmu attīstības vajadzības
Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., NAI - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam tiks nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR) | Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., urbumi, sagatavošanas stacijas, rezervuāri, 3.pss uc. - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR)
Investīciju prioritāte: centralizēto kanalizācijas tīklu un objektu izbūve |  |  |  | Investīciju prioritāte: centralizēto ūdensapgādes tīklu un objektu izbūve
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās, kopā |  | X(X)* | 0 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās, kopā |  | X(X)* | #REF!
t.sk. pašteces |  |  | 0 | spiedvadi |  |  | 0
t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti esošās aglomerācijas robežās |  |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas |  |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | 0 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | #REF!
t.sk. pašteces |  |  | 0 | t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas |  |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Investīciju prioritāte: esošo kanalizācijas ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi |  |  |  | Investīciju prioritāte: esošo ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 0 | Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 0
t.sk. pašteces |  |  | 0 | t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. spiedvadi |  |  | 0
pieslēgumu mezglu rekonstrukcija (gab.) |  |  | 0 | atzari |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas (ja nav saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu) |  |  | 0 | Citi objekti
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti)
Investīciju prioritāte: ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai |  |  |  | Investīciju prioritāte: ieguldījumi dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, ūdens ieguves un padeves nodrošnāšanas darbības uzlabošanai
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 0 | Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 0
Citu sistēmas objektu energofektivitāte (piemēram., KSS) |  |  | 0 | Citu sistēmas objektu energofektivitāte pasākumi |  |  | 0
Dūņu apsaimniekošana – nepieciešamās infrastruktūras uzlabojumi |  |  | 0
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji. |  |  |  | * Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.

## Par aglo. un dec.kan.
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | LĪVĀNU PILSĒTA
Par kanalizācijas aglomerācijas apstiprināšanu un fiksēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
Informācija par spēkā esošo domes lēmums par aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu | Atsevišķs domes lēmums nav. Ir Līvānu novada teritorijas plānojums 2012 - 2024.gads pieņemts 2012.gada 31.augustā, kurā iekšā ir notekūdeņu aglomerācijā
Vai informācija par notekūdeņu aglomerāciju ir iekļauta teritorija plānojumā | Ir iekļauta
Vai turpmākajos gados ir plānota aglomerācijas robežu izmaiņas (paplašināšana/samazināšana) | Nav plānotas
Vidēji mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu cilvēku mēnesī 2018.g.
Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā | 1.9
Decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidošana saskaņā ar MK noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām
Vai ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi? | jā, 30.04.2019. LND lēmums Nr.6-18 un grozīti 25.jūlijā
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, līdz kuram gadam jāveic decentralizēto sistēmu reģistrācija (ja attiecināms) | līdz 01.01.2021.
Kura institūcija, organizācija pašvaldībā būs atbildīga par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pārliecināsies par to atbilstošo tehnisko stāvokli un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli? | Pašvaldība veidos reģistru. Kontrolēs - Līvānu dzks, vides inženieris un kārtībnieks. Papildus saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 211.1 punktā noteiktām pašvaldības amatpersonām, - kontroles veicēja amatpersonas, vides inženieris, būvinspektors, kārtībnieks
Vai ir ieviests asenizācijas pakalpojuma sniedzēju reģistrs? Kur šo reģistru var atrast? | ir, LND mājas lapā
Vai ir izstrādāts sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija? Kad un kas to ir apstiprinājis? | ir, 2015.-2021.gadam, regulāri tiek aktualizēta un publicēta LND mājas lapā

## Ūdenssaimniec_ESOŠS_VĒRTĒJUMS
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | LĪVĀNU PILSĒTA
Centralizētās kanalizācijas sistēmas (CKS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā (ciemā) (01.01.2019) | 7850 | pēc PID datiem uz 01.01.2020 -7585
Aglomerācijas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2019) | 7850
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 3328 |  | 2022.gadā
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 5883 | 74.94% | 7360
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 7585 | 96.62% | 7850
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums, km | 50.776 | saskaitīs | saskaitīs
t.sk. pašteces, km | 37.435 | 0 | 0
t.sk. Spiedvadi, km | 13.341 | 0 | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas, skaits | 27
t.sk. vecākas par 20 gadiem | 3
t.sk. 0- 10 gadu vecas | 24
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 1
Noteiktais infiltrācijas apjoms %, 2018.g. | 48.2
Lietus notekūdeņu pieslēguma vietu skaits pie centralizēto kanalizācijas tīklu sistēmas (gab.) | visas sistēmas ir kārtīgi nodalītas
Lietus notekūdeņi šķirtsistēmas pastāvēšana, aptuvenais lietus kanalizācijas īpatsvars no notekūdeņu plūsmas. | Pastāv, ir domes un dieva ziņā.
Asenizācijas mašīnu pieņemšanas punktu skaits, kur tiek vesti aglomerācijā savāktie notekūdeņi (t.sk. pie NAI) | 1 | Centrā pie lielākās kss
Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijai gadā, kWh/gadā | 439441
Vai pašvaldībā, vai uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kā tiek sniegts atbalsts (līdzfinansējums) kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām izbūvei? Cik mājsaimniecībām sniegts atbalsts (pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu līdz 01.12.2019.) | tehn.noteikumi, rakšanas atļauja, saskaņojumi- to veic uzņēmums un pašvaldība bez maksas. Cita atbalsta nav. 2019.g. bija vairāk kā 100 mājas
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas (CŪS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
CŪS pakalpojumu zonas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2019) | 7850
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 3318
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 5627 | 71.68%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 7049 | 89.8% | Būvējot 3.kārtu naudu iedeva tikai kanalizācija, ūdens netika izbūvēts. Tagad ir lielas problēmas, jo ielas ir sakārtotas un ūdeni rakt vairs nav iespējams
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums, km | 31.064 | 0 | 0
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 3
Noteiktais ūdens zudumu apjoms (tīklos), %, 2018.g. | 9.9
Ūdens ieguves vietas adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiski iegūtais ūdens apjoms m3/gadā 2019 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens ieguvei kWh/gadā 2019
Līvāni, Zaļā iela | SIA Līvānu DZKS | 2009 | 2328 | 286917 | 20% | 2% gadā | 100685
Nr.2 |  | (3 akas, + 1 novērošanas)
Nr.3
Ūdens sagatavošanas iekārtu adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms m3/gadā 2019 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
Līvāni, Biedrības ielā 2 | SIA Līvānu DZKS | 2009 | 1800 | 263669 | 20% | 2% gadā
Nr.2
Nr.3
Ūdens uzglabāšanas iekārtu (ūdentornis, rezervuāri) adrese | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš dzeramā ūdens piegādei kWh/gadā
Līvāni, Biedrības ielā 2 | SIA Līvānu DZKS | 2009 | 750 | 20% | 2% gadā
Nr.2
Nr.3

## NAI_esošais_vērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | LĪVĀNU PILSĒTA
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms aglomerācijā m3/gadā 2018 | 201609
t.sk. Mājsaimniecībās uzskaitītais notekūdeņu daudzums, m3/gadā | 170902 | 84.77%
t.sk. ar asenizācijas transportu nodotais apjoms m3/gadā | 4765 | 2.363%
Aglomerācijā esošu un strādājošu NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Projektētā jauda, CE | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms m3/gadā. | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā 2019. | Notekūdeņu dūņu apjoms t/gadā | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
Jaunā muiža, Turku pagasts, Līvānu novads | SIA Līvānu DZKS | 2009 | 3600 | 10000 | 352930 | 20% | 2% gadā | 375680 | 400 | lauksaimniecībā, līgums ar vienu zemnieku
NAI 2
NAI 3
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošo NAI jaudu pietiekamības (atbilstības) vērtējums, pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI | pietiekoša
NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piesārņojuma rādītājs | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l
Līvānu NAI ; Jaunā muiža, Turku pagasts, Līvānu novads | BSP | 328.33 | 3.62
| ĶSP | 876.67 | 26.83
| SV | 691.67 | 2.6
| Nkop | 71.77 | 6.42
| Pkop | 18.73 | 2.33
| Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g. | 5291
NAI 2 | BSP
ĶSP
SV
Nkop
Pkop
Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g.

## Ekonomiskais_novērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | LĪVĀNU PILSĒTA
Ūdenssaimniecības - CKS ekonomiskais novērtējums
Ūdenssamniecības pakalpojumu sniedzējs, nosaukums | SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība"
Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | 2160204
Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, EUR ( uz 01.01.2020.) | 2201285.37 | Aizdevumiem vairāki, termiņi - 2022., 2027., 2047., 2049.
Kredītsaistību termiņš un kopējais gadā (2019.g.) atmaksājamais apjoms, EUR | 61330.54
Kādā apjomā uzņēmums no saviem ieņēmumiem sedz kredītprocentu un pamatsummas atmaksu (%) | 100
Notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs, kopējais, EUR/m3 | 1.21 | tarifs spēkā no 01.11.2018.
t.sk. Notekūdeņu savākšanas tarifs | 0.61 | 50.41%
t.sk. Notekūdeņu attīrīšanas tarifs | 0.6 | 49.59%
Asenizācijas transporta pieņemšanas maksa, m3 (no - līdz) | 2,67-3,00 eur/m3- pašvaldības lēmums | Sastāv no 3 daļām, h likme, degviela un attīrīšana.
Kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 198505 (2019.gadā- 244801 )
Kopējie kanalizācijas jomas izdevumi (2018.g.), EUR/gadā | 210604 (2019.gadā-235876)
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Līvānos III kārta" ietvaros jaunas infrastruktūras izveidošanai ir izmantoti kohēzijas fonda līdzekļi 85% apjomā un 15% Līvānu novada domes ieguldījums PK. Nosacījums- jāsasniedz izvirzītie mērķi- 1477 iedzīvotāju mājsaimniecību pieslēgšanās centralizētai kanalizācijas sistēmai
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Uzturēšanas darbu izmaksas tiek iekļautas pakalpojuma tarifā
Vai uzņēmumā ir attīstības plāns notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Aktuālais attīstības plāns - projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Līvānos III kārta" ietvaros jaunas infrastruktūras izveidošana
Ūdenssaimniecības - CŪS ekonomiskais novērtējums
Dzeramā ūdens ieguves un piegādes tarifs, EUR/m3 | 0.69 | tarifs spēkā no 01.11.2018. Plānots mainīt tikai šo tarifu 2020.g.
Kopējie ūdensapgādes jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 103859 (2019.gadā - 135237)
Kopējie ūdensapgādes jomas izdevumi (2018.g), EUR/gadā | 121987 (2019.gadā -164184)
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Sakarā ar projekta "ūdenssaimniecības attīstības III kārta" pamatlīdzekļu nodošanu ekspluatācijā pēc 01.11.2018., tiek gatavots iesniegšanas SPRK jauns ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs. Tarifu negatīvi ietekmē kredītprocentu maksājumi un kredīta paredzamā atmaksa, kā arī lēna pieslēgšanās centralizētajam ūdenspiegādes pakalpojumam
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Uzturēšanas darbu izmaksas tiek iekļautas pakalpojuma tarifā
Vai uzņēmumā ir investīciju plāns ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | aktuālais attīstības plāns- projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Līvānos III kārta" ietvaros jaunas infrastruktūras izveidošana