## Investiciju_plans_POST2020
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | BALVU NOVADA BALVU PILSĒTA
Ūdenssaimniecības uzņēmuma nosaukums | p/a "San-Tex"
Anketas aizpildīšanas datums | 27.01.2020
Sanāksmē no ūdenssaimniecības uzņēmuma un/vai domes piedalās | Aigars Pušpurs, Aivars Pugejs, Ieva Liepiņa, Uldzis Sprudzāns, Aleksandrs Sņegovs, Gunta Raibekaze, Imanta Serdāne
Kontakti anketas datu saskaņošanai vai precizēšanai, gadījumā ja tiek konstatēts, ka sagatavotā informācija ir nepilnīga | ieva.liepina@balvi.lv
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstības vajadzības |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmu attīstības vajadzības
Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., NAI - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam tiks nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR) | Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., urbumi, sagatavošanas stacijas, rezervuāri, 3.pss uc. - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR)
Investīciju prioritāte: centralizēto kanalizācijas tīklu un objektu izbūve |  |  |  | Investīciju prioritāte: centralizēto ūdensapgādes tīklu un objektu izbūve
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās, kopā | 3.35 | 109(304) | 626640 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās, kopā | 3.5 | 118(303) | 713000
t.sk. pašteces | 2.6 | 95(272) | 463640 | spiedvadi | 3.5 | 99/269 | 712985
t.sk. spiedvadi | 0.75 |  | 68000
t.sk. atzaru izbūve | 17 (gab.) | 17(28) | 34000 | t.sk. atzaru izbūve | 19 (gab.) | 19(31) | 19000
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti esošās aglomerācijas robežās |  |  | 1595000 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās |  |  | 1500
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 3 |  | 95000 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) | 1 | NAI divu līniju izbūve ar kopējo jaudu 1750-2000 m3/dnn | 1500000 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) | 2 urbumu tamponēšana |  | 1500
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | 0 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | #REF!
t.sk. pašteces |  |  | 0 | t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas |  |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Investīciju prioritāte: esošo kanalizācijas ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi |  |  |  | Investīciju prioritāte: esošo ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 381000 | Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 143000
t.sk. pašteces | 1.61 |  | 268000 | t.sk. spiedvadi | 0.82 |  | 143000
t.sk. spiedvadi | 1.03 |  | 113000
pieslēgumu mezglu rekonstrukcija (gab.) |  |  | 0 | atzari |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas (ja nav saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu) |  |  | 0 | Citi objekti
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti)
Investīciju prioritāte: ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai |  |  |  | Investīciju prioritāte: ieguldījumi dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, ūdens ieguves un padeves nodrošināšanas darbības uzlabošanai
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 80000 | Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 0
Citu sistēmas objektu energofektivitāte (piemēram., KSS) |  |  | 0 | Citu sistēmas objektu energofektivitāte pasākumi |  |  | 0
Dūņu apsaimniekošana – nepieciešamās infrastruktūras uzlabojumi | Dūņu uzglabāšanas un apsaimniekošanas lauka izbūve |  | 80000
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji. |  |  |  | * Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.

## Par aglo. un dec.kan.
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | Balvu novada Balvu pilsēta
Par kanalizācijas aglomerācijas apstiprināšanu un fiksēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
Informācija par spēkā esošo domes lēmums par aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu | 2012. gada 13. septembra Domes sēdes protokols Nr.14; 35§ Par aglomerācijas robežu noteikšanu Balvu pilsētā
Vai informācija par notekūdeņu aglomerāciju ir iekļauta teritorija plānojumā
Vai turpmākajos gados ir plānota aglomerācijas robežu izmaiņas (paplašināšana/samazināšana) | NĒ
Vidēji mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu cilvēku mēnesī 2018.g. | 376.14
Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā | 2.38
Decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidošana saskaņā ar MK noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām
Vai ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi? | Jā, ir izdoti saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas un lietošanas kārtību Balvu novadā
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, līdz kuram gadam jāveic decentralizēto sistēmu reģistrācija (ja attiecināms) | Līdz 2021. gada 31.decembrim
Kura institūcija, organizācija pašvaldībā būs atbildīga par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pārliecināsies par to atbilstošo tehnisko stāvokli un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli? | Balvu pilsētā – Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN-TEX”
Vai ir ieviests asenizācijas pakalpojuma sniedzēju reģistrs? Kur šo reģistru var atrast? | Nav, jo asenizatora pakalpojumu nodrošina P/a “SAN-TEX”
Vai ir izstrādāts sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija? Kad un kas to ir apstiprinājis? | Izstrādē

## Ūdenssaimniec_ESOŠS_VĒRTĒJUMS
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | Balvu novada Balvu pilsēta
Centralizētās kanalizācijas sistēmas (CKS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā (ciemā) (01.01.2018) | 6510 |  | Dati uz 01.01.2019.
Aglomerācijas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2019) | 6486
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 350
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 5737 | 88.45%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 6094 | 93.96%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums, km | 33.87 | 6.71 | 15.7
t.sk. pašteces, km | 25.74 | 6.38 | 9
t.sk. Spiedvadi, km | 8.13 | 0.33 | 6.7
Kanalizācijas sūkņu stacijas, skaits | 12
t.sk. vecākas par 20 gadiem | 8, 2000.gadā rekonstruētas
t.sk. 0- 10 gadu vecas | 4
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 2
Noteiktais infiltrācijas apjoms %, 2018.g. | 53
Lietus notekūdeņu pieslēguma vietu skaits pie centralizēto kanalizācijas tīklu sistēmas (gab.) | Nav precīzi zināms
Lietus notekūdeņi šķirtsistēmas pastāvēšana, aptuvenais lietus kanalizācijas īpatsvars no notekūdeņu plūsmas. | ~50%
Asenizācijas mašīnu pieņemšanas punktu skaits, kur tiek vesti aglomerācijā savāktie notekūdeņi (t.sk. pie NAI) | 1
Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijai gadā, kWh/gadā | 328265.4
Vai pašvaldībā, vai uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kā tiek sniegts atbalsts (līdzfinansējums) kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām izbūvei? Cik mājsaimniecībām sniegts atbalsts (pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu līdz 01.12.2019.) | Pašvaldībā ir pieņemti saistošie noteikumi par līdzfinansējuma piešķiršanu! 2018.gada atbalsts sniegts 22 mājsaimniecībām; 2019. gada 42 mājsaimniecībām. | 2018. gada 8. marta Nr.10/2018 saistošie noteikumi “Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai”
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas (CŪS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
CŪS pakalpojumu zonas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 6486 |  | Dati ņemti uz 01.01.2019.
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 331
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 5737 | 88.45%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 6094 | 93.96%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums, km | 37.14 | 3.5 | 10
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | ~14
Noteiktais ūdens zudumu apjoms (tīklos), %, 2018.g. | ~27
Ūdens ieguves vietas adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/gadā | Faktiski iegūtais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens ieguvei kWh/gadā
Partizānu iela 68, Urbums Nr.1 | P700555 | 2009 | 151701.3 | 59817 m3/gadā | 50% | 50%
Partizānu iela 68, Urbums Nr.2 | P700556 | 2009 | 151701.3 | 75172 m3/gadā | 50% | 50%
Partizānu iela 68, Urbums Nr.3 | P700557 | 2009 | 151701.3 | 98171 m3/gadā | 50% | 50%
Ūdens sagatavošanas iekārtu adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
Partizānu iela 68, ŪAS |  | 2009 |  | 233160 m3/gadā | 40% | 67% | 139369
Ūdens uzglabāšanas iekārtu (ūdentornis, rezervuāri) adrese | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš dzeramā ūdens piegādei kWh/gadā
Partizānu iela 68, ŪAS ūdens rezervuārs |  | 2009 | 350 | 60% | 100%
Partizānu iela 68, ŪAS ūdens rezervuārs |  | 2009 | 350 | 60% | 100%

## NAI_esošais_vērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | Balvu novada Balvu pilsēta
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms aglomerācijā m3/gadā (2018.g.) | 170396
t.sk. Mājsaimniecībās uzskaitītais notekūdeņu daudzums, m3/gadā | 132224 | 77.6%
t.sk. ar asenizācijas transportu nodotais apjoms m3/gadā | 783 | 0.4595%
Aglomerācijā esošu un strādājošu NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Projektētā jauda, CE | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā | Notekūdeņu dūņu apjoms t/gadā | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
Balvu pilsētas attīrīšanas iekārta “Salmaņi”, Balvu pag., Balvu novads | A700216 | 2004. gads | 1700 m3/dnn vai 620500 m3/gadā | 10000 | 371347 | 80% | 100% | 251876,13 (2019.g) | 56,994 t/gadā slapjās dūņas | Pagaidu uzglabāšana
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošo NAI jaudu pietiekamības (atbilstības) vērtējums, pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI | Ir nepieciešami uzlabojumi, kas ir sagatavoti ūdenssaimniecības III kārtas projektam | [7 empty] | 2019.gadā visas notekūdeņu dūņas tika utilizētas, sadarbojoties ar vietējiem uzņēmējiem!
NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piesārņojuma rādītājs | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l
Balvu pilsētas attīrīšanas iekārta “Salmaņi”, Balvu pag., Balvu novads | BSP | 147,5 mg/l | 15,1 mg/l
| ĶSP | 405 mg/l | 81,5 mg/l
| SV | 209,5 mg/l | 17,35 mg/l
| Nkop | 49,75 mg/l | 28,9 mg/l
| Pkop | 6,615 mg/l | 3,265 mg/l
| Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g. | 2.5011
BSP
ĶSP
SV
Nkop
Pkop
Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g.

## Ekonomiskais_novērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | Balvu novada Balvu pilsēta
Ūdenssaimniecības - CKS ekonomiskais novērtējums
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, nosaukums | Balvu novada P/a “SAN-TEX”
Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | Nav, jo pašvaldības aģentūra
Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, EUR ( uz 01.01.2019.) | Nav
Kredītsaistību termiņš un kopējais gadā (2019.g.) atmaksājamais apjoms, EUR | Nav
Kādā apjomā uzņēmums no saviem ieņēmumiem sedz kredītprocentu un pamatsummas atmaksu (%) | Sedz pašvaldība
Notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs, kopējais, EUR/m3 | 1.11 | No 2014.gada
t.sk. Notekūdeņu savākšanas tarifs | 0 | 0%
t.sk. Notekūdeņu attīrīšanas tarifs | 0 | 0%
Asenizācijas transporta pieņemšanas maksa, m3 (no - līdz) | 23,30 € | Asenizācijas mašīnas tilpums ir 3m3 pakalpojums maksā
Kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 155671
Kopējie kanalizācijas jomas izdevumi (2018.g.), EUR/gadā | 243179
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Aģentūru gadījumā to dara dome, paredzot finansējumu sastādot ikgadējo budžetu
Vai uzņēmumā ir attīstības plāns notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Ir attīstības plāni, kas tiek precizēti atbilstoši ikgadējam budžeta asignējumam
Ūdenssaimniecības - CŪS ekonomiskais novērtējums
Dzeramā ūdens ieguves un piegādes tarifs, EUR/m3 | 0.85
Kopējie ūdensapgādes jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 118763
Kopējie ūdensapgādes jomas izdevumi (2018.g), EUR/gadā | 324291
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Aģentūru gadījumā to dara dome, paredzot finansējumu sastādot ikgadējo budžetu
Vai uzņēmumā ir investīciju plāns ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Ir attīstības plāni, kas tiek precizēti atbilstoši ikgadējam budžeta asignējumam