## Investiciju_plans_POST2020
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | SALDUS
Ūdenssaimniecības uzņēmuma nosaukums | SIA ''Saldus komunālserviss''
Anketas aizpildīšanas datums | 14.02.2020.
Sanāksmē no ūdenssaimniecības uzņēmuma un/vai domes piedalās | Pēteris Dubra, Guntis Spuris
Kontakti anketas datu saskaņošanai vai precizēšanai, gadījumā ja tiek konstatēts, ka sagatavotā informācija ir nepilnīga | Pēteris Dubra, Guntis Spuris
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstības vajadzības |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmu attīstības vajadzības
Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., NAI - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam tiks nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR) | Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., urbumi, sagatavošanas stacijas, rezervuāri, 3.pss uc. - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR)
Investīciju prioritāte: centralizēto kanalizācijas tīklu un objektu izbūve |  |  |  | Investīciju prioritāte: centralizēto ūdensapgādes tīklu un objektu izbūve
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās, kopā |  |  |  | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās, kopā |  | X(X)* | #REF!
t.sk. pašteces |  |  |  | spiedvadi |  |  | 0
t.sk. spiedvadi
t.sk. atzaru izbūve |  |  |  | t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti esošās aglomerācijas robežās |  |  |  | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas |  |  |  | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana), kopā | 19.224 | 252(806)* | 2928520 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana), kopā | 19.22 | 252(806)* | 1900000
t.sk. pašteces | 10.314 |  | 1567728 | t.sk. spiedvadi | 19.22 |  | 1900000
t.sk. spiedvadi | 8.91 |  | 1360792
t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana) | 2 |  | 80000 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 6 |  | 80000 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Investīciju prioritāte: esošo kanalizācijas ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi |  |  |  | Investīciju prioritāte: esošo ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā | 20 |  | 3200000 | Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā | 10 |  | 1200000
t.sk. pašteces | 20 |  | 3200000 | t.sk. spiedvadi | 10 |  | 1200000
t.sk. spiedvadi |  |  | 0
pieslēgumu mezglu rekonstrukcija (gab.) |  |  | 0 | atzari |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas (ja nav saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu) |  |  | 0 | Citi objekti
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti)
Investīciju prioritāte: ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai |  |  |  | Investīciju prioritāte: ieguldījumi dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, ūdens ieguves un padeves nodrošnāšanas darbības uzlabošanai
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 900000 | Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda | 1 | Saldus pilsētas NAI pārbūve | 750000 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes uzlabošana | 1 | Saules paneļu uzstādīšana saldus pilsētas NAI 50kV | 50000 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 0
Citu sistēmas objektu energofektivitāte (piemēram., KSS) |  |  | 0 | Citu sistēmas objektu energofektivitāte pasākumi |  |  | 0
Dūņu apsaimniekošana – nepieciešamās infrastruktūras uzlabojumi | 1 | Saldus pilsētas NAI dūņu uzkrāšanas laukuma apklāšana ar jumtu | 100000
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji. |  |  |  | * Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.
Note on A19: Autors: Dārziņi - Ziedonis, Aronijas, + Oškalni (ir ūdens no viņiem), Emburga. Stacijas iela, dārzkopības sabiedrības "Ziedonis", "Aronija", "Ciecere", Druvas un Butnāru ciemu pievienošana, Oškalni Cieceres pagasts
Note on E19: Autors: Stacijas iela, dārzkopības sabiedrības "Ziedonis", "Aronija", "Ciecere", Druvas un Butnāru ciemu pievienošana, Oškalni Cieceres pagasts

## Par aglo. un dec.kan.
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | SALDUS
Par kanalizācijas aglomerācijas apstiprināšanu un fiksēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
Informācija par spēkā esošo domes lēmums par aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu | 2012.gada lēmums
Vai informācija par notekūdeņu aglomerāciju ir iekļauta teritorija plānojumā | 2013.-2025.gada
Vai turpmākajos gados ir plānota aglomerācijas robežu izmaiņas (paplašināšana/samazināšana) | Iespējams plāno pieslēgt blakus ciemus un dārziņus.
Vidēji mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu cilvēku mēnesī 2018.g. | CSP
Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā | CSP
Decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidošana saskaņā ar MK noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām
Vai ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi? | Jā. Saistošie not. Nr. 17 no 23.08.2018.
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, līdz kuram gadam jāveic decentralizēto sistēmu reģistrācija (ja attiecināms) | 31.12.2020.
Kura institūcija, organizācija pašvaldībā būs atbildīga par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pārliecināsies par to atbilstošo tehnisko stāvokli un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli? | Sia "Saldus komunālserviss" - maksas atsevišķas nav
Vai ir ieviests asenizācijas pakalpojuma sniedzēju reģistrs? Kur šo reģistru var atrast? | Jā. Saldus novada pašvaldības mājaslapā, Brocēnu siltums, Saldus komunālserviss un 1 privātais
Vai ir izstrādāts sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija? Kad un kas to ir apstiprinājis? | 2020.-2022.gadam ir 19.12.2019 dome apstiprināja

## Ūdenssaimniec_ESOŠS_VĒRTĒJUMS
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | SALDUS
Centralizētās kanalizācijas sistēmas (CKS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā (ciemā) (31.12.2019) | 10894
Aglomerācijas iedzīvotāju skaits uz (31.12.2019) | 11128 |  |  | Klāt nāk - Saldus pagastā (Pelēķi-1, Lejiņas - 2, Saules dārzi - 3, Vītiņi - 2, Zīles - 2, ), Novadnieku pagastā (Irbenieku iela - 44, Mežrūpniecības iela 36; Novadnieku iela - 20; garozas - 5, Krasti - 63, Kraujas - 52, Mazozoli - 8, Mežcieceres - 21, Mežnoras - 9, Sprīdīši - 1, Līdumnieki - 13, Galdnieki - 5, Saldenieki - 2, Sūniņas - 4; kaijas - 1, Upeskrastini - 4, Upeslejas - 11, Noras - 3, Krūmāji - 2, Tiltlāči - 3 | Ārpusē ir Rietumu iela - 30, Krasta iela no Nr.23 - 18; Saldus pagasta - Smaidas-3, Mākoņi - 5, Kamenes - 3, Jūrkalni - 1, Dižegles -2, Mežgaļi - 2; Ozoli - 1, Gāršenieki - 4; Smilškalni - 11, Irbenieki - 4; grantskalni -1; Cieceres - 5) Novadnieku pagasts - Sūnas - 2, Dravas - 1, Krastini - 1, Zaļkalni - 2
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 1195
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 10626 | 95.49%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 11096 | 99.71% | ieskaitot SAM 5.3.1. tīklus, kas fiziski jau izbūvēti
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums, km | 56.396 | 0 | 20
t.sk. pašteces, km | 51.111 | 0 | 20
t.sk. Spiedvadi, km | 5.285 | 0 | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas, skaits | 14
t.sk. vecākas par 20 gadiem | 1
t.sk. 0- 10 gadu vecas | 13
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 2 | Paliek mazāk šajā jomā, jo ir arī regulāras apkopes.
Noteiktais infiltrācijas apjoms %, 2018.g. | 25.5
Lietus notekūdeņu pieslēguma vietu skaits pie centralizēto kanalizācijas tīklu sistēmas (gab.) | 0 | Ir nojausma par vairākiem kvartāliem, kur lietus vadās kopējā, bet precīzs skaits nav zināms, Lietus sistēmu uztur pilsēta
Lietus notekūdeņi šķirtsistēmas pastāvēšana, aptuvenais lietus kanalizācijas īpatsvars no notekūdeņu plūsmas. | Ir nodalītā sistēmā lielākā daļā ielu un māju, bet ir sūkņu stacijas, kurās no ielas ietek.. | Ir nodalītā sistēmā lielākā daļā ielu un māju, bet ir sūkņu stacijs, kurās no ielas ietek..
Asenizācijas mašīnu pieņemšanas punktu skaits, kur tiek vesti aglomerācijā savāktie notekūdeņi (t.sk. pie NAI) | 1 | Pie NAI, uzskaite pēc mašīnām un ir rezervuārs, kur atšķaidās
Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijai gadā, kWh/gadā | 461269
Vai pašvaldībā, vai uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kā tiek sniegts atbalsts (līdzfinansējums) kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām izbūvei? Cik mājsaimniecībām sniegts atbalsts (pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu līdz 01.12.2019.) | NAV | Vienošanās (nerakstīta), ka Saldus komunālserviss neprasa tehniskos projektus, ļauj pašiem pierakties, bet nav nekāda finansiāla atbalsta. Bet var maksāt arī pa daļām ja izbūvē SKS.
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas (CŪS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
CŪS pakalpojumu zonas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 11205 |  |  | Aglomerācija + Rietumu iela - 30, Krasta iela no Nr.23 - 18; Saldus pagasta - Smaidas-3, Mākoņi - 5, Kamenes - 3, Jūrkalni - 1, Dižegles -2, Mežgaļi - 2; Ozoli - 1, Smilškalni - 11, grantskalni -1;
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 1377
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 10405 | 92.86% |  |  |  |  | v
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 11173 | 99.71% | Pēc SAM 5.3.1. būs šāds pārklājums
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums, km | 55.895 | 0 | 10
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 38 | Paliek vairāk, ietekmē tas, ka nav ziemas (mazāk), jo tīkli ir veci..
Noteiktais ūdens zudumu apjoms (tīklos), %, 2018.g. | 18
Ūdens ieguves vietas adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiski iegūtais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens ieguvei kWh/gadā
Zvejnieku iela 26B, Saldus 9 - P400739Nr.2 | SIA "Saldus komunālserviss" | 2001. | 518.4 | 101.848 | 30 | 28 | 213861
P400740Nr.3 | SIA "Saldus komunālserviss" | 2001. | 777.6 | 21.427 | 30 | 28
P400741Nr.4 | SIA "Saldus komunālserviss" | 2001. | 518.4 | 46.595 | 30 | 28
P400742Nr.6 | SIA "Saldus komunālserviss" | 2001. | 604.8 | 64.55 | 30 | 28
P400850 Nr.10p | SIA "Saldus komunālserviss" | 2012. | 475.2 | 10.447 | 30 | 28
P400851 Nr.11p | SIA "Saldus komunālserviss" | 2012. | 475.2 | 193.21 | 30 | 28
Ūdens sagatavošanas iekārtu adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
Zvejnieku iela 26B, Saldus | SIA "Saldus komunālserviss" | 2002 | 5500 | 364.44 | 30 | 28
Nr.2
Nr.3
Ūdens uzglabāšanas iekārtu (ūdentornis, rezervuāri) adrese | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš dzeramā ūdens piegādei kWh/gadā
Zvejnieku iela 26B, Saldus | SIA "Saldus komunālserviss" | 2002 | 1200 | 30 | 28
Nr.2
Nr.3

## NAI_esošais_vērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | SALDUS
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms aglomerācijā m3/gadā 2018 | 228927
t.sk. Mājsaimniecībās uzskaitītais notekūdeņu daudzums, m3/gadā | 226389 | 98.89%
t.sk. ar asenizācijas transportu nodotais apjoms m3/gadā | 2538.45 | 1.109%
Aglomerācijā esošu un strādājošu NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Projektētā jauda, CE | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā | Notekūdeņu dūņu apjoms t/gadā | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
Salsus pilsētas NAI, Dzirnavu iela 31, Saldus. | SIA "Saldus komunālserviss" | 2006 | 2925 | 13263 | 304065 | 30% | 28% | 394000 | 1028,2( pēc sausnas 200,5 ) | Dūņu prese un pēc tam uz dūņu lauku un pēc tam pēc gada zemniekiem. Aizved par savu naudu. Dūņu lauki ir ar drenāžu
NAI 2
NAI 3
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošo NAI jaudu pietiekamības (atbilstības) vērtējums, pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI | Jauda ir pietiekama, ar rezervi
NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piesārņojuma rādītājs | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā ( t/ gadā) | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l (t/ gadā )
NAI 1 | BSP | 165.5 | 2.098
| ĶSP | 384.47 | 12.563
| SV | 152.09 | 2.175
| Nkop | 47.07 | 4.348
| Pkop | 5.75 | 0.654
| Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g. | 7557
NAI 2 | BSP
ĶSP
SV
Nkop
Pkop
Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g.

## Ekonomiskais_novērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | SALDUS
Ūdenssaimniecības - CKS ekonomiskais novērtējums
Ūdenssamniecības pakalpojumu sniedzējs, nosaukums | SIA ''Saldus komunālserviss''
Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | 3469413
Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, EUR ( uz 01.01.2019.) | ilgtermiņa kredīts 339097,00 eur | 768000 jaunajam projektam 2020.gadā paņemts%
Kredītsaistību termiņš un kopējais gadā (2019.g.) atmaksājamais apjoms, EUR | 83044
Kādā apjomā uzņēmums no saviem ieņēmumiem sedz kredītprocentu un pamatsummas atmaksu (%) | 100
Notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs, kopējais, EUR/m3 | 1.24
t.sk. Notekūdeņu savākšanas tarifs | 0.59 | 47.58%
t.sk. Notekūdeņu attīrīšanas tarifs | 0.65 | 52.42%
Asenizācijas transporta pieņemšanas maksa, m3 (no - līdz) | 6.85 | Tas ir, kad brauc vākt klientam, par ārējiem maksas nav
Kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 341770
Kopējie kanalizācijas jomas izdevumi (2018.g.), EUR/gadā | 371327
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | No 01.01.2019 palielināts tarifs 1,24 eur ( bija 1,12 ), līdz šim nesedza visas izmaksas, tikai tiešās, tagad segs.
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Līdz šim viss ir ar ES fondu projektiem izdarīt, bet par nākotni nav īsti zināms, jo viss šobrīd ir apķīlāts. Pašvaldība katru gadu iezīmē summu budžetā, ko var tērēt šādiem mērķiem (no DRN)
Vai uzņēmumā ir attīstības plāns notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Ir vispārīgi ir stratēģijā + ikgadējā budžeta plānā.
Ūdenssaimniecības - CŪS ekonomiskais novērtējums
Dzeramā ūdens ieguves un piegādes tarifs, EUR/m3 | 0.92
Kopējie ūdensapgādes jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 322100
Kopējie ūdensapgādes jomas izdevumi (2018.g), EUR/gadā | 294730
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Tarifs sedza izdevumus, tāpēc tarifu nemainīja.
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Līdz šim viss ir ar ES fondu projektiem izdarīt, bet par nākotni nav īsti zināms, jo viss šobrīd ir apķīlāts. Pašvaldība katru gadu iezīmē summu budžetā, ko var tērēt šādiem mērķiem (no DRN)
Vai uzņēmumā ir investīciju plāns ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Ir vispārīgi ir stratēģijā + ikgadējā budžeta plānā.