## Investiciju_plans_POST2020
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | RĒZEKNES PILSĒTA
Ūdenssaimniecības uzņēmuma nosaukums | SIA Rēzeknes ūdens
Anketas aizpildīšanas datums | 29.01.2020.
Sanāksmē no ūdenssaimniecības uzņēmuma un/vai domes piedalās | Jānis Rancāns, Gunārs Spradzenko
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstības vajadzības |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmu attīstības vajadzības
Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., NAI - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam tiks nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR) | Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., urbumi, sagatavošanas stacijas, rezervuāri, 3.pss uc. - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR)
Investīciju prioritāte: centralizēto kanalizācijas tīklu un objektu izbūve |  |  |  | Investīciju prioritāte: centralizēto ūdensapgādes tīklu un objektu izbūve
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās, kopā | 0 | X(X)* | 0 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās, kopā | 0 | X(X)* | #VALUE!
t.sk. pašteces | 0 |  | 0 | spiedvadi | 0 |  | 0
t.sk. spiedvadi | 0 |  | 0
t.sk. atzaru izbūve | 0 |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve | 0 |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti esošās aglomerācijas robežās |  |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 0 |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas | 0 |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) | 0 |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) | 0 |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | 0 |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) | 0 |  | 0
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | 0 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | #VALUE!
t.sk. pašteces |  |  | 0 | t.sk. spiedvadi | 0 |  | 0
t.sk. spiedvadi | 0 |  | 0
t.sk. atzaru izbūve | 0 |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve | 0 |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 0 |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas | 0 |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) | 0 |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) | 0 |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | 0 |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) | 0 |  | 0
Investīciju prioritāte: esošo kanalizācijas ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi |  |  |  | Investīciju prioritāte: esošo ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 1560000 | Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 2000000
t.sk. pašteces | 2300 | Kritiskākie posmi ar augstāko infiltrāciju | 1560000 | t.sk. spiedvadi | 3160 |  | 2000000
t.sk. spiedvadi | 0
pieslēgumu mezglu rekonstrukcija (gab.) | Tiks precizēti TP izstrādes laikā |  | 0 | atzari | Tiks precizēti TP izstrādes laikā |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas (ja nav saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu) | 0 |  | 0 | Citi objekti | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | 0
Investīciju prioritāte: ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai |  |  |  | Investīciju prioritāte: ieguldījumi dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, ūdens ieguves un padeves nodrošnāšanas darbības uzlabošanai
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 700000 | Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda | 0 |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda | 0 |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes uzlabošana | 0 |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana | 0 |  | 0
Citu sistēmas objektu energofektivitāte (piemēram., KSS) | 0 |  | 0 | Citu sistēmas objektu energofektivitāte pasākumi | 0 |  | 0
Dūņu apsaimniekošana – nepieciešamās infrastruktūras uzlabojumi | Notekūdeņu dūnu apstrādes procesu pilnveidošana, dūņu apstrādes tehnika, iekārtu iegāde |  | 700000
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji. |  |  |  | * Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.

## Par aglo. un dec.kan.
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | RĒZEKNES PILSĒTA
Par kanalizācijas aglomerācijas apstiprināšanu un fiksēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
Informācija par spēkā esošo domes lēmums par aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu
Vai informācija par notekūdeņu aglomerāciju ir iekļauta teritorija plānojumā
Vai turpmākajos gados ir plānota aglomerācijas robežu izmaiņas (paplašināšana/samazināšana) | Jā ir, pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes 2018. gada 27. jūnijā noslēgto pirkuma līgumu Nr.1-2353/2018 ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas dzelzceļš” par inženierbūvju iegādi, Rēzeknes pilsētas dome atpirka no valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” un nodeva SIA „Rēzeknes Ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus Rēzekne 1 mikrorajonā. SIA „Rēzeknes Ūdens” no 2018. gada 1. augustā nodrošina centralizētos ūdensapgādes pakalpojumus tādejādi faktiski paplašinot ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas zonu kas līdz šim nebija iekļauta Rēzeknes ūdenssaimniecības aglomerācijā. Citi plāni attiecībā uz izmaiņām nav.
Vidēji mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu cilvēku mēnesī 2018.g. | 604 (Neto)
Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā | 2.13
Decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidošana saskaņā ar MK noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām
Vai ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi? | Jā ir, spēkā stājušies 10.08.2017 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšnas un lietošanas kārtība Rēzeknes pilsētas aglomerācijas teritorijā"
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, līdz kuram gadam jāveic decentralizēto sistēmu reģistrācija (ja attiecināms) | Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija jāveic līdz 2021. gada 31. decembrim
Kura institūcija, organizācija pašvaldībā būs atbildīga par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pārliecināsies par to atbilstošo tehnisko stāvokli un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli? | SIA "Rēzeknes Ūdens"
Vai ir ieviests asenizācijas pakalpojuma sniedzēju reģistrs? Kur šo reģistru var atrast? | Jā ir ieviests, skatīt www.rezeknesudens.lv
Vai ir izstrādāts sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija? Kad un kas to ir apstiprinājis? | Jā ir izstrādāta Apstiprināta ar SIA „Rēzeknes Ūdens” 26.03.2019.kārtējās dalībnieku sapulces protokolu Nr.1 Uz 3 gadiem

## Ūdenssaimniec_ESOŠS_VĒRTĒJUMS
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | RĒZEKNES PILSĒTA
Centralizētās kanalizācijas sistēmas (CKS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā (ciemā) (01.01.2018) | 28156
Aglomerācijas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 29592
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 13892
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 28502 | 96.32%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 28732 | 97.09%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums, km | 108.475 | 33 | 75
t.sk. pašteces, km | 93.575 | 30 | 63
t.sk. Spiedvadi, km | 14.9 | 3 | 12
Kanalizācijas sūkņu stacijas, skaits | 23
t.sk. vecākas par 20 gadiem | 16
t.sk. 0- 10 gadu vecas | 7
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 4
Noteiktais infiltrācijas apjoms %, 2018.g. | 50.7
Lietus notekūdeņu pieslēguma vietu skaits pie centralizēto kanalizācijas tīklu sistēmas (gab.) | 7
Lietus notekūdeņi šķirtsistēmas pastāvēšana, aptuvenais lietus kanalizācijas īpatsvars no notekūdeņu plūsmas. | Ir sadzīves un lietus notekūdeņu sistēmas ir nošķirtas. 7 objektu lietus kanalizācijas sistēmas pieslēgtas pie sadzīves kanalizācijas sistēmas. Īpatsvars - 0.57% (12612m3/gadā)
Asenizācijas mašīnu pieņemšanas punktu skaits, kur tiek vesti aglomerācijā savāktie notekūdeņi (t.sk. pie NAI) | 1 (Rīgas iela 44a) | Tas nav NAI
Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijai gadā, kWh/gadā | 1411418
Vai pašvaldībā, vai uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kā tiek sniegts atbalsts (līdzfinansējums) kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām izbūvei? Cik mājsaimniecībām sniegts atbalsts (pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu līdz 01.12.2019.) | Jā, ir Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.17 "Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma pieškiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām" stājas spēkā 20.06.2019 Lēmums par atbalsta pieškiršanu 0
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas (CŪS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
CŪS pakalpojumu zonas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 29592
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 13892
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 29442 | 99.49%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 29264 | 98.89%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums, km | 106.691 | 30 | 77
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 23
Noteiktais ūdens zudumu apjoms (tīklos), %, 2018.g. | 33
Ūdens ieguves vietas adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens ieguvei kWh/gadā
Rēzeknes novada, Griškānu pagasta, "Dreizi" sastāv no 4 artēziskajiem urbumiem | SIA "Rēzeknes Ūdens" | Nodotas ekspluatācijā 2007 gadā 21. decembrī | 8670 | Ēkas būves 30-35% Tehnoloģiskais aprīkojums 80 -100 % | Tehnoloģiskais aprīkojums % 90 Ēkas būves 30% | 229218.1
Ūdens sagatavošanas iekārtu adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
Rēzeknes novada, Griškānu pagasta, "Dreizi" | SIA "Rēzeknes Ūdens" | Nodotas ekspluatācijā 2007 gadā 21. decembrī | 8670 | Ēkas būves 30-35 % Tehnoloģiskais aprīkojums 80 -100 % | Tehnoloģiskais aprīkojums 90 % Ēkas būves 30% | 441989.5
Ūdens uzglabāšanas iekārtu (ūdentornis, rezervuāri) adrese | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3 | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš dzeramā ūdens piegādei kWh/gadā
Rēzeknes novada, Griškānu pagasta, "Dreizi" | SIA "Rēzeknes Ūdens" | Nodotas ekspluatācijā 2007 gadā 21. decembrī | 2200 | Tehnoloģiskais aprīkojums 90 %Ēkas būves 30% | 370100

## NAI_esošais_vērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | RĒZEKNES PILSĒTA
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms aglomerācijā m3/gadā | 1086279
t.sk. Mājsaimniecībās uzskaitītais notekūdeņu daudzums, m3/gadā | 1054368 | 97.06%
t.sk. ar asenizācijas transportu nodotais apjoms m3/gadā | 4098 | 0.3773%
Aglomerācijā esošu un strādājošu NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Projektētā jauda, CE | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā | Notekūdeņu dūņu apjoms t/gadā | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
Rēzeknes pilētas NAI | SIA "Rēzeknes Ūdens"
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošo NAI jaudu pietiekamības (atbilstības) vērtējums, pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI | Atbilstoša notekūdeņu attīrīšanas jauda | Nodotas ekspluatācijā 11/11/2008 | max 12000m3/dnn vid dnn 9500m3/dnn | 70000 | 2 194 926 m3/gadā | Ēkas būves 30-35% Tehnoloģiskais aprīkojums 80 -100 % | Tehnoloģiskais aprīkojums % 90 Ēkas būves 30% | 869998.53 | 3000 t/gada | Centrifūga, dūņu lauki
Dūņu pēcapstrāde nav atrisināta, vajag risinājumu
NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piesārņojuma rādītājs | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l | [6 empty] | Zemnieki neņem, vides prasības augstas, l/s izmantot nevar
Rēzeknes pilsētas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, Rēzeknes novada, Audriņu pagasta "Greivuļi' | BSP | 319 | 4.44
| ĶSP | 661.7 | 46.25
| SV | 325 | 5.9
| Nkop | 62.42 | 4.03
| Pkop | 11.69 | 1.69
Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g.
NAI 2 | BSP
ĶSP
SV
Nkop
Pkop
Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g.

## Ekonomiskais_novērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | RĒZEKNES PILSĒTA
Ūdenssaimniecības - CKS ekonomiskais novērtējums
Ūdenssamniecības pakalpojumu sniedzējs, nosaukums | SIA "Rēzeknes Ūdens"
Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | 3257469
Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, EUR ( uz 01.01.2019.) | 389895
Kredītsaistību termiņš un kopējais gadā (2019.g.) atmaksājamais apjoms, EUR | 110615
Kādā apjomā uzņēmums no saviem ieņēmumiem sedz kredītprocentu un pamatsummas atmaksu (%) | 100
Notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs, kopējais, EUR/m3 | 1.02 | 2016.g.
t.sk. Notekūdeņu savākšanas tarifs | 0.48 | 47.06%
t.sk. Notekūdeņu attīrīšanas tarifs | 0.54 | 52.94%
Asenizācijas transporta pieņemšanas maksa, m3 (no - līdz) | 8.33 | Tarifs Rēzeknes pilsētā. Ārpusē + maksā par kilometru 1,00 EUR
Kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 1103103
Kopējie kanalizācijas jomas izdevumi (2018.g.), EUR/gadā | 1125393
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Grūti attīstīties. Strādājam pēc tāda tarifa kādu apstiprināja. Vajadzības pieaug, bet attīstīties grūti
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | 1.Kredīts; 2. Tiek veikta cita saimnieciskā darbība, ar kuras palīdzību tiek nosegti šādi izdevumi 3.Izmainīt tarifus
Vai uzņēmumā ir attīstības plāns notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Jā, ir
Ūdenssaimniecības - CŪS ekonomiskais novērtējums
Dzeramā ūdens ieguves un piegādes tarifs, EUR/m3 | 0.58
Kopējie ūdensapgādes jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 611533
Kopējie ūdensapgādes jomas izdevumi (2018.g), EUR/gadā | 613127
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Negatīvs, palielina ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, samazinā maksājumu iekasēšanas procentu
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Netiek realizēti, aktivitates kas tiek realizētas tiek uzturētas no tarifa |  | `
Vai uzņēmumā ir investīciju plāns ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Jā,ir