## Investiciju_plans_POST2020
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | AUCE
Ūdenssaimniecības uzņēmuma nosaukums | SIA "Auces komunālie pakalpojumi"
Anketas aizpildīšanas datums | 25.02.2020.
Sanāksmē no ūdenssaimniecības uzņēmuma un/vai domes piedalās | Arnis Pumpurs, Aiga Kalniņa
Kontakti anketas datu saskaņošanai vai precizēšanai, gadījumā ja tiek konstatēts, ka sagatavotā informācija ir nepilnīga | Aiga Kalniņa
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstības vajadzības | [6 empty] | Dzeramā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmu attīstības vajadzības
Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., NAI - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam tiks nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR) | Pamatojums (lūdzu norādīt pamatojumu konkrēto ieguldījumu veikšanai) | Ietekme (lūdzam norādīt radīto efektu/ietekmi, t.sk., uz normatīvu un direktīvu prasību ieviešanu (piemēram, centralizēto kanalizācijas pakalpojumu pieejamības uzlabošana; piesārņojošo vielu emisiju samazinājums, infiltrācijas, eksfiltrācijas samazinājums, energoefektivitātes uzlabošana utt.)) | Pievienojamie dokumenti | Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., urbumi, sagatavošanas stacijas, rezervuāri, 3.pss uc. - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR) | Pamatojums (lūdzu norādīt pamatojumu konkrēto ieguldījumu veikšanai)
Investīciju prioritāte: centralizēto kanalizācijas tīklu un objektu izbūve | [6 empty] | Investīciju prioritāte: centralizēto ūdensapgādes tīklu un objektu izbūve
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās, kopā |  | 96 (285) | 585580 |  |  |  | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās, kopā |  | 120 (339) | 1080000
t.sk. pašteces | 2300 |  | 529000 |  |  |  | spiedvadi | 6000 |  | 1080000
t.sk. spiedvadi | 150 |  | 34500
t.sk. atzaru izbūve | 96 |  | 22080 |  |  |  | t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti esošās aglomerācijas robežās |  |  | 80000 |  |  |  | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 2 |  | 80000 |  |  |  | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 0 |  |  |  | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | 0 |  |  | Lūdzam pievienot kartogrāfisko materiālu, kurā uzskatāmi attēlota paplašinātā aglomerācijas teritorija un pašvaldības lēmums par aglomerācijas paplašināšanu vai pievienot informāciju par plānoto paplašināšanu, t.sk., kartogrāfisko materiālu | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | #REF!
t.sk. pašteces |  |  | 0 |  |  |  | t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0 |  |  |  | t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0 |  |  |  | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas |  |  | 0 |  |  |  | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 0 |  |  |  | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Investīciju prioritāte: esošo kanalizācijas ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi | [6 empty] | Investīciju prioritāte: esošo ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 529000 |  |  | Lūdzam pievienot dokumentus, kas pamato pārbūves un atjaunošanas nepieciešamību, piemēram, hidrauliskos aprēķinus, pētījumu, CCTV inspekciju, u.c. datus (ja pieejami) | Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 0
t.sk. pašteces | 2300 |  | 529000 |  |  |  | t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. spiedvadi |  |  | 0
pieslēgumu mezglu rekonstrukcija (gab.) |  |  | 0 |  |  |  | atzari |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas (ja nav saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu) |  |  | 0 |  |  |  | Citi objekti
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti)
Investīciju prioritāte: ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai | [6 empty] | Investīciju prioritāte: ieguldījumi dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, ūdens ieguves un padeves nodrošnāšanas darbības uzlabošanai
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 0 |  |  | Lūdzam pievienot dokumentus, kas skaidro vai pamato ieceri (ja pieejami) | Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0 |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 0 |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 0
Citu sistēmas objektu energofektivitāte (piemēram., KSS) |  |  | 0 |  |  |  | Citu sistēmas objektu energofektivitāte pasākumi |  |  | 0
Dūņu apsaimniekošana – nepieciešamās infrastruktūras uzlabojumi |  |  | 0
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji. | [6 empty] | * Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.
Note on A11: Author: Visas Auces pilsētas apdzīvotās vietas 100% tiktu pieslēgtas centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Note on I12: Author: ŪDENSVADA TĪKLU APJOMS, KAS TIKA PLĀNOTS ŠAJĀ PROJEKTA KĀRTĀ, TOMĒR FINANŠU TRŪKUMA DĒĻ NĀCĀS ATTEIKTIES.

## Par aglo. un dec.kan.
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | AUCE
Par kanalizācijas aglomerācijas apstiprināšanu un fiksēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
Informācija par spēkā esošo domes lēmums par aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu | 2015.gada 25.februāra lēmums
Vai informācija par notekūdeņu aglomerāciju ir iekļauta teritorija plānojumā | 2013.-2025.
Vai turpmākajos gados ir plānota aglomerācijas robežu izmaiņas (paplašināšana/samazināšana) | Papildus izmaiņas nav plānotas, jo 2015.gadā pievienota Vecauce un Vītīņi
Vidēji mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu cilvēku mēnesī 2018.g. | 546 EUR
Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā | 2
Decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidošana saskaņā ar MK noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām
Vai ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi? | 2018.23.05.Noteikumi ir, pieejami mājas lapā
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, līdz kuram gadam jāveic decentralizēto sistēmu reģistrācija (ja attiecināms) | 31.12.2021.
Kura institūcija, organizācija pašvaldībā būs atbildīga par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pārliecināsies par to atbilstošo tehnisko stāvokli un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli? | Auces novada pašvaldība
Vai ir ieviests asenizācijas pakalpojuma sniedzēju reģistrs? Kur šo reģistru var atrast? | Nav izveidots, bet saistošajos ir minēts, ka jāveido
Vai ir izstrādāts sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija? Kad un kas to ir apstiprinājis? | Uzņēmuma sratēģiju izstrādājusi S.Vilčinska (uzņēmuma vadītāja) Apstiprina Auces novada Dome. Uz 1.gadu

## Ūdenssaimniec_ESOŠS_VĒRTĒJUMS
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | AUCE
Centralizētās kanalizācijas sistēmas (CKS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā (ciemā) (01.01.2019) | 2547
Aglomerācijas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2019) | 3292
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 182 |  | SAM 5.3.1.
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 2025 | 61.51% | Projektu plānots pabeigt 2020.gada decembrī visus tīklus, pēc tam tīkli būs pieejami 3007 iedz. Jeb 91.4%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 2382 | 72.36%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums, km | 15.58 | 0 | 7.04
t.sk. pašteces, km | 12.103 | 0 | 5.49
t.sk. Spiedvadi, km | 3.477 | 0 | 1.55
Kanalizācijas sūkņu stacijas, skaits | 5
t.sk. vecākas par 20 gadiem | 1
t.sk. 0- 10 gadu vecas | 4
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 1 | Bez aizsērējumiem, bet tendence, ka aizsērējumi paliek vairāk, avārijas nav, tās ir maz. Ir mašīna no 2018.gada un sāk izmantot
Noteiktais infiltrācijas apjoms %, 2018.g. | 36
Lietus notekūdeņu pieslēguma vietu skaits pie centralizēto kanalizācijas tīklu sistēmas (gab.) | līdz 10 | Zināmas vietas, kur ienāk lietus kanalizācija, bet maksa par to nav, vecie ielu posmi
Lietus notekūdeņi šķirtsistēmas pastāvēšana, aptuvenais lietus kanalizācijas īpatsvars no notekūdeņu plūsmas. | 0 | Lielākā daļā ir atdalīta - tikai vecajos posmos, jo visos projektos atdala
Asenizācijas mašīnu pieņemšanas punktu skaits, kur tiek vesti aglomerācijā savāktie notekūdeņi (t.sk. pie NAI) | 1 | Pie NAI, ir pieņemšanas rezervuārs, uzskaite ar mucām
Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijai gadā, kWh/gadā | 214853
Vai pašvaldībā, vai uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kā tiek sniegts atbalsts (līdzfinansējums) kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām izbūvei? Cik mājsaimniecībām sniegts atbalsts (pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu līdz 01.12.2019.) | NAV atbalsta
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas (CŪS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
CŪS pakalpojumu zonas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 3292
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 206 |  | SAM 5.3.1.
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 2098 | 63.73% | Projekts plānots pabeigt 2020.gada decembrī visus tīklus, pēc tam tīkli būs pieejami 3007 iedz. Jeb 91.4%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 2433 | 73.91%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums, km | 11.35 | 0 | 8.29
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 1 | Avāriju paliek mazāk, jo būvē jaunus tīklus
Noteiktais ūdens zudumu apjoms (tīklos), %, 2018.g. | 25.9 |  |  | Šis ir kopā ar zudumiem ŪAS, jo pārdotais ir 56865.12m3, kas varētu būt dēļ normām (aprēķins uz pārdoto pēc ienākumiem) un sanāk ka maksā par zudumiem
Ūdens ieguves vietas adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiski iegūtais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens ieguvei kWh/gadā
Kalpaka iela 2 B, 1 urb. | SIA | 2011 | Q=7-10l/s | 36060 | 10 | 28 (kopā ar ŪSI) | 91637
Kalpaka iela 2 B, 2urb. | SIA | /2011 | Q=12 l/s | 31042 | 10 | 28 (kopā ar ŪSI)
Skujiņas, Vītini | SIA | 2008 | Q=3.5 l/s | 9685 | 50 | nav uzņēmuma bilancē | 8185
Ūdens sagatavošanas iekārtu adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
Kalpaka iela 2 B | SIA | 2011 | Q=630 | 42102 | 10 | 28
Skujiņas, Vītini | SIA | 2008 | Q=168 | 6802 | 50 | nav uzņēmuma bilancē
Nr.3
Ūdens uzglabāšanas iekārtu (ūdentornis, rezervuāri) adrese | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš dzeramā ūdens piegādei kWh/gadā
Nr.1
Nr.2
Nr.3
Note on B6: Author: uz 01.01.2019. Auce - 119 abonenti Vītiņi - 25 abonenti Vecauce - 38 abonenti
Note on B7: Author: Uz 01.01.2019. Aucē 1357 iedz. Vītiņos - 221 iedz. Vecauce: 447 Pakalpojumu pieejamība: Auce:1663 Vītiņi:272 Vecauce: 447
Note on B8: Author: Vai šis ir pēc SAM 5.3.1. projekta tīkliem, vai uz šo brīdi? Ja pēc SAM 531, tad jāpaskatās vai tiešām būs vietas, kur vēl 907 iedz.pieslēgt?
Note on B21: Author: 2018.gada elektroenerģijas patēŗiņš: Auce - 103920 KWh /gadā Vītiņi - 15357 kwh/gadā Uzņēmumā kopējais elektroenerģijas patēŗiņš kanalizācijā: 214853 KWh/gadā
Note on B25: Author: Auce - 134 abonenti Vītiņi - 35 abonenti Vecauce - 37 abonenti
Note on B26: AIGA: Lietotāji Auce - 1401 iedzīvotāji Vītiņi - 254 iedzīvotāji Vecauce - 443 iedzivotāji pieejamība: Auce - 1661 iedzīvotāji Vītiņi - 278 iedzīvotāji Vecauce - 443 iedzivotāji
Note on B29: Author: Auce -8350 Vītiņi - 3000

## NAI_esošais_vērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | AUCE
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms aglomerācijā m3/gadā | 49015 |  | 2019.gads | Auce + Vītiņi
t.sk. Mājsaimniecībās uzskaitītais notekūdeņu daudzums, m3/gadā | 48755 | 99.47% |  | Auce + Vītiņi
t.sk. ar asenizācijas transportu nodotais apjoms m3/gadā | 260.2 | 0.5309%
Aglomerācijā esošu un strādājošu NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piederība |  | Projektētā jauda, m3/dnn | Projektētā jauda, CE | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā | Notekūdeņu dūņu apjoms t/gadā | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
Auces NAI, Puškina iela 24 | SIA | 2012 | 482 | 2943 | 73880 | 20 | 31% | 92379 | 28.77 dabiski mitras, 5.752 t sausna | Dūņu prese, noglabā dūņu laukos, sajauc ar lapām un izmanto apzaļumošanā.
Vītīni, Zariņi | SIA | 1986/2008 | 200 | - | 6803 | 100 | Nav uzņēmuma bilancē | 13752 | 2.83 dabiski mitras (0.566 t sausna) | Nosūc un izlaiž caur Auces NAI
NAI 3
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošo NAI jaudu pietiekamības (atbilstības) vērtējums, pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI | NAI šobrīd ienāk līdz 200m3/dnn, līdz ar to jauda ir pietiekama
NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piesārņojuma rādītājs | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l |  |  |  |  | 46940050467
Auces NAI, Puškina iela 24 | BSP | 208.25 | 11.75
| ĶSP | 303.5 | 40.525
| SV | 110.475 | 5.4
| Nkop | 59.9 | 53.8 | 2019.gadā ir uzlabojušies rezultāti, šādas diemžēl bija 2018.gada analīzes (1 reizi ceturksnī)
| Pkop | 8.82 | 9.9
| Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g. | 659
Vītīni, Zariņi | BSP | 204 | 3.8
| ĶSP | 290 | 30
| SV | 188 | 2.8
| Nkop | 39.2 | 3..7
| Pkop | 8.93 | 0.1
Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g.

## Ekonomiskais_novērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | AUCE
2018.gads
Ūdenssaimniecības - CKS ekonomiskais novērtējums
Ūdenssamniecības pakalpojumu sniedzējs, nosaukums | SIA "Auces komunālie pakalpojumi"
Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | 830146
Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, EUR ( uz 01.01.2019.) | 44336
Kredītsaistību termiņš un kopējais gadā (2019.g.) atmaksājamais apjoms, EUR | 11084
Kādā apjomā uzņēmums no saviem ieņēmumiem sedz kredītprocentu un pamatsummas atmaksu (%) | 100
Notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs, kopējais, EUR/m3 | 1.19
t.sk. Notekūdeņu savākšanas tarifs | 0 | 0%
t.sk. Notekūdeņu attīrīšanas tarifs | 0 | 0%
Asenizācijas transporta pieņemšanas maksa, m3 (no - līdz) | 10 EUR/m3 | 16.53 EUR/m3, kad ved paši no Auces
Kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 84782
Kopējie kanalizācijas jomas izdevumi (2018.g.), EUR/gadā | 105426
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Pakalpojuma tarifs ir izstrādāts un apstiprināts visā pakalpojumu sniegšanas zonā - Auces novadā. Zaudējumi veidojas no vietām, kurās nav veikti ieguldījumi, uzlabota infrastruktūra, ir liela infiltrācija un biežas avārijas.
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Kredīts pašiem vai caur pašvaldības galvojumu, vai pašu līdzekļu. Mazos pagastos ar savu kredītu.
Vai uzņēmumā ir attīstības plāns notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | ES fondu projektu attīstībā ir projekta plāns, + ikgadējais budžeta darbu plāns.
Ūdenssaimniecības - CŪS ekonomiskais novērtējums
Dzeramā ūdens ieguves un piegādes tarifs, EUR/m3 | 0.86
Kopējie ūdensapgādes jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 88049
Kopējie ūdensapgādes jomas izdevumi (2018.g), EUR/gadā | 95305
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Pakalpojuma tarifs ir izstrādāts un apstiprināts visā pakalpojumu sniegšanas zonā - Auces novadā. Zaudējumi veidojas apdzīvotās vietās, kurās nav veikti ieguldījumi, uzlabota infrastruktūra. Kopumā novērojams, ka pakalpojumu saņēmēji ūdens resursu ir sākuši izmantot atbildīgāk, kā rezultātā samazinās pārdotais ūdens apjoms. Mērķtiecīgāk jāstrādā ar potenciālajiem jaunajiem ūdens patērētājiem.
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Kredīts pašiem vai caur pašvaldības galvojumu, vai pašu līdzekļu. Mazos pagastos ar savu kredītu.
Vai uzņēmumā ir investīciju plāns ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | ES fondu projektu attīstībā ir projekta plāns, + ikgadējais budžeta darbu plāns.