## Investiciju_plans_POST2020
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | LIMBAŽI
Ūdenssaimniecības uzņēmuma nosaukums | SIA "Limbažu komunālserviss"
Anketas aizpildīšanas datums | 24.01.2020.
Sanāksmē no ūdenssaimniecības uzņēmuma un/vai domes piedalās | Normunds Zaķis, Andris Kļava (vides eksperts)
Kontakti anketas datu saskaņošanai vai precizēšanai, gadījumā ja tiek konstatēts, ka sagatavotā informācija ir nepilnīga | Andris Kļava
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstības vajadzības |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmu attīstības vajadzības
Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., NAI - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam tiks nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR) | Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., urbumi, sagatavošanas stacijas, rezervuāri, 3.pss uc. - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR)
Investīciju prioritāte: centralizēto kanalizācijas tīklu un objektu izbūve |  |  |  | Investīciju prioritāte: centralizēto ūdensapgādes tīklu un objektu izbūve
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās, kopā | 3.6 | 40 (100) | 760000 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās, kopā | 1.7 | 30 ( 74 ) | 340000
t.sk. pašteces | 2.5 |  | 625000 | spiedvadi |  |  | 0
t.sk. spiedvadi | 0.5 |  | 75000
t.sk. atzaru izbūve | 0.3 |  | 60000 | t.sk. atzaru izbūve | 0.18 |  | 44400
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti esošās aglomerācijas robežās |  |  | #VALUE! | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 1 |  | 40 000 ( nezinām elektroapgādes pieslēguma lielumu ) | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | 1 asenizācijas pieņemšanas punkts Limbažu NAI |  | 80000 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | 0 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | #REF!
t.sk. pašteces |  |  | 0 | t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas |  |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Investīciju prioritāte: esošo kanalizācijas ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi |  |  |  | Investīciju prioritāte: esošo ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 125000 | Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 0
t.sk. pašteces | 5 |  | 125000 | t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. spiedvadi |  |  | 0
pieslēgumu mezglu rekonstrukcija (gab.) |  |  | 0 | atzari |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas (ja nav saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu) |  |  | 0 | Citi objekti
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti)
Investīciju prioritāte: ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai |  |  |  | Investīciju prioritāte: ieguldījumi dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, ūdens ieguves un padeves nodrošnāšanas darbības uzlabošanai
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 110000 | Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes uzlabošana | Kompresora un daļējas aerācijas sistēmas nomaiņa Limbažu NAI |  | 70000 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana | Frekvenču pārveidotāju uzstādīšana otrā pacēluma sūkņiem |  | 20 000
Citu sistēmas objektu energofektivitāte (piemēram., KSS) | gaiss - gaiss tipa siltumsūkņu uzstādīšana Limbažu GKSS, sūkņu nomaiņa un frekvenču pārveidotāju uzstādīšana |  | 40000 | Citu sistēmas objektu energofektivitāte pasākumi |  |  | 0
Dūņu apsaimniekošana – nepieciešamās infrastruktūras uzlabojumi
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji. |  |  |  | * Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.

## Par aglo. un dec.kan.
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | LIMBAŽI
Par kanalizācijas aglomerācijas apstiprināšanu un fiksēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
Informācija par spēkā esošo domes lēmums par aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu | 2012. gada 26. janvāra domes lēmums Nr. 2 , 47 § ,Limbažu novada teritorijas plānojums 2012 -2014 gadam , 2012. gada 25. maija domes lēmums.
Vai informācija par notekūdeņu aglomerāciju ir iekļauta teritorija plānojumā | Nav, plānojums ir no 2012.-2024.gada
Vai turpmākajos gados ir plānota aglomerācijas robežu izmaiņas (paplašināšana/samazināšana) | Nav plānotas
Vidēji mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu cilvēku mēnesī 2018.g. | pēc CSP Pierīgā - 590.78 EUR
Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā | pēc CSP Limbažu novadā - 2.59
Decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidošana saskaņā ar MK noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām
Vai ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi? | 2019. gada 25. aprīļa Limbažu novada saistošie noteikumi Nr. 20
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, līdz kuram gadam jāveic decentralizēto sistēmu reģistrācija (ja attiecināms) | 2020.gadam
Kura institūcija, organizācija pašvaldībā būs atbildīga par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pārliecināsies par to atbilstošo tehnisko stāvokli un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli? | SIA "Limbažu komunālserviss", nosūtīts liguma projekts saskaņošani uz VARAM, 2020. gada 23. janvāra domes lēmums Nr. 2 , 14 §
Vai ir ieviests asenizācijas pakalpojuma sniedzēju reģistrs? Kur šo reģistru var atrast? | Jā. www.limbazi.lv
Vai ir izstrādāts sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija? Kad un kas to ir apstiprinājis? | Nav

## Ūdenssaimniec_ESOŠS_VĒRTĒJUMS
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | LIMBAŽI
Centralizētās kanalizācijas sistēmas (CKS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā (ciemā) (01.01.2018) | 7297
Aglomerācijas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 7297
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 497
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 6599 | 90.43%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 7115 | 97.51%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums, km | 27 | 0 | 10
t.sk. pašteces, km | 22 | 0 | 10
t.sk. Spiedvadi, km | 5 | 0 | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas, skaits | 7
t.sk. vecākas par 20 gadiem | 1
t.sk. 0- 10 gadu vecas | 6
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 42 | Nav pašiem mašīna, bet ir problēmas ar tīkliem, bet dinamika nav ļoti mainījusies, tauku ķērāji. Infiltrācija ir liela problēma, tikliem. Hidrodinamiskā mašina - Cesis, Valmiera. Ir tikai uz piekabes - portatīvā. Līdz 150mm tiek galā paši.
Noteiktais infiltrācijas apjoms %, 2018.g. | 44
Lietus notekūdeņu pieslēguma vietu skaits pie centralizēto kanalizācijas tīklu sistēmas (gab.) | 3 | caur aku vākiem, bet tās ir tikai zināmās,
Lietus notekūdeņi šķirtsistēmas pastāvēšana, aptuvenais lietus kanalizācijas īpatsvars no notekūdeņu plūsmas. | 44 | Jaunajos masīvos ir, bet vecpilsētā cenšas atdalīt, kur var, bet ir virsūdeņs kas ietek
Asenizācijas mašīnu pieņemšanas punktu skaits, kur tiek vesti aglomerācijā savāktie notekūdeņi (t.sk. pie NAI) | 1 | Punkts ir pašā NAI, bija sūknis, bet tagad pašplūsmā lej pieņemšanas kamerā un atšķaidās ar ienākošo plūsmu. Līdz 5 mucas dienā (20m3) var šādī pieņemt. Ap 50 mašīnām tagad nāk. Notekūdeņu pieņemšanas punktu ar uzskaiti un analīžu veicēju - ielikt investīcijās.
Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijai gadā, kWh/gadā | 427026
Vai pašvaldībā, vai uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kā tiek sniegts atbalsts (līdzfinansējums) kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām izbūvei? Cik mājsaimniecībām sniegts atbalsts (pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu līdz 01.12.2019.) | Jā, 61 | Projekts ir 4 gadus CKS atbalstam. Cilvēks kam ir māja var startēt pieslēguma konkursā (30% no SIA - 300 EUR (uzmērīšana, TN), pašvaldība 1000EUR). 5ooo EUR, budžetā gadā plānots. Projektu konkurss
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas (CŪS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
CŪS pakalpojumu zonas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 7297
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 688
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 6599 | 90.43% |  |  |  |  | v
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 7115 | 97.51%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums, km | 27 | 0 | 13
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 25 |  |  | Jātur liels spiediens sistēmā 5.9Atmosfēras. Tīkliem liela slodze un iziet no ierindas. Pie mājām liek spiediena regulatorus. Vairāk kā CKS. UN vecajos tīklos ir liela problēma.
Noteiktais ūdens zudumu apjoms (tīklos), %, 2018.g. | 38
Ūdens ieguves vietas adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiski iegūtais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens ieguvei kWh/gadā
Atradne "Limbaži", jūras 39 | Pašvaldība | 2012 | 1125 | 353736 | 60 | 58 | 189574 (ar apstrādi)
Nr.2
Nr.3
Ūdens sagatavošanas iekārtu adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
Ievu 9 (atdzelžotavas ēka , ierkārtas ) | SIA "Limbažu komunālserviss" | 2001/2012 | 1240 | 344894 | 30 | 83 | 189574 (ar ieguvi)
Ūdens uzglabāšanas iekārtu (ūdentornis, rezervuāri) adrese | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš dzeramā ūdens piegādei kWh/gadā
Ūdenstornis, Stacijas 6 | SIA "Limbažu komunālserviss" | 2012 | 520 | 10 | 26 | 405 (tikai tornis)
rezervuārs nr. 1 Ievu 9 |  | 2001 |  | 15 | 23 | būvēta reizē ar USI
rezervuārs Nr. 2 Ievu 9 |  | 2002 |  | 15 | 13

## NAI_esošais_vērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | LIMBAŽI
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms aglomerācijā m3/gadā | 137968
t.sk. Mājsaimniecībās uzskaitītais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 0%
t.sk. ar asenizācijas transportu nodotais apjoms m3/gadā | 1752 | 1.27%
Aglomerācijā esošu un strādājošu NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Projektētā jauda, CE | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā | Notekūdeņu dūņu apjoms t/gadā | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
Limbažu NAI | SIA "Limbažu komunālserviss" | 2012 | 2500 | 11000 | 486186 | 75 | 84 | 325765 | 150 | komposts
NAI 2
NAI 3
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošo NAI jaudu pietiekamības (atbilstības) vērtējums, pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI | NAI jauda būs pietiekama, bet, ja novads vedīs visu, tad varētu būt problēmas, jo pirmie pieteikumi ir no Skultes.
NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piesārņojuma rādītājs | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l | Pienotavas notekūdēni normāli no 2019.gada septembra
Viļķenes iela 2, Limbaži, Limbažu nAI | BSP | 669 | 42.8
| ĶSP | 1009 | 98.3
| SV | 336 | 11
| Nkop | 72.4 | 20
| Pkop | 13.2 | 2.8
| Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g. | 14856
NAI 2 | BSP
ĶSP
SV
Nkop
Pkop
Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g.

## Ekonomiskais_novērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | LIMBAŽI
Ūdenssaimniecības - CKS ekonomiskais novērtējums
Ūdenssamniecības pakalpojumu sniedzējs, nosaukums | SIA "Limbažu komunālserviss"
Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | 1304262
Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, EUR ( uz 01.01.2019.) | 239023
Kredītsaistību termiņš un kopējais gadā (2019.g.) atmaksājamais apjoms, EUR | 60975
Kādā apjomā uzņēmums no saviem ieņēmumiem sedz kredītprocentu un pamatsummas atmaksu (%) | 7.54
Notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs, kopējais, EUR/m3 | 1.66
t.sk. Notekūdeņu savākšanas tarifs | 0.75 | 45.18%
t.sk. Notekūdeņu attīrīšanas tarifs | 0.9 | 54.22%
Asenizācijas transporta pieņemšanas maksa, m3 (no - līdz) | 26,85- 8,26 | Noteicis uzņēmums
Kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 443260
Kopējie kanalizācijas jomas izdevumi (2018.g.), EUR/gadā | 428560
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Tarifā nav iekļauts par ES līdzekļiem izbūvēto pamatlīdzekļu nolietojums, kā arī projektā paredzētie nolietojuma periodi neatbilst faktiskajam kalpošanas laikam, bet sedz ražošanas izmaksas
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Pāsvaldības saskaņojums ka iegulda pamatkapitālā izmaksas un tad būvē. Pamatlīdzekļi vēl daži pieder pašvaldībai
Vai uzņēmumā ir attīstības plāns notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Jā , 2020. gads - Limbažu NAI darbības optimizācija, , pēc tam esošo tīklu atjaunošana un paplašināšana saistībā ar pilsētas ielu rekonstrukcijas un uzturēšanas pasākumiem, decentralizētās kanalizācijas pieņemšanas punkta izbūve ( 2021- 2026 g. ). Izstrādā katru gadu darba plānu uz budžeta gadu, ieguldījumus energoefektivitātē
Ūdenssaimniecības - CŪS ekonomiskais novērtējums
Dzeramā ūdens ieguves un piegādes tarifs, EUR/m3 | 1.38
Kopējie ūdensapgādes jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 313374
Kopējie ūdensapgādes jomas izdevumi (2018.g), EUR/gadā | 313517
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Tarifā nav iekļauts par ES līdzekļiem izbūvēto pamatlīdzekļu nolietojums, kā arī projektā paredzētie nolietojuma periodi neatbilst faktiskajam kalpošanas laikam, bet sedz ražošanas izmaksas
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Pāsvaldības saskaņojums ka iegulda pamatkapitālā izmaksas un tad būvē. Pamatlīdzekļi vēl daži pieder pašvaldībai
Vai uzņēmumā ir investīciju plāns ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Izstrādā katru gadu darba plānu uz budžeta gadu, ieguldījumus energoefektivitātē