## Investiciju_plans_POST2020
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | KULDĪGA
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstības vajadzības |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmu attīstības vajadzības
Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., NAI - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam tiks nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR) | Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., urbumi, sagatavošanas stacijas, rezervuāri, 3.pss uc. - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR)
Investīciju prioritāte: centralizēto kanalizācijas tīklu un objektu izbūve |  |  |  | Investīciju prioritāte: centralizēto ūdensapgādes tīklu un objektu izbūve
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās, kopā | 7.21 | 207(425) | 2449850 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās, kopā | 6.475 | 206(256) | 1941000
t.sk. pašteces | 7 |  | 2093000 | spiedvadi | 6.475 |  | 1683500
t.sk. spiedvadi | 0.21 |  | 56700
t.sk. atzaru izbūve | 207 |  | 300150 | t.sk. atzaru izbūve | 206 |  | 257500
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti esošās aglomerācijas robežās |  |  | 35000 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 1 |  | 35000 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | 0 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | #REF!
t.sk. pašteces |  |  | 0 | t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas |  |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Investīciju prioritāte: esošo kanalizācijas ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi |  |  |  | Investīciju prioritāte: esošo ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā | 14.32 |  | 5132395 | Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā | 10.11 |  | 3063587
t.sk. pašteces | 12.97 |  | 4267130 | t.sk. spiedvadi | 9.265 |  | 2770235
t.sk. spiedvadi | 1.35 |  | 567000
pieslēgumu mezglu rekonstrukcija (gab.) | 187 |  | 298265 | atzari | 204 |  | 293352
Kanalizācijas sūkņu stacijas (ja nav saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu) | Lielās sūkņu stacijas rekonstrukcija |  | 50000 | Citi objekti
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | NAI DKS pieņemšanas punkta rekonstrukcija un aprīkošana |  | 40000
Investīciju prioritāte: ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai |  |  |  | Investīciju prioritāte: ieguldījumi dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, ūdens ieguves un padeves nodrošnāšanas darbības uzlabošanai
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 330000 | Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 50000
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda | Nolietoto iekārtu nomaiņa - pūtēji, mikseri |  | 50000 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes uzlabošana | AQUA VISTA uzstādīšana (automātiskā kontroles sistēma) |  | 80000 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana | Iekārtu optimizācija - mainīt squada sistēmu, mainīt 2.pacēluma sūkņus, efektīvākus likt |  | 50000
Citu sistēmas objektu energofektivitāte (piemēram., KSS) |  |  |  | Citu sistēmas objektu energofektivitāte pasākumi |  |  | 0
Dūņu apsaimniekošana – nepieciešamās infrastruktūras uzlabojumi | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana (atbilstoši ES Dabas aizsardzības direktīvām) - jumts dūņu laukam un angārs, jo aizsargājama teritorija |  | 200000
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji. |  |  |  | * Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.

## Par aglo. un dec.kan.
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | KULDĪGA
Par kanalizācijas aglomerācijas apstiprināšanu un fiksēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
Informācija par spēkā esošo domes lēmums par aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu | skatīt pielikumu - Aglomeracija_Domes_lemums.pdf
Vai informācija par notekūdeņu aglomerāciju ir iekļauta teritorija plānojumā | Skatīt komentāru zemāk* + plānojumā nav, jo tas ir no 2013.-2025.gadam
Vai turpmākajos gados ir plānota aglomerācijas robežu izmaiņas (paplašināšana/samazināšana) | Līdz teritoriālas reformas ieviešanai, izmaiņas nav plānotas, bet iespējama atsevišķu attālo posmu izņemšana
Vidēji mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu cilvēku mēnesī 2018.g. | 545.87
Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā | 3
Decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidošana saskaņā ar MK noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām
Vai ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi? | Apstiprināti 28.03.2019 Nr. 2019/4
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, līdz kuram gadam jāveic decentralizēto sistēmu reģistrācija (ja attiecināms) | Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs līdz 2019. gada 31. decembrim iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu. Reģistrē Kuldīgas ūdens.
Kura institūcija, organizācija pašvaldībā būs atbildīga par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pārliecināsies par to atbilstošo tehnisko stāvokli un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli? | SIA “KULDĪGAS ŪDENS” ir atbildīga par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu. Līgums vēl nav noslēgts
Vai ir ieviests asenizācijas pakalpojuma sniedzēju reģistrs? Kur šo reģistru var atrast? | Nav, bet šo darīs dome un būs pie būvvaldes. KŪ ir asenizators arī
Vai ir izstrādāts sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija? Kad un kas to ir apstiprinājis? | Ir izstrādāta (iesniegta Domei 25.09.2018 Nr. 1.8/250)
* Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā nav noteiktas (t.i., kartē attēlotas) apbūves teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas, taču apbūves teritorijās ir spēkā VAN 8.1. un 8.2. nodaļu prasības, kur noteikta centralizēto tīklu ierīkošana (t.sk., savrupmāju teritorijās, ja >20 dzīvojamām mājām), kā arī VAN 5.3. nodaļas nosacījumi vasarnīcu un dārza māju pārveidošanai par pastāvīgas dzīvojamās apbūves teritorijām.

## Ūdenssaimniec_ESOŠS_VĒRTĒJUMS
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | KULDĪGA
Centralizētās kanalizācijas sistēmas (CKS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā (ciemā) (01.01.2019) | 11572
Aglomerācijas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2019) | 11237
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 2979
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 9960 | 88.64%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 10812 | 96.22%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums, km | 58.124 | 0 | 19.894
t.sk. pašteces, km | 49.397 | 0 | 16.969
t.sk. Spiedvadi, km | 8.727 | 0 | 2.925
Kanalizācijas sūkņu stacijas, skaits | 14
t.sk. vecākas par 20 gadiem | 0
t.sk. 0- 10 gadu vecas | 13
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 5 | Paliek ļoti mazāk, stipri mazāk. Drīzāk aizsērējumi. Regulāri tīra paši kritiskās vielas.
Noteiktais infiltrācijas apjoms %, 2018.g. | 20 | Bez lietus daļas
Lietus notekūdeņu pieslēguma vietu skaits pie centralizēto kanalizācijas tīklu sistēmas (gab.) | ~20 | Pieņēmums, bet naudu nemaksā par to.
Lietus notekūdeņi šķirtsistēmas pastāvēšana, aptuvenais lietus kanalizācijas īpatsvars no notekūdeņu plūsmas. | IR, lietus apjoms aprēķinātais ir 220 034 pēc 2ūdens, kas ir 39% no ienākošās plūsmas NAI | Dome iedod finansējumu lietus kanalizācijas uzturēšanai, pēc tāmes par darbiem. Pastāv šķirtsistēma ko vēl pilnveido. Un jau par 300 000 m3 samazināja
Asenizācijas mašīnu pieņemšanas punktu skaits, kur tiek vesti aglomerācijā savāktie notekūdeņi (t.sk. pie NAI) | 1
Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijai gadā, kWh/gadā | 556910.86
Vai pašvaldībā, vai uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kā tiek sniegts atbalsts (līdzfinansējums) kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām izbūvei? Cik mājsaimniecībām sniegts atbalsts (pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu līdz 01.12.2019.) | Nē | Būvē Kuldīgas ūdens, kas pēc tam slēdz līgumu uz nomaksu klientam.
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas (CŪS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
CŪS pakalpojumu zonas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 11237
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 2979
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 10197 | 90.74%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 10981 | 97.72%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums, km | 64.805 | 0 | 26.386
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 23 |  |  | Avārijas arī paliek mazāk
Noteiktais ūdens zudumu apjoms (tīklos), %, 2018.g. | 13.9
Ūdens ieguves vietas adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiski iegūtais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens ieguvei kWh/gadā
Lapegļu iela 7, Kuldīga (5 akas) | Kuldīgas ūdens | 1974 /2001 | 4000 | 389357 | 50% | 50% | 206045
Nr.2
Nr.3
Ūdens sagatavošanas iekārtu adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
Lapegļu iela 7, Kuldīga | Kuldīgas ūdens | 2001 | 3800 | 367097 | 50% | 57.7 | Kopā ar ieguvi
Nr.2
Nr.3
Ūdens uzglabāšanas iekārtu (ūdentornis, rezervuāri) adrese | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš dzeramā ūdens piegādei kWh/gadā
Lapegļu iela 7, Kuldīga (rezervuārsi 2) | Kuldīgas ūdens | 2001 | 2*500 | 50% | 57.7
Nr.2
Nr.3

## NAI_esošais_vērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | KULDĪGA
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms aglomerācijā m3/gadā | 224253
t.sk. Mājsaimniecībās uzskaitītais notekūdeņu daudzums, m3/gadā | 224253 | 100%
t.sk. ar asenizācijas transportu nodotais apjoms m3/gadā | 4205 | 1.875%
Aglomerācijā esošu un strādājošu NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Projektētā jauda, CE | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā | Notekūdeņu dūņu apjoms t/gadā | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
Kuldīgas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Kuldīgas ūdens | 2002 | 2925 | 7500 | 563429 | 70 | 22.87 | 468781.86 | 1292.4 | lauksaimniecība, ir dūņu prese ir dūņu lauki nesegti un pēc zemniekiem. Paši brauc pakaļ - un maksā 6-7EUR/m3 maksā zemniekam. Laiž piekabē uzreiz zemniekam.
NAI 2
NAI 3
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošo NAI jaudu pietiekamības (atbilstības) vērtējums, pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI | Atbilst, ir uzkrāšanas kamera, uzskaite tikai ar mucām, bet jaudas pietiek
NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piesārņojuma rādītājs | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l
Kuldīgas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | BSP | 307.5 | 4.73
| ĶSP | 527.5 | 40
| SV | 295 | 8.55
| Nkop | 80.75 | 14.05
| Pkop | 9.78 | 0.81
| Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g. | 7911
NAI 2 | BSP
ĶSP
SV
Nkop
Pkop
Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g.

## Ekonomiskais_novērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | KULDĪGA
Ūdenssaimniecības - CKS ekonomiskais novērtējums
Ūdenssamniecības pakalpojumu sniedzējs, nosaukums | SIA "KULDĪGAS ŪDENS"
Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | 3340206
Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, EUR ( uz 01.01.2019.) | 618462
Kredītsaistību termiņš un kopējais gadā (2019.g.) atmaksājamais apjoms, EUR | 74582
Kādā apjomā uzņēmums no saviem ieņēmumiem sedz kredītprocentu un pamatsummas atmaksu (%) | 100 % (9.9% no ieņēmumiem ir kredīta maksa)
Notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs, kopējais, EUR/m3 | 1.5
t.sk. Notekūdeņu savākšanas tarifs | 0.75 | 50%
t.sk. Notekūdeņu attīrīšanas tarifs | 0.75 | 50%
Asenizācijas transporta pieņemšanas maksa, m3 (no - līdz) | 3.25 | Klienta maksa, ja brauc KU ir 7.45, ja svešais grib savu - 3.25 EUR/m3
Kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 459657
Kopējie kanalizācijas jomas izdevumi (2018.g.), EUR/gadā | 445020
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Kanalizācijas sistēmas darbības izdevumi 2018.gadā pilnībā tika segti no spēkā esošā tarifa
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Pašfinansējums, pašvaldības finansējums - gan galvojums, gan caur pamatkapitālu
Vai uzņēmumā ir attīstības plāns notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Vidēja termiņa darbības stratēģijas sastāvā
Ūdenssaimniecības - CŪS ekonomiskais novērtējums
Dzeramā ūdens ieguves un piegādes tarifs, EUR/m3 | 1.04
Kopējie ūdensapgādes jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 328050
Kopējie ūdensapgādes jomas izdevumi (2018.g), EUR/gadā | 304439
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Ūdensapgādes sistēmas darbības izdevumi 2018.gadā pilnībā tika segti no spēkā esošā tarifa
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Pašfinansējums, pašvaldības finansējums
Vai uzņēmumā ir investīciju plāns ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Vidēja termiņa darbības stratēģijas sastāvā