## Investiciju_plans_POST2020
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | Mārupes aglomerācija (Mārupes, Tīraines, Vētras un Jaunmārupes ciemati)
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstības vajadzības |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmu attīstības vajadzības
Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., NAI - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam tiks nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR) | Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., urbumi, sagatavošanas stacijas, rezervuāri, 3.pss uc. - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR)
Investīciju prioritāte: centralizēto kanalizācijas tīklu un objektu izbūve |  |  |  | Investīciju prioritāte: centralizēto ūdensapgādes tīklu un objektu izbūve
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās, kopā |  | 295 (950)* | 4605000 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās, kopā |  | 60 (195)* | 582000
t.sk. pašteces | 15 |  | 3900000 | spiedvadi | 3 |  | 510000
t.sk. spiedvadi | 1.5 |  | 225000
t.sk. atzaru izbūve | 600 |  | 480000 | t.sk. atzaru izbūve | 120 |  | 72000
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti esošās aglomerācijas robežās |  |  | 350000 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās |  |  | 450000
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 7 |  | 350000 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas | 1 | Piezīme: Ņemot vērā iedzīvotāju pieauguma prognozes, kā arī Bieriņu purva Mārupē un tam piegulošo teritoriju attīstības prognozes, ūdensapgādes pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai nepieciešama jauna ūdens sagatavošanas kompleksa izbūve Mārupes novada Vētras ciema rajonā, kas ietver ūdens sagatavošanas staciju, spiediena nodrošināšanas staciju un 2 jaunus dziļurbumus. | 100000
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) | n/a |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) | Jaunas sagatavošanas stacijas izbūve ar jaudu 1000 m3/dnn |  | 250000
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | n/a |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) Jauni dziļurbumi | 2, katrs ar jaudu 10 (l/s) |  | 100000
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | 0 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | 0
t.sk. pašteces | 0 |  | 0 | t.sk. spiedvadi | 0 |  | 0
t.sk. spiedvadi | 0 |  | 0
t.sk. atzaru izbūve | 0 |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve | 0 |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 0 |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas | 0 |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) | 0 |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) | 0 |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | 0 |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) | 0 |  | 0
Investīciju prioritāte: esošo kanalizācijas ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi |  |  |  | Investīciju prioritāte: esošo ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 340000 | Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 114000
t.sk. pašteces | 0.25 |  | 65000 | t.sk. spiedvadi | 0.6 | km | 102000
t.sk. spiedvadi | 0 |  | 0
pieslēgumu mezglu rekonstrukcija (gab.) | n/a |  | 0 | atzari | 20 |  | 12000
Kanalizācijas sūkņu stacijas (ja nav saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu) | 5 |  | 275000 | Citi objekti
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | n/a
Investīciju prioritāte: ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai |  |  |  | Investīciju prioritāte: ieguldījumi dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, ūdens ieguves un padeves nodrošnāšanas darbības uzlabošanai
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 0 | Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda | n/a |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes uzlabošana | n/a |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 0
Citu sistēmas objektu energofektivitāte (piemēram., KSS) |  |  | 0 | Citu sistēmas objektu energofektivitāte pasākumi |  |  | 0
Dūņu apsaimniekošana – nepieciešamās infrastruktūras uzlabojumi | n/a |  | 0
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji. |  |  |  | * Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.
Note on C7: Author: Aprēķina princips: 4.kārtas 2897iedz./54km*15km=~749 iedz. 749iedz./2.7(t.i. 4.kārtas TEP mājs.vid.)*3.2 (2020.01.01. aprēķinātais mājs.vid. sask. ar PMLP datiem)=~944 iedz.

## Par aglo. un dec.kan.
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | Mārupes aglomerācija (Mārupes, Tīraines, Vētras un Jaunmārupes ciemati)
Par kanalizācijas aglomerācijas apstiprināšanu un fiksēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
Informācija par spēkā esošo domes lēmums par aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu | Mārupes novada Domes 2014.gada 27.augusta lēmums Nr.21 par AS "Mārupes komunāie pakalpojumi" aktualizētās komunālo notekūdeņu centralizētās savākšanas aglomerācijas principiālās shēmas apstiprināšanu.
Vai informācija par notekūdeņu aglomerāciju ir iekļauta teritorija plānojumā | Notekūdeņu aglomerācija iekļauta Mārupes novada teritorijas plānojumā ar Mārupes novada Domes 2019.gada 25.septembra lēmumu Nr. 11 “Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu apstiprināšanu” un saistošo noteikumu Nr.19/2019 “Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam ar 2019.gada grozījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” pieņemšanu. 2020.gada 22.janvārī Mārupes novada Domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums Nr.1 "Par Mārupes novada domes 2019.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.19/2019 “Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam ar 2019.gada grozījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” atcelšanu un Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu pilnveidošanu".
Vai turpmākajos gados ir plānota aglomerācijas robežu izmaiņas (paplašināšana/samazināšana) | Turpmākajos gados plānota aglomerācijas robežu paplašināšana
Vidēji mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu cilvēku mēnesī 2018.g. | Saskaņā ar CSP datiem Pierīgā - 1503,77 EUR
Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā | 3.3
Vai ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi? | SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17/2018 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā"
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, līdz kuram gadam jāveic decentralizēto sistēmu reģistrācija (ja attiecināms) | 2021.gada 31.decembris
Kura institūcija, organizācija pašvaldībā būs atbildīga par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pārliecināsies par to atbilstošo tehnisko stāvokli un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli? | Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvalde
Vai ir ieviests asenizācijas pakalpojuma sniedzēju reģistrs? Kur šo reģistru var atrast? | Reģistrs ir ieviests un publiski pieejams Mārupes novada pašvaldības mājaslapā, sadaļas "Sabiedrība" apakšsadaļā "Vide un infrastruktūra". Hipersaite: https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/vide-un-infrastruktura/asenizacijas-pakalpojumi/asenizacijas-komersantu-registrs
Vai ir izstrādāts sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija? Kad un kas to ir apstiprinājis? | AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” Vidēja termiņa darbības stratēģija 2015 - 2020. gadam. Apstiprināta AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" valdes sēdē 26.11.2019. Apstiprinājis valdes loceklis Ivars Punculis.

## Ūdenssaimniec_ESOŠS_VĒRTĒJUMS
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | Mārupes aglomerācija (Mārupes, Tīraines, Vētras un Jaunmārupes ciemati)
Centralizētās kanalizācijas sistēmas (CKS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā (ciemā) (01.01.2018) | 19831
Aglomerācijas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 18964
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 3767
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 12431.1 | 65.55%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 15829.9617 | 83.47% | Piezīme: Pēc projekta "Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta" ietvaros plānoto aktivitāšu īstenošanas, līdz 2023.gadam plānots sasniegt Pakalpojuma pieejamības rādītāju - 18014 iedzīvotāji, un pieslēgto iedzīvotāju rādītāju - 14993 iedzīvotāji
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums, km | 125.48 | 0 | 0
t.sk. pašteces, km | 112.94 | 0 | 0
t.sk. Spiedvadi, km | 12.54 | 0 | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas, skaits | 54
t.sk. vecākas par 20 gadiem | 0
t.sk. 0- 10 gadu vecas | 54
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 4
Noteiktais infiltrācijas apjoms %, 2018.g. | 19.69%
Lietus notekūdeņu pieslēguma vietu skaits pie centralizēto kanalizācijas tīklu sistēmas (gab.) | 0
Lietus notekūdeņi šķirtsistēmas pastāvēšana, aptuvenais lietus kanalizācijas īpatsvars no notekūdeņu plūsmas. | 0
Asenizācijas mašīnu pieņemšanas punktu skaits, kur tiek vesti aglomerācijā savāktie notekūdeņi (t.sk. pie NAI) | 1
Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijai gadā, kWh/gadā | 212529
Vai pašvaldībā, vai uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kā tiek sniegts atbalsts (līdzfinansējums) kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām izbūvei? Cik mājsaimniecībām sniegts atbalsts (pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu līdz 01.12.2019.) | Mārupes novada dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 47/2016 "Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai" Atbalsts sniegts 118 mājsaimniecībām
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas (CŪS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
CŪS pakalpojumu zonas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 18964
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 5107
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 16342.4 | 86.18%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 17673.5539 | 93.2% | Piezīme: Pēc projekta "Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta" ietvaros plānoto aktivitāšu īstenošanas, līdz 2023.gadam plānots sasniegt Pakalpojuma pieejamības rādītāju - 18769 iedzīvotāji
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums, km | 77.88 | 0 | 7.788
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 29
Noteiktais ūdens zudumu apjoms (tīklos), %, 2018.g. | 11.74%
Ūdens ieguves vietas adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiski iegūtais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens ieguvei kWh/gadā
Kantora iela 97, Mārupe (urbums nr.1) | AS "Mārupes komunālie paklapojumi" | 2011 | 864 | 69151 | 32 | 25 | Urbumos atsevišķa uzskaite netiek veikta, kopējais elektroenerģijas patērīņš ūdens sagatavošanas iekārtām un tām piesaistītajiem urbumiem norādīts sadaļā "Ūdens sagatavošanas iekārtas"
Kantora iela 97, Mārupe (urbums nr.2) | AS "Mārupes komunālie paklapojumi" | 2011 | 1209.6 | 103503 | 32 | 25
Kantora iela 97, Mārupe (urbums nr.3) | AS "Mārupes komunālie paklapojumi" | 2011 | 864 | 166936 | 32 | 25
Kantora iela 97, Mārupe (urbums nr.4) | AS "Mārupes komunālie paklapojumi" | 2011 | 864 | 187285 | 32 | 25
Kantora iela 97, Mārupe (urbums nr.5) | AS "Mārupes komunālie paklapojumi" | 2011 | 1209.6 | 82621 | 32 | 25
Liepkalnu iela 11, Mārupe (urbums nr.6) | AS "Mārupes komunālie paklapojumi" | 2012 | 864 | 76563 | 32 | 25
Upleju iela 4, Mārupe (urbums nr.7) | AS "Mārupes komunālie paklapojumi" | 2007 | 1036.8 | 145252 | 42 | 35
Viršu iela 21, Mārupe (urbums nr.8) | AS "Mārupes komunālie paklapojumi" | 2003 | 432 | 54071 | 40 | 33
Loka ceļš 58, Jaunmārupe (urbums nr.9) | AS "Mārupes komunālie paklapojumi" | 2013 | 1036.8 | 69530 | 27 | 20
Ozolu iela 2, Jaunmārupe (urbums nr.10) | AS "Mārupes komunālie paklapojumi" | 2013 | 1036.8 | 72445 | 27 | 20
Ūdens sagatavošanas iekārtu adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
Kantora iela 97, Mārupe | AS "Mārupes komunālie paklapojumi" | 2013 | 3492 | 609496 | 17 | 10 | 340572
Upleju iela 4, Mārupe | AS "Mārupes komunālie paklapojumi" | 2002 | 1920 | 221815 | 57 | 33 | 197405
Viršu iela 21, Mārupe | AS "Mārupes komunālie paklapojumi" | 2003 | 480 | 54071 | 61 | 13 | 55093
Mazcenu aleja 1, Jaunmārupe | AS "Mārupes komunālie paklapojumi" | 2013 | 1104 | 141975 | 11 | 8 | 98458
Ūdens uzglabāšanas iekārtu (ūdentornis, rezervuāri) adrese | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš dzeramā ūdens piegādei kWh/gadā
Kantora iela 97, Mārupe (rezervuārs) | AS "Mārupes komunālie paklapojumi" | 2013 | 1400 | 7 | 10 | Ūdens uzglabāšanas iekārtās atsevišķa uzskaite netiek veikta, kopējais elektroenerģijas patērīņš ūdens sagatavošanas iekārtām un tām piesaistītajiem rezervuāriem norādīts sadaļā "Ūdens sagatavošanas iekārtas"
Liepkalnu iela, Mārupe (ūdenstornis) | AS "Mārupes komunālie paklapojumi" | 2002 | 500 | 21 | 16
Mazcenu aleja 1, Jaunmārupe (ūdenstornis) | AS "Mārupes komunālie paklapojumi" | 1994 | 500 | 31 | 17

## NAI_esošais_vērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | Mārupes aglomerācija (Mārupes, Tīraines, Vētras un Jaunmārupes ciemati)
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms aglomerācijā m3/gadā | 524275 |  | Piezīme: dati par 2019.gadu. Rindā "Asenizācijas transportu nodotais apjoms" norādīts tikai AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" sniegtais asenizācijas paklapojumu apjoms, m3.
mājsaimniecības un juridiskie patērētāji | 523441 | 99.84%
t.sk. ar asenizācijas transportu nodotais apjoms m3/gadā | 834 | 0.1591%
Aglomerācijā esošu un strādājošu NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Projektētā jauda, CE | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā | Notekūdeņu dūņu apjoms t/gadā | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
NAI 1 |  |  |  |  | 642201
NAI 2
NAI 3
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošo NAI jaudu pietiekamības (atbilstības) vērtējums, pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI
NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piesārņojuma rādītājs | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l
NAI 1 | BSP
ĶSP
SV
Nkop
Pkop
Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g.
NAI 2 | BSP
ĶSP
SV
Nkop
Pkop
Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g.

## Ekonomiskais_novērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | Mārupes aglomerācija (Mārupes, Tīraines, Vētras un Jaunmārupes ciemati)
Ūdenssaimniecības - CKS ekonomiskais novērtējums
Ūdenssamniecības pakalpojumu sniedzējs, nosaukums | AS "Mārupes komunālie pakalpojumi"
Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | 10511148
Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, EUR ( uz 01.01.2019.) | 956593.05
Kredītsaistību termiņš un kopējais gadā (2019.g.) atmaksājamais apjoms, EUR | Kredītsaistību termiņš līdz 20.07.2032. Atmaksājamā summa gadā: 70856 EUR
Kādā apjomā uzņēmums no saviem ieņēmumiem sedz kredītprocentu un pamatsummas atmaksu (%) | 6.147%
Notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs, kopējais, EUR/m3 | 1.72
t.sk. Notekūdeņu savākšanas tarifs | 1.72 | 100%
t.sk. Notekūdeņu attīrīšanas tarifs | 0 | 0%
Asenizācijas transporta pieņemšanas maksa, m3 (no - līdz) | 5.12
Kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi (2019.g), EUR/gadā | 765388 | Piezīme: Ņemo vērā, ka 2018.gada 1.augustā stājās spēkā jaunais kanalizāciajs pakalpojuma tarifs, 2018.gada finanšu dati neatspoguļo patieso situāciju uzņēmumā. Provizoriskie aprēķini parāda, ka 2019.gadā kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi pārsniedz izdevumus.
Kopējie kanalizācijas jomas izdevumi (2019.g.), EUR/gadā | 840676
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Kanalizācijas sistēmas infrastruktūras uzturēšanas izmaksas ir iekļautas pakalpojumu tarifā, kuru ar 2018.gada 21.jūnija lēmumu Nr.70 apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Šobrīd uzņēmums sekmīgi veic saimniecisko darbību un spēj uzturēt notekūdēnu infrastruktūru.
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" ir izveidotas divas pastāvīgas ūdenssaimniecības tīklu infrastruktūras uzturēšanas brigādes, kuras ikdienā veic sistēmas uzturēšanas darbus. Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas ir iekļautas kanalizācijas pakalpojuma tarifā.
Vai uzņēmumā ir attīstības plāns notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" ir izstrādāta Vidēja termiņa darbības stratēģija 2015 - 2020.gadam, kā arī ikgadējasi attīstības plāns, kurā iekļautas arī izmaksas notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanai, atjaunošanai un paplašināšanai.
Ūdenssaimniecības - CŪS ekonomiskais novērtējums
Dzeramā ūdens ieguves un piegādes tarifs, EUR/m3 | 0.64
Kopējie ūdensapgādes jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 463563
Kopējie ūdensapgādes jomas izdevumi (2018.g), EUR/gadā | 409581.297
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras uzturēšanas izmaksas ir iekļautas pakalpojumu tarifā, kuru ar 2018.gada 21.jūnija lēmumu Nr.70 apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Šobrīd uzņēmums sekmīgi veic saimniecisko darbību un spēj uzturēt ūdensapgādes infrastruktūru.
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" ir izveidotas divas pastāvīgas ūdenssaimniecības tīklu infrastruktūras uzturēšanas brigādes, kuras ikdienā veic sistēmas uzturēšanas darbus. Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas ir iekļautas kanalizācijas pakalpojuma tarifā.
Vai uzņēmumā ir investīciju plāns ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" ir izstrādāta Vidēja termiņa darbības stratēģija 2015 - 2020.gadam, kā arī ikgadējasi attīstības plāns, kurā iekļautas arī izmaksas ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanai, atjaunošanai un paplašināšanai.