## 1_P
1.pielikums
Esošās CŪS pakalpojumu zonas raksturojums
Nr.p.k. | CŪS pakalpojumu sniegšanas teritorijas nosaukums | Iedzīvotāju skaits CŪS pakalpojumu zonā | Esošās CŪS pakalpojumu zonas raksturojums
|  |  | Pakalpojuma pieejamība uz 2022.g. (iedz.skaits) | Pakalpojuma pieejamība (%) | Pakalpojuma pieejamība (%) pēc papildus investīciju veikšanas | CŪS faktisko lietotāju skaits (01.01.2019.) | Faktisko lietotāju īpatsvars no CŪS pārklājuma (%) | Ūdens zudumu apjoms (%) | Ūdens ieguves projektētā kopējā jauda (m3/dnn) | Ūdens sagatavošanas projektētā kopējā jauda (m3/dnn) | Ūdens uzglabāšanas kopējā projektētā jauda (m3/dnn) | Faktiskais iegūtais ūdens apjoms (m3/gadā) | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms (m3/gadā) | Kopējais elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā)
CE>100 000
1. | Daugavpils | 85932 | 84663 | 98.5233 | 98.5233 | 78862 | 93.1481 | 14.5 | 43690 | 43690 | 14550 | 4044409 | 3920307 | 2091525
2. | Rīga | 677295 | 663924 | 98.0258 | 100.5597 | 657897 | 99.0922 | 12.12 | 272488 | 178000 | 58000 | 46680000 | 29082000 | 19189095
100 000>CE>10 000
3. | Bauska | 8272 | 8011 | 96.8448 | 96.8448 | 7911 | 98.7517 | 32 | n/d | 3500 | 1000 | 432721 | 275739 | 254425
4. | Cēsis | 16146 | 16115 | 99.808 | 100.0681 | 15679 | 97.2944 | 14 | 4800 | n/d | 5300 | 777363 | 606154 | 933114
5. | Dobele | 9758 | 9221 | 94.4968 | 94.4968 | 8968 | 97.2563 | 19 | 3628 | 3500 | 1050 | 399525 | 338865 | 147420
6. | Gulbene | 8378 | 7413 | 88.4817 | 92.0029 | 6863 | 92.5806 | 39 | 1100 | 2000 | 1000 | 299271 | 297351 | 173379
7. | Jelgava | 57571 | 57283 | 99.4997 | 99.8888 | 50907 | 88.8693 | 21.4 | 20736 | 16000 | 7800 | 2971487 | 2714268 | 1369121
8. | Jēkabpils | 22805 | 21247 | 93.1682 | 94.1592 | 19943 | 93.8627 | 34 | 4900 | 12000 | 2000 | 907484 | 876358 | 700980
9. | Jūrmala | 55575 | 49152 | 88.4426 | 89.3423 | 38411 | 78.1474 | 26 | 37827 | 19374 | 4700 | 2913481 | 2558090 | 1908752
10. | Krāslava | 8878 | 8690 | 97.8824 | 99.9099 | 7325 | 84.2923 | n/d | 165 | 2000 | 1000 | 341690 | 315470 | 165412
11. | Kuldīga | 11237 | 10981 | 97.7218 | 100 | 10197 | 92.8604 | 13.9 | 4000 | 3800 | 1000 | 389357 | 367097 | 206045
12. | Ķekava-Valdlauči | 10120 | 9648 | 95.336 | 97.2925 | 9132 | 94.6517 | 17.36 | 900 | 910 | 0 | 295549 | 295549 | 265811
13. | Liepāja | 74637 | 74570 | 99.9102 | 99.9102 | 74500 | 99.9061 | 15 | 26700 | 32880 | 20000 | 3263878 | 3213410 | 769328
14. | Limbaži | 7297 | 7115 | 97.5058 | 98.5199 | 6599 | 92.7477 | 38 | 1125 | 1240 | 520 | 353736 | 344894 | 189574
15. | Madona | 8071 | 8071 | 100 | 100 | 7578 | 93.8917 | 10.7 | 6120 | 5184 | 700 | 297101 | 286787 | 153208
16. | Mārupe | 18964 | 17674 | 93.1976 | 94.2259 | 16342 | 92.4635 | 12 | 9418 | 6996 | 2400 | 1027357 | 1027357 | 691528
17. | Ogre | 21608 | 20830 | 96.3995 | 96.3995 | 18455 | 88.5982 | 23.5 | 4500 | 6500 | 0 | 982483 | 1004000 | 538711
18. | Olaine | 10594 | 10594 | 100 | 100 | 10594 | 100 | 1.2 | 6000 | 3000 | 3000 | 826955 | 649992 | 920800
19. | Rēzekne | 29592 | 29264 | 98.8916 | 98.8916 | 29442 | 100.6083 | 33 | 8670 | 8670 | 2200 | n/d | n/d | 1041307
20 | Salaspils | 19642 | 18995 | 96.706 | 97.8363 | 18492 | 97.3519 | 10.7 | 11733 | 8400 | 2786 | 765844 | 739530 | 449543
21 | Saldus | 11205 | 11173 | 99.7144 | 99.7144 | 10405 | 93.1263 | 18 | 3370 | 5500 | 1200 | 438077 | 133020.6 | 213861
22 | Sigulda | 14292 | 13666 | 95.6199 | 98.7615 | 12287 | 89.9093 | 16 | 4460 | 2800 | 2800 | 564401 | 585500 | 409981
23 | Talsi | 9620 | 9620 | 100 | 100 | 9572 | 99.501 | 27 | 2780 | 3840 | 1000 | 474529 | 568294 | 248004
24 | Tukums | 18102 | 17957 | 99.199 | 99.5857 | 15661 | 87.2139 | 20 | 4067 | 4900 | 2160 | 757937 | n/d | 655238
25 | Valmiera | 25802 | 25709 | 99.6396 | 99.8101 | 24334 | 94.6517 | 9 | 5500 | 5500 | 4000 | 1014092 | 1014092 | 666364
26 | Ventspils | 37656 | 37091 | 98.4996 | 98.4996 | 36376 | 98.0723 | 9 | 21744 | 835 | 6000 | 2336297 | 2268891 | 1335912
10 000>CE>2 000
27 | Aizkraukle | 7421 | 7697 | 103.7192 | 103.7192 | 7626 | 99.0776 | 18 | 3600 | 3200 | 1000 | 750672 | 296545 | 548247
28 | Aizpute | 4304 | 4170 | 96.8866 | 96.8866 | 3948 | 94.6763 | 17 | 2340 | 1400 | 490 | 131030 | 127072 | 741570
29 | Alūksne | 7145 | 6963 | 97.4528 | 100 | 6213 | 89.2288 | 0 | 1728 | 1747 | 445 | 214113 | 197122 | 163997
30 | Auce | 3292 | 2433 | 73.9064 | 84.2041 | 2098 | 86.231 | 25.9 | 18360 | 798 | 0 | 125691 | 48904 | 99822
31 | Ādaži | 9813 | 8474 | 86.3548 | 100 | 6465 | 76.2922 | 11 | 2000 | 2100 | 900 | 657000 | 349958 | 23085
32 | Babīte | 6002 | 5219 | 86.9543 | 89.9533 | 4980 | 95.4206 | 14 | 1840 | 1840 | 1220 | 272191 | 254622 | 136825
33 | Baloži | 5513 | 5513 | 100 | 100 | 5397 | 97.8959 | 19 | 1500 | 1500 | 1500 | 320000 | 320000 | 263208
34 | Baltezers | 1470 | 1320 | 89.7959 | 89.7959 | 1120 | 84.8485 | 20 | 100 | 100 | 40 | 75 | n/d | n/d
35 | Balvi | 6486 | 6094 | 93.9562 | 98.6278 | 5737 | 94.1418 | 27 | 1245 | n/d | 700 | 233160 | 233160 | 139369
36 | Brocēni | 2966 | 2966 | 100 | 100 | 2966 | 100 | 13 | 384 | 1248 | 400 | 117413 | 703878 | 31107
37 | Carnikava | 3736 | 3736 | 100 | 100 | 3153 | 84.3951 | 22 | 810 | 0 | 500 | 156113 | 156113 | 63308
38 | Dagda | 2030 | 1959 | 96.5025 | 100 | n/d | #VALUE! | 32 | 800 | 540 | 540 | 65190 | 52868 | 52569
39 | Dundaga | 1393 | n/d | #VALUE! | #VALUE! | n/d | #VALUE! | n/d | n/d | 200 | 360 | n/d | n/d | n/d
40 | Ērgļi | 1739 | 1603 | 92.1794 | 92.927 | 1492 | 93.0755 | 36 | 435 | 435 | 400 | 57600 | 57600 | 77523
41 | Grobiņa | 4044 | 4044 | 100 | 100 | 3997 | 98.8378 | 20 | 983 | 900 | 300 | 164770 | 158810 | 85008
42 | Iecava | 5685 | 3827 | 67.3175 | 67.3175 | 3659 | 95.6101 | 0 | 2600 | 1300 | 520 | 184715 | 140497 | 91093
43 | Ikšķile | 6116 | 3460 | 56.5729 | 108.7312 | 2143 | 61.9364 | 32.88 | 1728 | 1086 | 470 | 187792 | 182141 | 105657
44 | Ilūkste | 2287 | 2160 | 94.4469 | 100 | 2097 | 97.0833 | 26.9 | 388 | n/d | n/d | 76141 | n/d | 32779
45 | Īslīce | 1889 | 1776 | 94.018 | 99.8412 | 1776 | 100 | 20 | 756 | 600 | 660 | 114121 | 114121 | 112853
46 | Jaunolaine | 3110 | 3022 | 97.1704 | 99.6785 | 3022 | 100 | 34 | 1728 | 786 | 260 | 133739 | 131283 | 88515
47 | Jaunpiebalga | 836 | 580 | 69.378 | 70.5742 | 568 | 97.931 | 3 | 250 | 250 | 300 | 16617 | 16617 | 25137
48 | Kandava | 3585 | 2997 | 83.5983 | 85.272 | 2437 | 81.3146 | 28.16 | n/d | n/d | 500 | 104190 | 99365 | 94147
49 | Kārsava | 2077 | 1250 | 60.183 | 100 | 1176 | 94.08 | 42 | 3400 | 380 | 400 | 50821 | 50821 | 23103
50 | Ķegums | 2159 | 1532 | 70.9588 | 70.9588 | 1353 | 88.3159 | 25 | 3196 | 730 | 550 | 52757 | 48431 | 56096
51 | Lielvārde | 6153 | 3853 | 62.6199 | 100 | 3219 | 83.5453 | 19.66 | 1450 | 1172 | 450 | 174624 | 165893 | 122000
52 | Liepa | 1966 | 1966 | 100 | 100 | 1913 | 97.3042 | 0 | 1195 | 646 | 300 | 85000 | 83488 | n/d
53 | Līvāni | 7850 | 7049 | 89.7962 | 89.7962 | 5627 | 79.8269 | 9.9 | 2328 | 1800 | 750 | 286917 | 263669 | 100685
54 | Ludza | 8252 | 7800 | 94.5225 | 98.461 | 7300 | 93.5897 | 24.59 | 1760 | 560 | 600 | 242499 | 95643 | 62682
55 | Malta | 2543 | n/d | #VALUE! | #VALUE! | n/d | #VALUE! | n/d | n/d | n/d | n/d | 56024 | 48291 | 53694
56 | Mālpils | 1620 | 1620 | 100 | 100 | 1592 | 98.2716 | 29.54 | 3840 | 880 | 500 | 66734 | 66734 | 101458
57 | Ozolnieki | 3750 | 3741 | 99.76 | 99.76 | 2693 | 71.9861 | 12.3 | 1209 | 918 | 550 | 218007 | 168548 | 13758
58 | Pļaviņas | 3248 | 1706 | 52.5246 | 100 | 1589 | 93.1419 | 46 | 2000 | 1987 | 0 | 101900 | 86233 | 52998
59 | Preiļi | 7361 | 7334 | 99.6332 | 100 | 6998 | 95.4186 | 0 | 1643 | 1500 | 1650 | 226290 | 226290 | 125039
60 | Priekule | 2105 | 1970 | 93.5867 | 93.5867 | 1867 | 94.7716 | 18 | 980 | 840 | 0 | 79271 | 74614 | 74450
61 | Priekuļi | 2239 | n/d | #VALUE! | #VALUE! | n/d | #VALUE! | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d
62 | Roja | 2413 | 2378 | 98.5495 | 98.5495 | 1838 | 77.2918 | 27 | 1200 | 1200 | 500 | 140880 | 140880 | 50980
63 | Rūjiena | 2858 | 1431 | 50.07 | 78.9363 | 1104 | 77.1488 | 7.4 | 400 | 400 | 400 | 55968 | 55968 | 39951
64 | Salacgrīva | 2498 | 2448 | 97.9984 | 97.9984 | 2175 | 88.848 | 18 | 2980 | 1395 | 400 | 98493 | 88377 | 49098
65 | Saulkrasti | 4969 | 2685 | 54.035 | 57.7983 | 2335 | 86.9646 | 28 | n/d | n/d | n/d | 142496 | 141398 | 84445
66 | Skrīveri | 2392 | 1466 | 61.2876 | 61.2876 | 1276 | 87.0396 | 11.78 | 602 | 602 | 470 | 38728 | 38728 | 34114
67 | Skrunda | 2005 | 1176 | 58.6534 | 83.6908 | 1075 | 91.4116 | 25.73 | 504 | 500 | 360 | 42788 | 41588 | 22581
68 | Smiltene | 6086 | 5758 | 94.6106 | 98.6526 | 4756 | 82.5981 | 15 | 1430 | 1430 | 630 | 190000 | 190000 | 118872
69 | Ulbroka | 3051 | 3019 | 98.9512 | 100 | 2604 | 86.2537 | 0 | 2350 | 2410 | 560 | 142824 | 142025 | 121306
70 | Valka | 5173 | 4969 | 96.0564 | 100 | 4541 | 91.3866 | 35.9 | 1250 | 2400 | 664 | 275735 | n/d | 110525
71 | Vangaži | 3550 | 3500 | 98.5915 | 98.5915 | 3450 | 98.5714 | n/d | 750 | 750 | 200 | 147000 | 140437 | 100211
72 | Varakļāni | 1956 | 1926 | 98.4663 | 99.7444 | 1709 | 88.7331 | 31 | 500 | 500 | 500 | 55763 | 53764 | 29409
73 | Vecumnieki | 2086 | n/d | #VALUE! | #VALUE! | n/d | #VALUE! | 12 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d
74 | Viļāni | 3299 | 2381 | 72.1734 | 100 | 1982 | 83.2423 | 24 | 999 | 560 | 550 | 60659 | 57897 | 53622

## 2_P
2.pielikums
Investīciju apkopojums CŪS jomā
135
Nr.p.k. | CŪS pakalpojumu sniegšanas teritorijas nosaukums | Iedzīvotāju skaits CŪS pakalpojumu zonā | Esošās CŪS pakalpojumu zonas raksturojums | [11 empty] | Investīciju apkopojums CŪS jomā
|  |  | Pakalpojuma pieejamība uz 2022.g. (iedz.skaits) | Pakalpojuma pieejamība (%) | Pakalpojuma pieejamība (%) pēc papildus investīciju veikšanas | CŪS faktisko lietotāju skaits (01.01.2019.) | Faktisko lietotāju īpatsvars no CŪS pārklājuma (%) | Ūdens zudumu apjoms (%) | Ūdens ieguves projektētā kopējā jauda (m3/dnn) | Ūdens sagatavošanas projektētā kopējā jauda (m3/dnn) | Ūdens uzglabāšanas kopējā projektētā jauda (m3/dnn) | Faktiskais iegūtais ūdens apjoms (m3/gadā) | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms (m3/gadā) | Kopējais elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā) | Jauno tīklu apjoms, t.sk. atzari esošā CŪS pakalpojumu zonā (m) | Jauno tīklu izbūves izmaksas, EUR | Papildus pieslēdzamie lietotāji esošās CŪS zonas teritorijā (iedz.skaits) | Jauno tīklu izbūves izmaksas uz 1 papildus lietotāju (EUR/iedz.) | Pamatoto investīciju apjoms uz 1 papildus lietotāju (EUR/iedz.) | Citi no jauna izbūvējami CŪS infrastruktūras objekti | Jauno infrastrukūras objektu izmaksas (EUR) | Jauno infrastruktūras objektu izmaksas uz 1 esošo CŪS lietotāju (EUR/iedz/) | Jauno tīklu apjoms, t.sk. atzari ārpus esošās CŪS pakalpojumu zonas (m) | Jauno tīklu izbūves izmaksas, EUR | Papildus pieslēdzamie lietotāji ārpus esošās CŪS zonas (iedz.skaits) | Jauno tīklu izbūves izmaksas uz 1 papildus lietotāju (EUR/iedz.) | Pamatoto investīciju apjoms uz 1 papildus lietotāju (EUR/iedz.) | Rekonstruējamie CŪS objekti un CŪS tīklu apjomS (m) | Rekonstrukcijas darbu izmaksas (EUR) | Rekonstruējamo infrastruktūras objektu izmaksas uz 1 esošo CŪS lietotāju (EUR/iedz/) | Energoefektivitātes projekti | Energoefektivitātes projektu izmaksas (EUR) | KOPĒJĀS PIETEIKTĀS INVESTĪCIJAS CŪS ZONĀ (EUR)
CE>100 000
1. | Daugavpils | 85932 | 84663 | 98.5233 | 98.5233 | 78862 | 93.1481 | 14.5 | 43690 | 43690 | 14550 | 4044409 | 3920307 | 2091525 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3214.12 | 0 | 0 | 0 | 77148 | 15609600 | 4395 | 3551.6724 | 3214.12 | 13088 m | 4926000 | 62.4635 | urbumi, spiediena sūkņu stacijas | 254000 | 20789600
2. | Rīga | 677295 | 663924 | 98.0258 | 100.5597 | 657897 | 99.0922 | 12.12 | 272488 | 178000 | 58000 | 46680000 | 29082000 | 19189095 | 90000 | 31907000 | 17162 | 1859.1656 | 6020.46 | Ūdensvads Dn800, 6000 m | 20400000 | 56.889 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 6020.46 | 58000 m | 48671300 | 124.2545 | 0 | 0 | 169175245
[20 empty] | Rezerv. Zaķmuiža 8000 m3 | 5210000 | [6 empty] | tehnoloģiskās iekārtas | 230000
[20 empty] | Rezerv. Baltezers 14000 m3 | 12160000 | [6 empty] | dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas "Daugava" pārbūve | 15234000
[28 empty] | ozona ražošanas un padeves sistēmas rekonstrukcija | 847600
[28 empty] | urbumu rekonstrukcija 22 gab. | 1440000
[28 empty] | aizbīdņu, hidrantu maiņa | 33075345
100 000>CE>10 000
3. | Bauska | 8272 | 8011 | 96.8448 | 96.8448 | 7911 | 98.7517 | 32 | n/d | 3500 | 1000 | 432721 | 275739 | 254425 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4498.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4498.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Cēsis | 16146 | 16115 | 99.808 | 100.0681 | 15679 | 97.2944 | 14 | 4800 | n/d | 5300 | 777363 | 606154 | 933114 | 1645 | 191800 | 42 | 4566.6667 | 3582.6 | 0 | 0 | 0 | 6970 | 1032000 | 157 | 6573.2484 | 3582.6 | 20500 m | 2235500 | 142.5792 | Saules enerģijas stacija | 110000 | 3719300
[28 empty] | pazemes rezervuāri 2x1000 m3 | 150000
5. | Dobele | 9758 | 9221 | 94.4968 | 94.4968 | 8968 | 97.2563 | 19 | 3628 | 3500 | 1050 | 399525 | 338865 | 147420 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4498.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4498.97 | 3000 m | 650000 | 72.4799 | ŪAS energoefektivitātes uzlabošana | 150000 | 800000
6. | Gulbene | 8378 | 7413 | 88.4817 | 92.0029 | 6863 | 92.5806 | 39 | 1100 | 2000 | 1000 | 299271 | 297351 | 173379 | 5470 | 438240 | 295 | 1485.5593 | 3582.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3582.6 | 18000 m | 1440000 | 209.8208 |  | 0 | 1440000
7. | Jelgava | 57571 | 57283 | 99.4997 | 99.8888 | 50907 | 88.8693 | 21.4 | 20736 | 16000 | 7800 | 2971487 | 2714268 | 1369121 | 5365 | 2080195 | 224 | 9286.5848 | 4498.97 | Pastāvīgie spiediena mērītāji | 25000 | 0.43643 | 38185 | 15900000 | 1901 | 8364.0189 | 4498.97 | 34175 m | 16928000 | 340.3854 | ŪSI energoefektivitātes uzlabošana | 100000 | 35638195
[28 empty] | III pacēl. ss | 205000
[28 empty] | aizbīdņu, hidrantu maiņa | 400000
8. | Jēkabpils | 22805 | 21247 | 93.1682 | 94.0715 | 19943 | 93.8627 | 34 | 4900 | 12000 | 2000 | 907484 | 876358 | 700980 | 4280 | 926565 | 206 | 4497.8883 | 4498.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4498.97 | 3125 m | 740795 | 46.4221 | 0 | 0 | 1852360
[28 empty] | aizbīdņu, hidrantu maiņa | 185000
9. | Jūrmala | 55575 | 49152 | 88.4426 | 89.3423 | 38411 | 78.1474 | 26 | 37827 | 19374 | 4700 | 2913481 | 2558090 | 1908752 | 6900 | 3000000 | 500 | 6000 | 5096.43 | Spiediena sūkņu stacija | 1000000 | 20.3451 | 4500 | 3000000 | 0 | #DIV/0! | 5096.43 | 4150 m | 3500000 | 143.1881 | 10 UPS ŪSS un 10 frekvenču pārveidotāji urbumos | 53000 | 14353000
[20 empty] | 3 jaunas akas, 8 aku tamponāža | 1800000 | [6 empty] | Tīklu armatūra, Lielupes šķērsojums | 2000000
10. | Krāslava | 8878 | 8690 | 97.8824 | 99.9099 | 7325 | 84.2923 | n/d | 165 | 2000 | 1000 | 341690 | 315470 | 165412 | 4840 | 532400 | 180 | 2957.7778 | 3214.12 | ŪAS demanganizācija | 175000 | 20.1381 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3214.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707400
11. | Kuldīga | 11237 | 10981 | 97.7218 | 100 | 10197 | 92.8604 | 13.9 | 4000 | 3800 | 1000 | 389357 | 367097 | 206045 | 6680 | 1941000 | 256 | 7582.0312 | 4186.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4186.96 | 10110 m | 3063587 | 300.44 | komplekts | 50000 | 5054587
12. | Ķekava-Valdlauči | 10120 | 9648 | 95.336 | 97.2925 | 9132 | 94.6517 | 17.36 | 900 | 910 | 0 | 295549 | 295549 | 265811 | 1900 | 378300 | 198 | 1910.6061 | 5096.43 | Jaudu palielināšana | 278400 | 28.8557 | 22600 | 4001350 | 1850 | 2162.8919 | 5096.43 | 9700 m | 1905700 | 209.1437 | 0 | 0 | 6567950
[28 empty] | hidranti | 4200
13. | Liepāja | 74637 | 74570 | 99.9102 | 99.9102 | 74500 | 99.9061 | 15 | 26700 | 32880 | 20000 | 3263878 | 3213410 | 769328 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4186.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4186.96 | 45000 m | 8000000 | 107.3826 | komplekts | 1200000 | 9200000
14. | Limbaži | 7297 | 7115 | 97.5058 | 98.5199 | 6599 | 92.7477 | 38 | 1125 | 1240 | 520 | 353736 | 344894 | 189574 | 1880 | 384400 | 74 | 5194.5946 | 5096.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5096.43 | 0 | 0 | 0 | Frekvenču pārveidotājs | 20000 | 404400
15. | Madona | 8071 | 8071 | 100 | 100 | 7578 | 93.8917 | 10.7 | 6120 | 5184 | 700 | 297101 | 286787 | 153208 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3582.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3582.6 | 4000 m | 900000 | 118.7648 | 0 | 0 | 1010500
[28 empty] | Urbumu tamponāža ūdenstorņa demontāža | 110500
16. | Mārupe | 18964 | 17674 | 93.1976 | 94.2259 | 16342 | 92.4635 | 12 | 9418 | 6996 | 2400 | 1027357 | 1027357 | 691528 | 3120 | 582000 | 195 | 2984.6154 | 5096.43 | Jaudu palielināšana | 450000 | 25.4611 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5096.43 | 620 m | 114000 | 6.9759 | 0 | 0 | 1146000
17. | Ogre | 21608 | 20830 | 96.3995 | 96.3995 | 18455 | 88.5982 | 23.5 | 4500 | 6500 | 0 | 982483 | 1004000 | 538711 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5096.43 | 0 | 0 | 0 | 22200 | 4920000 | 1900 | 2589.4737 | 5096.43 | 12000 m | 2450000 | 132.7554 | 0 | 0 | 7370000
18. | Olaine | 10594 | 10594 | 100 | 100 | 10594 | 100 | 1.2 | 6000 | 3000 | 3000 | 826955 | 649992 | 920800 | 1500 | 252400 | 0 | #DIV/0! | 5096.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5096.43 | 1200 m | 187200 | 17.6704 | 0 | 0 | 439600
19. | Rēzekne | 29592 | 29264 | 98.8916 | 98.8916 | 29442 | 100.6083 | 33 | 8670 | 8670 | 2200 | n/d | n/d | 1041307 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3214.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3214.12 | 3160 m | 2000000 | 67.9302 | 0 | 0 | 2000000
20 | Salaspils | 19642 | 18995 | 96.706 | 97.8363 | 18492 | 97.3519 | 10.7 | 11733 | 8400 | 2786 | 765844 | 739530 | 449543 | 10092 | 1011202 | 222 | 4554.964 | 5096.43 | 0 | 0 | 0 | 14803 | 2579251 | 477 | 5407.2348 | 5096.43 | 4170 m | 842220 | 45.5451 | AER 70 kW | 56800 | 4489473
21 | Saldus | 11205 | 11173 | 99.7144 | 99.7144 | 10405 | 93.1263 | 18 | 3370 | 5500 | 1200 | 438077 | 133020.6 | 213861 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4186.96 | 0 | 0 | 0 | 19220 | 1900000 | 806 | 2357.3201 | 4186.96 | 10000 m | 1200000 | 115.3292 | 0 | 0 | 3100000
22 | Sigulda | 14292 | 13666 | 95.6199 | 98.7615 | 12287 | 89.9093 | 16 | 4460 | 2800 | 2800 | 564401 | 585500 | 409981 | 8100 | 1443000 | 449 | 3213.8085 | 5096.43 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 1396000 | 119 | 11731.0924 | 5096.43 | 4300 m | 834000 | 67.8766 | komplekts | 120000 | 3793000
23 | Talsi | 9620 | 9620 | 100 | 100 | 9572 | 99.501 | 27 | 2780 | 3840 | 1000 | 474529 | 568294 | 248004 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4186.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4186.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Tukums | 18102 | 17957 | 99.199 | 99.5857 | 15661 | 87.2139 | 20 | 4067 | 4900 | 2160 | 757937 | n/d | 655238 | 1490 | 217200 | 70 | 3102.8571 | 5096.43 | jauni urbumi | 180000 | 10.0239 | 5250 | 761100 | 68 | 11192.6471 | 5096.43 | 11440 m | 7207000 | 460.1877 | 0 | 0 | 8365300
25 | Valmiera | 25802 | 25709 | 99.6396 | 99.8101 | 24334 | 94.6517 | 9 | 5500 | 5500 | 4000 | 1014092 | 1014092 | 666364 | 2090 | 535500 | 44 | 12170.4545 | 3582.6 | komplekts | 155000 | 6.029 | 4200 | 772500 | 314 | 2460.1911 | 3582.6 | 13000 m | 3250000 | 133.558 | ŪAS energoefektivitātes uzlabošana | 350000 | 5063000
26 | Ventspils | 37656 | 37091 | 98.4996 | 98.4996 | 36376 | 98.0723 | 9 | 21744 | 835 | 6000 | 2336297 | 2268891 | 1335912 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4186.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4186.96 | 4628 m | 1337890 | 36.7795 | 0 | 0 | 1337890
10 000>CE>2 000
27 | Aizkraukle | 7421 | 7697 | 103.7192 | 103.7192 | 7626 | 99.0776 | 18 | 3600 | 3200 | 1000 | 750672 | 296545 | 548247 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4126.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4126.79 | 2 urbumi | 60000 |  | 0 | 0 | 60000
28 | Aizpute | 4304 | 4170 | 96.8866 | 96.8866 | 3948 | 94.6763 | 17 | 2340 | 1400 | 490 | 131030 | 127072 | 741570 | 1000 | 135000 | 0 | 32.3741 | 4132.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4132.54 | 1000 m | 200000 | 50.6586 | komplekts | 50000 | 385000
29 | Alūksne | 7145 | 6963 | 97.4528 | 100 | 6213 | 89.2288 | 0 | 1728 | 1747 | 445 | 214113 | 197122 | 163997 | 6000 | 810000 | 182 | 4450.5495 | 3449.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3449.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000
30 | Auce | 3292 | 2433 | 73.9064 | 84.2041 | 2098 | 86.231 | 25.9 | 18360 | 798 | 0 | 125691 | 48904 | 99822 | 6000 | 810000 | 339 | 2389.3805 | 4126.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4126.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000
31 | Ādaži | 9813 | 8474 | 86.3548 | 100 | 6465 | 76.2922 | 11 | 2000 | 2100 | 900 | 657000 | 349958 | 23085 | 8970 | 1210950 | 1339 | 904.3689 | 5096.43 | spiediena sūkņu stacija | 150000 | 17.7012 | 1200 | 162000 | 0 | #DIV/0! | 5096.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522950
32 | Babīte | 6002 | 5219 | 86.9543 | 89.9533 | 4980 | 95.4206 | 14 | 1840 | 1840 | 1220 | 272191 | 254622 | 136825 | 2000 | 270000 | 180 | 1500 | 4903.25 | ŪAS komplekts | 300000 | 57.4823 | 2350 | 317250 | 180 | 1762.5 | 4903.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887250
33 | Baloži | 5513 | 5513 | 100 | 100 | 5397 | 97.8959 | 19 | 1500 | 1500 | 1500 | 320000 | 320000 | 263208 | 450 | 60750 | 0 | 11.0194 | 4903.25 | 0 | 0 | 0 | 10997 | 1484595 | 3107 | 477.8227 | 4903.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545345
34 | Baltezers | 1470 | 1320 | 89.7959 | 89.7959 | 1120 | 84.8485 | 20 | 100 | 100 | 40 | 75 | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4903.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4903.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Balvi | 6486 | 6094 | 93.9562 | 98.6278 | 5737 | 94.1418 | 27 | 1245 | n/d | 700 | 233160 | 233160 | 139369 | 3500 | 472500 | 303 | 1559.4059 | 3290.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3290.61 | 820 m | 110700 | 19.2958 | 2 urbumu tamponāža | 1500 | 584700
36 | Brocēni | 2966 | 2966 | 100 | 100 | 2966 | 100 | 13 | 384 | 1248 | 400 | 117413 | 703878 | 31107 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4132.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4132.54 | 3000 m | 405000 | 136.5475 | AER 20 kW | 20000 | 425000
37 | Carnikava | 3736 | 3736 | 100 | 100 | 3153 | 84.3951 | 22 | 810 | 0 | 500 | 156113 | 156113 | 63308 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4903.25 | 0 | 0 | 0 | 8200 | 1107000 | 666 | 1662.1622 | 4903.25 | 550 m | 74250 | 23.549 | 0 | 0 | 1181250
38 | Dagda | 2030 | 1959 | 96.5025 | 100 | n/d | #VALUE! | 32 | 800 | 540 | 540 | 65190 | 52868 | 52569 | 1344 | 181440 | 71 | 2555.493 | 3290.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3290.61 | 4920 m | 664200 | 327.1921 | 0 | 0 | 845640
39 | Dundaga | 1393 | n/d | #VALUE! | #VALUE! | n/d | #VALUE! | n/d | n/d | 200 | 360 | n/d | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4132.54 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4132.54 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0
40 | Ērgļi | 1739 | 1603 | 92.1794 | 92.927 | 1492 | 93.0755 | 36 | 435 | 435 | 400 | 57600 | 57600 | 77523 | 1000 | 135000 | 13 | 10384.6154 | 3449.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3449.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000
41 | Grobiņa | 4044 | 4044 | 100 | 100 | 3997 | 98.8378 | 20 | 983 | 900 | 300 | 164770 | 158810 | 85008 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4132.54 | 2 jauni urbumi | 50000 | 12.364 | 2000 | 270000 | n/d | #VALUE! | 4132.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000
42 | Iecava | 5685 | 3827 | 67.3175 | 67.3175 | 3659 | 95.6101 | 0 | 2600 | 1300 | 520 | 184715 | 140497 | 91093 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4126.79 | 0 | 0 | 0 | 7940 | 1071900 | 250 | 4287.6 | 4126.79 | 14600 m | 1971000 | 538.6718 | 0 | 0 | 3042900
43 | Ikšķile | 6116 | 3460 | 56.5729 | 108.7312 | 2143 | 61.9364 | 32.88 | 1728 | 1086 | 470 | 187792 | 182141 | 105657 | 41420 | 5591700 | 3190 | 1752.884 | 4903.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4903.25 | 4200 m | 567000 | 264.5824 | 0 | 0 | 6158700
44 | Ilūkste | 2287 | 2160 | 94.4469 | 100 | 2097 | 97.0833 | 26.9 | 388 | n/d | n/d | 76141 | n/d | 32779 | 2530 | 341550 | 127 | 2689.3701 | 3290.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3290.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341550
45 | Īslīce | 1889 | 1776 | 94.018 | 99.8412 | 1776 | 100 | 20 | 756 | 600 | 660 | 114121 | 114121 | 112853 | 3120 | 421200 | 110 | 3829.0909 | 4126.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4126.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421200
46 | Jaunolaine | 3110 | 3022 | 97.1704 | 99.6785 | 3022 | 100 | 34 | 1728 | 786 | 260 | 133739 | 131283 | 88515 | 3700 | 499500 | 78 | 6403.8462 | 4126.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4126.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499500
47 | Jaunpiebalga | 836 | 580 | 69.378 | 70.5742 | 568 | 97.931 | 3 | 250 | 250 | 300 | 16617 | 16617 | 25137 | 700 | 94500 | 10 | 9450 | 3449.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3449.01 | aka | 3500 | 6.162 | aka | 3500 | 101500
48 | Kandava | 3585 | 2997 | 83.5983 | 85.272 | 2437 | 81.3146 | 28.16 | n/d | n/d | 500 | 104190 | 99365 | 94147 | 2300 | 310500 | 60 | 5175 | 4132.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4132.54 | 4000 pieslēgumi | 54000 | 22.1584 | 0 | 0 | 364500
49 | Kārsava | 2077 | 1250 | 60.183 | 100 | 1176 | 94.08 | 42 | 3400 | 380 | 400 | 50821 | 50821 | 23103 | 8000 | 1080000 | 827 | 1305.925 | 3290.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3290.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080000
50 | Ķegums | 2159 | 1532 | 70.9588 | 70.9588 | 1353 | 88.3159 | 25 | 3196 | 730 | 550 | 52757 | 48431 | 56096 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4903.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4903.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Lielvārde | 6153 | 3853 | 62.6199 | 100 | 3219 | 83.5453 | 19.66 | 1450 | 1172 | 450 | 174624 | 165893 | 122000 | 24492 | 3306420 | 2300 | 1437.5739 | 4903.25 | ŪAS komplekts | 4054000 | 1052.1671 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4903.25 | 400 m | 54000 | 16.7754 | 0 | 0 | 7414420
52 | Liepa | 1966 | 1966 | 100 | 100 | 1913 | 97.3042 | 0 | 1195 | 646 | 300 | 85000 | 83488 | n/d | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3449.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3449.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Līvāni | 7850 | 7049 | 89.7962 | 89.7962 | 5627 | 79.8269 | 9.9 | 2328 | 1800 | 750 | 286917 | 263669 | 100685 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3290.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3290.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Ludza | 8252 | 7800 | 94.5225 | 98.461 | 7300 | 93.5897 | 24.59 | 1760 | 560 | 600 | 242499 | 95643 | 62682 | 4000 | 540000 | 325 | 1661.5385 | 3290.61 | spiediena sūkņu stacija | 20000 | 2.5641 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3290.61 | 5000 m + 1000 atzari, UAS rekonstrukcija | 1400000 | 191.7808 | 0 | 0 | 1960000
55 | Malta | 2543 | n/d | #VALUE! | #VALUE! | n/d | #VALUE! | n/d | n/d | n/d | n/d | 56024 | 48291 | 53694 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3290.61 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3290.61 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0
56 | Mālpils | 1620 | 1620 | 100 | 100 | 1592 | 98.2716 | 29.54 | 3840 | 880 | 500 | 66734 | 66734 | 101458 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4903.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4903.25 | 14679 m | 1981665 | 1244.7644 |  | 0 | 2281665
[28 empty] | Ūdenstorņa un urbumu rekonstrukcija | 200000
[28 empty] | ŪAS rekonstrukcija | 100000
57 | Ozolnieki | 3750 | 3741 | 99.76 | 99.76 | 2693 | 71.9861 | 12.3 | 1209 | 918 | 550 | 218007 | 168548 | 13758 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4126.79 | 0 | 0 | 0 | 5020 | 677700 | 377 | 1797.6127 | 4126.79 | 918 m | 123930 | 46.0193 | 0 | 0 | 801630
58 | Pļaviņas | 3248 | 1706 | 52.5246 | 100 | 1589 | 93.1419 | 46 | 2000 | 1987 | 0 | 101900 | 86233 | 52998 | 17800 | 2403000 | 1542 | 1558.3658 | 4126.79 | Rezervuārs + aka | 162500 | 95.2521 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4126.79 | 8300 m | 1120500 | 705.1605 | 0 | 0 | 3686000
59 | Preiļi | 7361 | 7334 | 99.6332 | 100 | 6998 | 95.4186 | 0 | 1643 | 1500 | 1650 | 226290 | 226290 | 125039 | 300 | 40500 | 27 | 1500 | 3290.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3290.61 | 3772 m | 509220 | 72.7665 | 0 | 0 | 549720
60 | Priekule | 2105 | 1970 | 93.5867 | 93.5867 | 1867 | 94.7716 | 18 | 980 | 840 | 0 | 79271 | 74614 | 74450 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4132.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4132.54 | 6000 m | 810000 | 433.8511 | ŪAS energoefektivitātes uzlabošana | 30000 | 840000
61 | Priekuļi | 2239 | n/d | #VALUE! | #VALUE! | n/d | #VALUE! | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3449.01 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3449.01 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0
62 | Roja | 2413 | 2378 | 98.5495 | 98.5495 | 1838 | 77.2918 | 27 | 1200 | 1200 | 500 | 140880 | 140880 | 50980 | 780 | 105300 | 0 | 44.2809 | 4132.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4132.54 | 1850 m | 249750 | 135.8814 | 0 | 0 | 355050
63 | Rūjiena | 2858 | 1431 | 50.07 | 78.9363 | 1104 | 77.1488 | 7.4 | 400 | 400 | 400 | 55968 | 55968 | 39951 | 13573 | 1832355 | 825 | 2221.0364 | 3449.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3449.01 | 2100 m | 283500 | 256.7935 | AER | 52000 | 2167855
64 | Salacgrīva | 2498 | 2448 | 97.9984 | 97.9984 | 2175 | 88.848 | 18 | 2980 | 1395 | 400 | 98493 | 88377 | 49098 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4903.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4903.25 | 0 | 0 | 0 | Energoefektivitātes komplekts | 70000 | 70000
65 | Saulkrasti | 4969 | 2685 | 54.035 | 57.7983 | 2335 | 86.9646 | 28 | n/d | n/d | n/d | 142496 | 141398 | 84445 | 5682 | 767070 | 187 | 4101.9786 | 4903.25 | 0 | 0 | 0 | 8130 | 1097550 | 933 | 1176.3666 | 4903.25 | 5928 m | 800280 | 342.7323 | 0 | 0 | 2664900
66 | Skrīveri | 2392 | 1466 | 61.2876 | 61.2876 | 1276 | 87.0396 | 11.78 | 602 | 602 | 470 | 38728 | 38728 | 34114 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4126.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4126.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Skrunda | 2005 | 1176 | 58.6534 | 83.6908 | 1075 | 91.4116 | 25.73 | 504 | 500 | 360 | 42788 | 41588 | 22581 | 9770 | 1318950 | 502 | 2627.3904 | 4132.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4132.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318950
68 | Smiltene | 6086 | 5758 | 94.6106 | 98.6526 | 4756 | 82.5981 | 15 | 1430 | 1430 | 630 | 190000 | 190000 | 118872 | 2729 | 368415 | 246 | 1497.622 | 3449.01 | 0 | 0 | 0 | 7222 | 974970 | 331 | 2945.5287 | 3449.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343385
69 | Ulbroka | 3051 | 3019 | 98.9512 | 100 | 2604 | 86.2537 | 0 | 2350 | 2410 | 560 | 142824 | 142025 | 121306 | 329 | 44415 | 32 | 1387.9688 | 4903.25 | spiediena sūkņu stacija | 122000 | 40.4107 | 20630 | 2785050 | 2225 | 1251.7079 | 4903.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3295265
[20 empty] | ŪAS paplašināšana Dreiliņiem | 343800
70 | Valka | 5173 | 4969 | 96.0564 | 100 | 4541 | 91.3866 | 35.9 | 1250 | 2400 | 664 | 275735 | n/d | 110525 | 1430 | 193050 | 204 | 946.3235 | 3449.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3449.01 | 6530 m | 881550 | 194.1312 | 0 | 0 | 1074600
71 | Vangaži | 3550 | 3500 | 98.5915 | 98.5915 | 3450 | 98.5714 | n/d | 750 | 750 | 200 | 147000 | 140437 | 100211 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4903.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4903.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Varakļāni | 1956 | 1926 | 98.4663 | 99.7444 | 1709 | 88.7331 | 31 | 500 | 500 | 500 | 55763 | 53764 | 29409 | 900 | 121500 | 25 | 4860 | 3449.01 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 313200 | 36 | 8700 | 3449.01 | 3030 m | 409050 | 239.3505 | AER 30 kW | 30000 | 873750
73 | Vecumnieki | 2086 | n/d | #VALUE! | #VALUE! | n/d | #VALUE! | 12 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4126.79 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4126.79 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0
74 | Viļāni | 3299 | 2381 | 72.1734 | 100 | 1982 | 83.2423 | 24 | 999 | 560 | 550 | 60659 | 57897 | 53622 | 8915 | 1203525 | 918 | 1311.0294 | 3290.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3290.61 | 5350 m | 722250 | 364.4046 | 0 | 0 | 1925775
[16 empty] | 70490292 | 34079 | #DIV/0! | 309585.21 |  | 47035700 | #VALUE! |  | 62133016 | 20092 | #DIV/0! | 309585.21 |  | 180020182 | #VALUE! |  | 2720800 | 361961750
Note on T48: Valdis Līkosts: sacilpot
Note on T49: Valdis Līkosts: nav info par cilcēkiem anketa, ielikts, lai sasniegtu 100%
Note on T53: Valdis Līkosts: otra magistrāle, lai sacilpotu
Note on T58: Valdis Līkosts: nav cilvēku, ielikts līdz 100%
Note on T81: Valdis Līkosts: anketā nav iedz.skaits, bet rēķināts uz 100%
Note on T84: Valdis Līkosts: savienojums sacilpošanai
Note on T93: Valdis Līkosts: nav cilveki anketa