| Pasūtītājs | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. | 90000028508 |
| Adrese | Peldu iela 25, Rīga, LV-1494 |
| Projektētājs | SIA „LAKALME” |
| Reģistrācijas Nr. | 40003379590 |
| Būvkomersanta reģ. Nr. | 1211-R |
| Adrese | Baldones iela 12, Rīga, LV-1007 |
| Līguma Nr. | 1L/34/2018 |
| Darba nosaukums | Par komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu Latvijā (2018). Ūdenssaimniecības datu aktualizācija 49 aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu (CE) no 2000 līdz 10000. |
|  | GALA ZIŅOJUMS |
| SIA ‘’LAKALME’’ valdes priekšsēdētājs | 2. DAĻA Imants Ārgalis |
|  | Rīga 2018 |

Satura rādītājs

1.	Darba uzdevums	4

1.1	Notekūdeņu paraugu savākšana un analīze	5

1.2	Piesārņojuma avoti, kanalizācijas sistēmu lietotāju skaits	5

1.3	Decentralizēto kanalizācijas sistēmu lietotāju skaits un radītais piesārņojums	6

1.4	Notekūdeņu plūsmas analīze	11

1.5	BSP5 slodzes analīze	15

1.6	ĶSP5 slodzes analīze	23

2	Secinājumi	25

Tabulu saraksts

Tabula 1. Centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieslēgto iedzīvotāju skaits	5

Tabula 2. Dati par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu apjomu	7

Tabula 3. Faktiskā CE slodze uz 1 cilvēku 2016., 2017. g. un apsekošanas laikā	21

Grafiku saraksts

Grafiks 1. Projektētās un reālās caurplūdes salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (1. daļa)	12

Grafiks 2. Projektētās un reālās caurplūdes salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (2. daļa)	12

Grafiks 3. Projektētās un reālās caurplūdes salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (3. daļa)	13

Grafiks 4. Projektētās un reālās caurplūdes uz 1 pieslēgtu cilvēku salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (1. daļa)	14

Grafiks 5. Projektētās un reālās caurplūdes uz 1 pieslēgtu cilvēku salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (2. daļa)	14

Grafiks 6. Projektētās un reālās caurplūdes uz 1 pieslēgtu cilvēku salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (3. daļa)	15

Grafiks 7. Projektētās un reālās BSP5 slodzes (izteikta CE) salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (1. daļa)	16

Grafiks 8. Projektētās un reālās BSP5 slodzes (izteikta CE) salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (2. daļa)	17

Grafiks 9. Projektētās un reālās BSP5 slodzes (izteikta CE) salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (3. daļa)	17

Grafiks 10. Projektētās un reālās BSP5 slodzes (izteiktas CE) uz 1 pieslēgtu cilvēku salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (1. daļa)	19

Grafiks 11. Projektētās un reālās BSP5 slodzes (izteiktas CE) uz 1 pieslēgtu cilvēku salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (2. daļa)	20

Grafiks 12. Projektētās un reālās BSP5 slodzes (izteiktas CE) uz 1 pieslēgtu cilvēku salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (3. daļa)	20

Grafiks 13. Viena cilvēka radītās BSP5 slodzes (izteiktas CE) vērtību sadalījums  2016. g.	22

Grafiks 14. Viena cilvēka radītās BSP5 slodzes (izteiktas CE) vērtību sadalījums  2017. g.	22

Grafiks 15. Viena cilvēka radītās BSP5 slodzes (izteiktas CE) vērtību sadalījums  2018. g. (apsekošanas laikā)	23

Grafiks 16. ĶSP slodžu salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (1. daļa)	24

Grafiks 17. ĶSP slodžu salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (2. daļa)	24

Grafiks 18. ĶSP slodžu salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (3. daļa)	25

# Darba uzdevums

Saskaņā ar noslēgto līgumu Nr. 1L/34/2018 starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA LaKalme par “Ūdenssaimniecības datu aktualizāciju 49 aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu (CE) no 2000 līdz 10000”, bija paredzēts izpildīt sekojošu darbu apjomu:

- savākt diennakts vidējus laikam proporcionālus paraugus visu 49 minēto aglomerāciju notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs;

- veikt savākto notekūdeņu paraugu analīzi akreditētā laboratorijā, nosakot tajos ĶSP un BSP5 līmeni;

- vienlaikus ar paraugu ņemšanu ievākt datus par notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ienākošo notekūdeņu apjomu (m3/dnn), laikapstākļus raksturojošo informāciju;

- ievākt informāciju par piesārņojuma avotiem katrā aglomerācijā, to skaitā par aktuālo pieslēgumu skaitu centralizētajai kanalizācijas sistēmai un decentralizēto kanalizācijas sistēmu lietotāju skaitu;

- apzināt aglomerācijās esošos asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punktus. Izlases kārtībā veikt asenizācijas notekūdeņu analīzes un iegūtos rezultātus integrēt kopējā piesārņojuma slodzes izvērtējumā;

- apkopot un precizēt informāciju par veiktajiem un plānotajiem ieguldījumiem ūdenssaimniecības attīstībā.

Visus savāktos datus bija paredzēts apkopot un izvērtēt saskaņā ar konkursa nolikumā minētajām prasībām:

- aprēķināt katrā no aglomerācijām notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs ienākošo piesārņojuma slodzi pēc ĶSP (kg/d) un BSP5 (kg/d un CE);

- aplēst aglomerāciju decentralizētajās kanalizācijas sistēmās radīto piesārņojuma slodzi CE vienībās;

- salīdzināt minētajos aprēķinos iegūtos datus par aglomerāciju radīto piesārņojuma slodzi CE vienībās ar šo aglomerāciju valsts statistikas pārskatos 2-Ūdens iesniegtajiem datiem.

Pēc šo darbu pabeigšanas, bija paredzēts izstrādāt metodiku notekūdeņu radītā piesārņojuma slodzes novērtēšanai apdzīvotās vietās (aglomerācijās).

Metodikas pamatā bija paredzēts likt novēroto notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs ienākošo piesārņojuma slodzi, korelējot to ar centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieslēgto iedzīvotāju skaitu. Aprēķinātā ienākošā piesārņojuma slodze koriģējama, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, kas izmanto asenizācijas/septisko notekūdeņu izvešanas pakalpojumus un šo notekūdeņu radīto papildus piesārņojuma slodzi.

Tāpat bija paredzēts aprēķināt tipiska notekūdeņu piesārņojuma (pēc ĶSP un BSP5) diapazonu.

## Notekūdeņu paraugu savākšana un analīze

Pārskats par notekūdeņu paraugu vākšanu, tajā izmantoto metodiku, tehnisko aprīkojumu un iegūtajiem rezultātiem dots šī darba 1. daļā.

## Piesārņojuma avoti, kanalizācijas sistēmu lietotāju skaits

Lielākajā daļā apsekoto aglomerāciju galvenais piesārņojuma avots ir iedzīvotāju radītie sadzīves notekūdeņi. Tomēr ir arī daži izņēmumi, piemēram, Babīte, kur nozīmīgs piesārņotājs ir SIA Linström, Jaunpiebalga ar SIA “Piebalgas alus”, Dundaga ar PKS “Dundagas pienotava”, Smiltene ar a/s “Smiltenes piens” un dažas citas.

Diemžēl ne visu aglomerāciju pārstāvji aizpildīja un iesniedza aptaujas lapas, kurās bija lūgts norādīt ražošanas uzņēmumus – lielākos piesārņotājus. Saņemtās aptaujas lapas pievienotas šim dokumentam kā 1. pielikums.

Salīdzinot kanalizācijas sistēmas lietotāju skaitu, redzams, ka 2016. – 2017. g periodā tam ir bijusi tendence nedaudz augt. Šāda tendence ir loģiska, jo daudzas pašvaldības ir ieguldījušas nozīmīgus līdzekļus kanalizācijas tīklu paplašināšanā un pamazām palielina pieslēgumu skaitu. Lielāks pieaugums konstatēts tur, kur pēdējos gados veikta nozīmīga kanalizācijas tīklu paplašināšana, piemēram, Aizputē.

Dažās aglomerācijās pieslēgto iedzīvotāju skaits ir krities, kas pamatā skaidrojams ar cilvēku izceļošanu no Latvijas, vai pārcelšanos tuvāk vietējiem ražošanas centriem.

Tabula 1. Centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieslēgto iedzīvotāju skaits

| Aglomerācija | Gads |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 |
| Aizpute | 3175 | 3891 |
| Alūksne | 5501 | 5486 |
| Auce | 1585 | 1585 |
| Babīte | 4960 | 5000 |
| Baldone | 1620 | 1650 |
| Baloži | 6000 | 6000 |
| Balvi | 6065 | 6065 |
| Brocēni | 3041 | 3100 |
| Carnikava | 2852 | 3069 |
| Dagda | 2684 | 2684 |
| Dundaga | 2153 | 1863 |
| Ērgļi | 1508 | 1890 |
| Grobiņa | 4232 | 3631 |
| Iecava | 3261 | 3278 |
| Ikšķile | 2829 | 2903 |
| Ilūkste | 2086 | 2095 |
| Īslīce | 1985 | 1998 |
| Jaunolaine | 3249 | 3249 |
| Jaunpiebalga | 378 | 378 |
| Kandava | 4100 | 4100 |
| Kārsava | 924 | 937 |
| Krāslava | 8250 | 8310 |
| Ķegums | 1135 | 1180 |
| Lielvārde | 6233 | 6232 |
| Liepa | 2340 | 2390 |
| Limbaži | 7761 | 7761 |
| Līvāni | 7261 | 7265 |
| Ludza | 5526 | 5526 |
| Malta | 1002 | 1002 |
| Mālpils | 1993 | 1993 |
| Ozolnieki | 2280 | 2280 |
| Pļaviņas | 1814 | 1814 |
| Preiļi | 4500 | 4300 |
| Priekule | 1009 | 1010 |
| Priekuļi | 0 | 0 |
| Roja | 2390 | 2290 |
| Rūjiena | 1050 | 1050 |
| Salacgrīva | 1200 | 1280 |
| Saulkrasti | 1741 | 2090 |
| Skrīveri | 300 | 305 |
| Skrunda | 870 | 860 |
| Smiltene | 4488 | 4488 |
| Stende | 170 | 458 |
| Ulbroka | 2389 | 2389 |
| Valka | 4325 | 4348 |
| Vangaži | 4000 | 4000 |
| Varakļāni | 1442 | 1442 |
| Vecumnieki | 1250 | 1250 |
| Viļāni | 1701 | 1861 |

Piezīme: Priekuļi pārsūknē notekūdeņus uz Cēsu NAI, tāpēc par tiem nav pieejama Ū-2 forma.

## Decentralizēto kanalizācijas sistēmu lietotāju skaits un radītais piesārņojums

Dati par decentralizēto kanalizācijas sistēmu lietotāju skaitu un to radīto piesārņojumu tika apkopoti no veidlapām 'Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu', kuras pieejamas interneta vietnē http://parissrv.lvgmc.lv/. Daļa pašvaldību iesniedza savu pārskatu kopijas .pdf formātā, un tās ir pievienotas šim dokumentam 1. pielikumā.

Diemžēl bija jāsecina, ka “2-Ūdens” formās pieejamie dati satur lielu skaitu kļūdu un nav piemēroti jebkādu secinājumu izdarīšanai.

Tabula 2. Dati par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu apjomu

| Aglomerācija, gads | Izvedamās cisternas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iedz. skaits | Daudzums, m3/g | Daudzums, m3/d | Apr. slodze, CE | Apr. slodze, kg BSP5/d | Apr. BSP5, mg/L |
| Aizpute, 2016 | 1520 | 839 | 3,2 | 10 | 0,6 | 188 |
| Aizpute, 2017 | 1520 | 817 | 3,1 | 10 | 0,6 | 194 |
| Alūksne, 2016 | 599 | 940 | 3,5 | 203 | 12,2 | 3486 |
| Alūksne, 2017 | 578 | 1500 | 5,7 | 198 | 11,9 | 2088 |
| Auce 2016 | 355 | 401 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| Auce 2017 | 323 | 105 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| Babīte 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Babīte 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baldone 2016 | 186 | 843 | 3,2 | 10 | 0,6 | 188 |
| Baldone 2017 | 190 | 948 | 3,6 | 10 | 0,6 | 167 |
| Baloži 2016 | 93 | 279 | 1,1 | 6 | 0,4 | 364 |
| Baloži 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Balvi 2016 | 719 | 558 | 2,1 | 0 | 0 | 0 |
| Balvi 2017 | 692 | 630 | 2,4 | 3 | 0,2 | 83 |
| Brocēni 2016 |  |  |  |  |  |  |
| Brocēni 2017 |  |  |  |  |  |  |
| Carnikava 2016 | 2400 | 1461 | 5,5 |  | 0 | 0 |
| Carnikava 2017 | 1200 | 1581 | 6 | 1488 | 89,3 | 14883 |
| Dagda, 2016 | 113 | 1030 | 3,9 | 1 | 0,1 | 26 |
| Dagda, 2017 | 87 | 870 | 3,3 | 1 | 0,1 | 30 |
| Dundaga, 2016 | 232 | 5956 | 22,5 | 0 | 0 | 0 |
| Dundaga, 2017 | 262 | 366 | 1,4 | 0 | 0 | 0 |
| Ērgļi, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Ērgļi, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Grobiņa, 2016 | 105 | 1384 | 5,2 | 22 | 1,3 | 250 |
| Grobiņa, 2017 | 105 | 1642 | 6,2 | 22 | 1,3 | 210 |
| Iecava, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Iecava, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Ikšķile, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Ikšķile, 2017 | 0 | 4042 | 15,3 | 0 | 0 | 0 |
| Ilūkste, 2016 | 104 | 776 | 2,9 | 62 | 3,7 | 1276 |
| Ilūkste, 2017 | 106 | 778 | 2,9 | 65 | 3,9 | 1345 |
| Īslīce, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Īslīce, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Jaunolaine, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Jaunolaine, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Jaunpiebalga, 2016 | 18 | 50 | 0,2 | 4 | 0,2 | 1000 |
| Jaunpiebalga, 2017 | 20 | 74 | 0,3 | 6 | 0,4 | 1333 |
| Kandava, 2016 | 440 | 6823 | 25,7 | 0 | 0 | 0 |
| Kandava, 2017 | 440 | 6394 | 24,1 | 0 | 0 | 0 |
| Kārsava, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Kārsava, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Krāslava, 2016 | 30 | 653 | 2,5 | 18 | 1,1 | 440 |
| Krāslava, 2017 | 210 | 737 | 2,8 | 34 | 2 | 714 |
| Ķegums, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Ķegums, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Lielvārde, 2016 | 2868 | 5583 | 21,1 | 0 | 0 | 0 |
| Lielvārde, 2017 | 2640 | 3953 | 14,9 | 0 | 0 | 0 |
| Liepa, 2016 | 100 | 20 | 0,1 | 50 | 3 | 30000 |
| Liepa, 2017 | 80 | 1000 | 3,8 | 20 | 1,2 | 316 |
| Limbaži, 2016 | 616 | 1452 | 5,5 | 23 | 1,4 | 255 |
| Limbaži, 2017 | 697 | 1687 | 6,4 | 32 | 1,9 | 297 |
| Līvāni, 2016 | 841 | 7677 | 29 | 341 | 20,5 | 707 |
| Līvāni, 2017 | 830 | 7894 | 29,8 | 337 | 20,2 | 678 |
| Ludza, 2016 | 394 | 2810 | 10,6 | 59 | 3,5 | 330 |
| Ludza, 2017 | 312 | 2995 | 11,3 | 42 | 2,5 | 221 |
| Malta, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Malta, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Mālpils, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Mālpils, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Ozolnieki, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Ozolnieki, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Pļaviņas, 2016 | 278 | 1075 | 4,1 | 617 | 37 | 9024 |
| Pļaviņas, 2017 | 278 | 1100 | 4,2 | 428 | 25,7 | 6119 |
| Preiļi, 2016 | 750 | 700 | 2,6 | 750 | 45 | 17308 |
| Preiļi, 2017 | 740 | 674 | 2,5 | 740 | 44,4 | 17760 |
| Priekule, 2016 | 232 | 3045 | 11,5 | 882 | 52,9 | 4600 |
| Priekule, 2017 | 232 | 2825 | 10,7 | 882 | 52,9 | 4944 |
| Priekuļi, 2016 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |
| Priekuļi, 2017 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |
| Roja, 2016 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |
| Roja, 2017 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |
| Rūjiena, 2016 | 60 | 200 | 0,8 | 1987 | 119,2 | 149000 |
| Rūjiena, 2017 | 49 | 144 | 0,5 | 4 | 0,2 | 400 |
| Salacgrīva, 2016 | 1200 | 1000 | 3,8 | 942 | 56,5 | 14868 |
| Salacgrīva, 2017 | 632 | 1000 | 3,8 | 673 | 40,4 | 10632 |
| Saulkrasti, 2016 | 113 | 5323 | 20,1 | 45 | 2,7 | 134 |
| Saulkrasti, 2017 | 105 | 4737 | 17,9 | 42 | 2,5 | 140 |
| Skrīveri, 2016 | 200 | 699 | 2,6 | 0 | 0 | 0 |
| Skrīveri, 2017 | 200 | 798 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Skrunda, 2016 | 1118 | 10800 | 40,8 | 0 | 0 | 0 |
| Skrunda, 2017 | 1100 | 10000 | 37,7 | 0 | 0 | 0 |
| Smiltene, 2016 | 246 | 3100 | 11,7 | 3681 | 220,9 | 18880 |
| Smiltene, 2017 | 246 | 3200 | 12,1 | 311 | 18,7 | 1545 |
| Stende, 2016 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |
| Stende, 2017 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |
| Ulbroka, 2016 | 245 | 16590 | 62,6 | 298 | 17,9 | 286 |
| Ulbroka, 2017 | 100 | 6635 | 25 | 121 | 7,3 | 292 |
| Valka, 2016 | 350 | 801 | 3 | 7 | 0,4 | 133 |
| Valka, 2017 | 330 | 642 | 2,4 | 7 | 0,4 | 167 |
| Vangaži, 2016 | 10 | 202 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
| Vangaži, 2017 | 0 | 291 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
| Varakļāni, 2016 | 180 | 195 | 0,7 | 3 | 0,2 | 286 |
| Varakļāni, 2017 | 180 | 600 | 2,3 | 1 | 0,1 | 43 |
| Vecumnieki, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Vecumnieki, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Viļāni, 2016 | 258 | 3429 | 12,9 | 27 | 1,6 | 124 |
| Viļāni, 2017 | 322 | 3753 | 14,2 | 26 | 1,6 | 113 |

Dati, par kuru kvalitāti ir pamatotas šaubas, iekrāsoti sārtā krāsā.

Lai gan kopējais ievesto asenizācijas (izvedamo cisternu) ūdeņu apjoms pārsvarā ir norādīts ticamās robežās, vietām ir uzdots milzīgs šādu ūdeņu apjoms:

Skrunda: 10 000 – 10 800 m3/gadā, vai 38 – 41 m3/d,

Ulbroka: 6635 – 16 590 m3/gadā, vai 25 – 63 m3/d,

Līvāni: 7677 - 7894 m3/gadā, vai 29 – 30 m3/d, utt.

Visticamākais, kļūmes ir radušās tāpēc, ka Ū-2 forma prasa ievadīt izvedamo cisternu apjomu tūkstošos kubikmetru, un ir ļoti viegli kļūdīties, ieliekot nepareizā vietā komatu. Mērķtiecīgāk būtu prasīt vienkārši kubikmetrus, nevis to tūkstošus.

Liels skaits kļūdu ir arī saistītajos CE slodzes aprēķinos. Ja izmantojot Ū-2 formā norādīto asenizācijas (izvedamo cisternu) ūdeņu apjomu un tur uzdoto to radīto BSP5 slodzi (izteiktu kā CE, vai BSP5 (mg/L)), iegūstam virkni maz ticamu rezultātu.

Atskaites 1. daļā bija norādītas 10 asenizācijas ūdeņu paraugos novērotās BSP5 koncentrācijas. Lai gan daļā paraugu tās bija visai zemas, pārsvarā BSP5 vērtības bija >10 000 mg/L. Tāpēc ir maz ticams, ka vidējais ievesto asenizācijas ūdeņu BSP5 varētu būt 43 – 700 mg/L robežās.

Kļūda var būt arī uz otru pusi, kur Rūjienā 2016. g. sanāk, ka asenizācijas ūdeņos būtu jābūt vidēji 149 000 mg/L BSP5 (2017. g. tikai 400 mg/L).

Jāsecina, ka ūdenssaimniecību personālam bieži vien nav īstas skaidrības par asenizācijas ūdeņu piesārņojuma līmeni un par tā pārrēķinu CE slodzes ekvivalentā.

Kopējais secinājums: Ū-2 formās pieejamie asenizācijas (izvedamo cisternu) ūdeņu dati ir tik sliktas kvalitātes, ka nav izmantojami aprēķinos un neļauj izdarīt secinājumus par to radīto piesārņojuma slodzi.

Secinājums ir ļoti nepatīkams, jo asenizācijas (izvedamo cisternu) ūdeņi rada ļoti būtisku slodzes daļu mazāko aglomerāciju notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs.

## Notekūdeņu plūsmas analīze

Aglomerāciju ūdenssaimniecību pārstāvjiem izsūtītajās datu lapās tika lūgts atsūtīt notekūdeņu attīrīšanas ietaišu caurplūdes datus par 2016. – 2017. g.

Virkne aglomerāciju šādus datus iesniedza. daļa no tiem bija optimāli strukturēti, norādot katras dienas notekūdeņu caurplūdi, citas aglomerācijas iesniedza datus, kuros caurplūde bija norādīta nevis pa dienām, bet tikai pa mēnešiem. Apmēram puse aglomerāciju neiesniedza nekādus plūsmas datus, un tie ir paņemti no Ū-2 formām.

Iesniegtie caurplūdes dati un ar tiem saistītie grafiki ir pievienoti šī dokumenta 1. pielikumā.

Lai izanalizētu notekūdeņu plūsmu, tika salīdzināti sekojoši rādītāji:

- projektētā NAI caurplūde (m3/d),

- 2016. g. vidējā caurplūde (m3/d),

- 2016. g. vidējā caurplūde (m3/d),

- sausā laika caurplūde (kur tā bija pieejama par 2018. g.).

Tur, kur plūsmas dati nebija pieejami, kā sausā laika caurplūde tika izmantota aptuvena 2016. – 2017. g. vidējā plūsmas vērtība. Šāda metode nav atzīstama par gluži korektu, taču citas izvēles nebija.

Grafiks 1. Projektētās un reālās caurplūdes salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (1. daļa)

Grafiks 2. Projektētās un reālās caurplūdes salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (2. daļa)

Grafiks 3. Projektētās un reālās caurplūdes salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (3. daļa)

Pievienotie grafiki uzskatāmi parāda, ka pilnīgi visās notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs (NAI) projektētā caurplūde ir ievērojami lielāka par faktisko. Tas ir likumsakarīgi, jo liela daļa NAI tika projektēta laikā, kad ūdensskaitītāji mājsaimniecībās vēl nebija tik plaši izplatīti un ūdens patēriņš uz 1 cilvēku bija lielāks. Vietām NAI hidrauliskā kapacitāte tika pat aplēsta nevis pēc faktiskās pieteces (jo tādu datu nebija), bet gan pēc normatīva, ka 1 iedzīvotājs diennaktī saražo ap 200 L notekūdeņu. Faktiskais 1 cilvēka saražoto notekūdeņu apjoms šodien ir tikai ap 100 L, vai pat vēl mazāks.

Zīmīgi, ka par spīti ļoti slapjajam 2017. gadam, atšķirība starp 2016. un 2017. g. notekūdeņu apjomu pārsvarā ir neliela. Tas nozīmē, ka kanalizācijas cauruļvadu sistēmas ir labā kārtībā un infiltrācijas apjoms ir neliels. Šeit gan ir arī daži izņēmumi, pārsvarā Latgales aglomerācijas, kur 2017. g. bija sevišķi nokrišņiem bagāts, un arī Aizpute.

Svarīgs praktisks secinājums ir – tā kā faktiskā hidrauliskā slodze uz NAI ir ievērojami mazāka par projektēto, notekūdeņu uzturēšanās laiks bioloģiskās attīrīšanas baseinos ir būtiski lielāks, un NAI tāpēc spēj uzņemt lielāku piesārņojuma slodzi.

Hidrauliskās slodzes datus var izvērtēt arī citā griezumā: kādu ūdens daudzumu uz attīrīšanas ietaisēm novada 1 “pieslēgtais” iedzīvotājs.

Grafiks 4. Projektētās un reālās caurplūdes uz 1 pieslēgtu cilvēku salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (1. daļa)

Grafiks 5. Projektētās un reālās caurplūdes uz 1 pieslēgtu cilvēku salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (2. daļa)

Grafiks 6. Projektētās un reālās caurplūdes uz 1 pieslēgtu cilvēku salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (3. daļa)

Grafiki parāda, ka pirmkārt, lielajā vairumā gadījumu, projektētā plūsma uz 1 cilvēku ir lielāka par faktisko (proporcija aprēķināta izdalot Ū-2 norādīto projektēto caurplūdi ar projektēto CE skaitu).

Vietām tā pat rada šaubas par Ū-2 ievadīto datu pareizību. Ir grūti noticēt, ka Viļānos NAI projektētas ar aprēķinu, ka 1 iedzīvotājs dienā saražos >1,4 m3 notekūdeņu (Skrundā: ap 800 L, Vangažos: ap 900 L, utt.).

Reālais saražoto notekūdeņu apjoms pārsvarā svārstās 100 – 200 L/cilvēku robežās. Tas ir visumā ticams rādītājs.

## BSP5 slodzes analīze

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 34 no 2002. g. 22. janvāra, viens cilvēks diennaktī saražo 60 g BSP5 – kas atbilst 1 cilvēka ekvivalentam (CE).

Lai izvērtētu BSP5 slodzi uz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, tika salīdzināti sekojoši rādītāji:

- projektētā NAI BSP5 slodze (izteikta CE),

- 2016. g. vidējā BSP5 slodze (izteikta CE),

- 2016. g. vidējā BSP5 slodze (izteikta CE),

- sausā laika BSP5 slodze (izteikta CE) (aprēķināta, izmantojot apsekošanas laikā savākto paraugu BSP5 datus un sausā laika caurplūdi - kur tā bija pieejama par 2018. g.).

Tur, kur plūsmas dati nebija pieejami, kā sausā laika caurplūde tika izmantota aptuvena 2016. – 2017. g. vidējā plūsmas vērtība. Šāda metode nav atzīstama par gluži korektu, taču citas izvēles nebija.

Grafiks 7. Projektētās un reālās BSP5 slodzes (izteikta CE) salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (1. daļa)

Grafiks 8. Projektētās un reālās BSP5 slodzes (izteikta CE) salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (2. daļa)

Grafiks 9. Projektētās un reālās BSP5 slodzes (izteikta CE) salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (3. daļa)

Grafiki parāda visai nevienādu ainu.

Daļā aglomerāciju NAI projektētā BSP5 slodze ir lielāka par faktisko, daļā – aptuveni vienāda ar faktisko, bet daļā faktiskā BSP5 slodze ievērojami pārsniedz projektēto slodzi. Dažās aglomerācijās 2016. – 2017. g. vērojamas milzīgas BSP5 slodzes svārstības (Dundagā, Kandavā, Rojā, Varakļānos un citur).

Daļēji šādu datu izkliedi var skaidrot ar datu iegūšanas metodikas trūkumiem:

- par lielu daļu aglomerāciju trūkst reālu sausā laika plūsmas datu.

Šī vasara bija ideāli piemērota sausā laika plūsmas datu savākšanai. Diemžēl ne visas aglomerācijas tos iesniedza un nācās izmantot iepriekšējo gadu vidējās caurplūdes.

Iepriekšējā nodaļā (1.4. nodaļa “Notekūdeņu plūsmas analīze”) gan bija norādīts, ka pārsteidzošā kārtā, lielākajā daļā aglomerāciju nav novērota ievērojama starpība starp 2016. un 2017. g. caurplūdes rādītājiem, tomēr ir pamats uzskatīt, ka šogad (2018. g.) caurplūde varētu būt mazāka.

Tā kā piesārņojuma slodzei vismaz teorētiski būtu jāsaglabājas visumā konstantai, neatkarīgi no caurplūdes, jādomā, ka šogad, kad caurplūde varētu būt bijusi mazāka, piesārņojuma koncentrācijai būtu jāpieaug.

Ja šī gada piesārņojuma koncentrācijas izmanto ar iepriekšējo gadu paaugstinātiem caurplūdes apjomiem, iegūstam mākslīgi paaugstinātas BSP5 slodzes vērības (un lielāku CE ekvivalentu), kas vērojams būtiskā daļā 2018. g. aprēķinātajā sausā laika slodzē.

Vērtējot šeit pievienotos datus un grafikus, minētā iespēja jāņem vērā. Iespējams, analīze jāpapildina tad, kad pašvaldības būs iesniegušas Ū-2 formas par 2018. gadu.

- tikai dažas aglomerācijas savās NAI uztur laboratoriju un ķīmiķi-analītiķi. Tas nozīmē, ka praktiski visi piesārņojuma dati nāk tikai no oficiālā monitoringa, kas notiek tikai 1 reizi ceturksnī, paņemot momentāno paraugu.

Šis monitorings uzskatāms par nepietiekamu jēgpilnai piesārņojuma slodzes analīzei, jo tajā ir liela nejaušu faktoru ietekme. Tas neņem vērā ne laika apstākļus, ne asenizācijas ūdeņu iespējamo ietekmi.

Tieši esošās slodzes monitoringa sistēmas principiālie trūkumi izsauc Dundagā, Kandavā, Rojā, Varakļānos un citur novērotās šķietami milzīgās BSP5 slodzes svārstības.

Esošo monitoringa datu apkopošana par ilgāku laika periodu tikai daļēji atrisinātu problēmu, jo tad pazustu visa slodzes attīstības dinamika.

- šī pētījuma ietvaros katrā aglomerācijā tika savākts tikai 1 notekūdeņu diennakts vidējais (laikam proporcionāls) paraugs. Ļoti ierobežotais paraugu skaits nedod iespēju izslēgt nejaušos faktorus un palielina rezultātu nenoteiktību. Ir skaidrs, ka 2018. g. datus dažās aglomerācijās (Jaunolainē, Mālpilī) izkropļoja asenizācijas ūdeņu pieplūde

Zināmus secinājumus tomēr var izdarīt:

- Rīgai tuvākajās pašvaldībās piesārņojuma slodze ir tuva projektētajai slodzei (Babīte, Baloži, arī Carnikava). Tas saistāms ar iedzīvotāju pieaugumu/pieslēgumu pieaugumu šajās pašvaldībās.

- dažās pašvaldībās jūtama ievērojama ražošanas notekūdeņu piesārņojuma ietekme (Dundaga, Vangaži). Jāsecina, ka ne visur no ražošanas uzņēmumiem tiek pieprasīta notekūdeņu priekšattīrīšana pirms novadīšanas municipālajā kanalizācijas tīklā.

Uz BSP5 slodzi var paskatīties arī citā griezumā: kāda ir BSP5 slodze, pārrēķinā uz 1 cilvēku:

Grafiks 10. Projektētās un reālās BSP5 slodzes (izteiktas CE) uz 1 pieslēgtu cilvēku salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (1. daļa)

Grafiks 11. Projektētās un reālās BSP5 slodzes (izteiktas CE) uz 1 pieslēgtu cilvēku salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (2. daļa)

Grafiks 12. Projektētās un reālās BSP5 slodzes (izteiktas CE) uz 1 pieslēgtu cilvēku salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (3. daļa)

Grafiki konstruēti sekojoši:

- pirmais stabiņš (rūsgans) ir reference, kur pēc projekta, 1 cilvēks rada 1 CE piesārņojuma.

- 2. stabiņš (zils) parāda, kādu BSP5 slodzi (izteiktu CE) 2016. gadā rada 1 NAI pieslēgtais cilvēks (dati ņemti no Ū-2 norādītā NAI pieslēgto iedzīvotāju skaita un ienākošās BSP5 slodzes).

- 3. stabiņš (zils) rāda to pašu BSP5 slodzi (izteiktu CE) 2017. gadā.

- 4. stabiņš (dzeltens) rāda BSP5 slodzi (izteiktu CE), kas aprēķināta izmantojot pieejamos caurplūdes datus un apsekošanas laikā savākto paraugu BSP5 vērtības.

Redzams, ka pārsvarā 1 “pieslēgtais” cilvēks rada mazāku slodzi par 1 teorētisko CE.

Ir arī vairāki izņēmumi. Pats izteiktākais ir Jaunpiebalga, kur pieslēgto iedzīvotāju skaits ir pavisam neliels (378 cilvēki), toties ienākošā BSP5 slodze ir visai liela. Sanāk, ka 1 iedzīvotājs rada 5,5 – 7 CE slodzi. Ne tik izteikta, taču arī ievērojama disproporcija vērojama Dundagā (1,5 – 5,5 CE/1 iedzīvotāju). Rūjienā vērojama ap 1,9 CE/1 iedzīvotāju slodze Nav šaubu, ka redzamo papildus slodzi rada ražošanas uzņēmumi.

Ne tik skaidra ir Ērgļos novērotā 1,5 – 3 CE slodze uz vienu iedzīvotāju, Krāslavā (1,3 – 2 CE/iedzīvotāju), Ozolniekos (1,2 – 2 CE/iedzīvotāju) slodze.

Tabula 3. Faktiskā CE slodze uz 1 cilvēku 2016., 2017. g. un apsekošanas laikā

|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vidēji: | 1,212 | 1,071 | 1,379 |
| Maksimāli: | 6,673 | 5,952 | 7,275 |
| Minimāli: | 0,095 | 0,084 | 0,148 |
| Mediāna: | 0,767 | 0,803 | 0,946 |
| Procentile, 85%: | 1,521 | 1,467 | 2,11 |

Tabula parāda, ka 1 “pieslēgtā” cilvēka radītā BSP5 slodze (izteikta CE) var svārstīties ļoti plašā diapazonā: no 0,084 CE līdz pat 7,275 CE.

Šeit gan jāsaprot, ka maksimālās CE vērtības novērotas tur, kur ir izteikta ražošanas notekūdeņu ietekme, vai arī asenizācijas ūdeņu ietekme. Minētās maksimālās vērtības mākslīgi paaugstina arī vidējo CE slodzes uz 1 cilvēku vērtību, tāpēc šajā gadījumā lietderīgāk būtu izskatīt mediānas vērtību.

Tabula parāda, ka 2016. – 2017. g. 1 cilvēka radītā BSP5slodze (izteikta CE) ir ap 0,78 – 0,8 CE, vai 47 – 49 g BSP5 dienā.

Apsekošanas laikā mediāna ir augstāka un sastāda apmēram 57 g BSP5 dienā.

Ja attēlojam CE slodzi uz 1 cilvēku sadalījumu grafiski, iegūstam sekojošu ainu:

Grafiks 13. Viena cilvēka radītās BSP5 slodzes (izteiktas CE) vērtību sadalījums  2016. g.

Grafiks 14. Viena cilvēka radītās BSP5 slodzes (izteiktas CE) vērtību sadalījums  2017. g.

Grafiks 15. Viena cilvēka radītās BSP5 slodzes (izteiktas CE) vērtību sadalījums  2018. g. (apsekošanas laikā)

Rezultātu sadalījums skaidri parāda, ka 2016. – 2017. g. visvairāk rezultātu ir zem 1 CE, tātad, 1 cilvēks rada mazāku BSP5 slodzi par 34. noteikumos minēto 60 g/dienā.

Apsekošanas laikā CE mediānas vērtība ir visai tuvu 60 g BSP5 dienā. Te gan jāņem vērā jau iepriekš minētie apsvērumi par esošās monitoringa sistēmas nepilnībām un jūtami nepietiekamajiem notekūdeņu plūsmas datiem 2018. g., kas varēja izsaukt rezultātu nobīdi uz lielāku CE vērtību pusi.

## ĶSP5 slodzes analīze

Gan Ū-2 formās, gan arī izpētes ietvaros veiktajās analīzes ĶSP līmenis visumā labi korelējās ar novēroto BSP5 līmeni.

Praktiski visās analīzēs ĶSP/BSP5 proporcija uzskatāma par normālu.

Bija tikai daži izņēmumi:

Salacgrīva: ĶSP = 290 mg/L, BSP5 = 42 (!) mg/L (1/6,9).

Saulkrasti: ĶSP = 1200 mg/L, BSP5 = 280 (!) mg/L (1/4,3).

Grafiks 16. ĶSP slodžu salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (1. daļa)

Grafiks 17. ĶSP slodžu salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (2. daļa)

Grafiks 18. ĶSP slodžu salīdzinājums pētījumā iesaistītajās aglomerācijās (3. daļa)

Daudzās aglomerācijās grafiki uzrāda ļoti lielas ĶSP slodzes svārstības 2016. – 2017. g. un apsekošanas laikā 2018. g. Tas skaidrojams ar jau iepriekš minētajiem apsvērumiem:

- par lielu daļu aglomerāciju trūkst reālu sausā laika plūsmas datu.

Iespējams, šī analīze jāpapildina tad, kad pašvaldības būs iesniegušas Ū-2 formas par 2018. gadu.

- Esošā monitoringa sistēma uzskatāma par nepietiekamu jēgpilnai piesārņojuma slodzes analīzei.

- šī pētījuma ietvaros katrā aglomerācijā tika savākts tikai 1 notekūdeņu diennakts vidējais (laikam proporcionāls) paraugs.

# Secinājumi

Saskaņā ar darba uzdevumu, viens no šī darba mērķiem bija radīt metodiku notekūdeņu radītā piesārņojuma slodzes novērtēšanai apdzīvotās vietās (aglomerācijās).

Metodikas pamatā bija paredzēts likt novēroto notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs ienākošo piesārņojuma slodzi, korelējot to ar centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieslēgto iedzīvotāju skaitu un to iedzīvotāju skaitu, kas izmanto asenizācijas/septisko notekūdeņu izvešanas pakalpojumus.

Iegūtie dati liecina, ka uz esošās monitoringa sistēmas bāzes nav iespējams radīt universālu metodiku, kas ar pietiekamu precizitāti ļaus aprēķināt NAI ienākošo piesārņojuma slodzi, balstoties tikai uz iedzīvotāju skaitu.

Dati liecina, ka:

- esošā monitoringa sistēma rada situāciju, kad vienā aglomerācijā viena “pieslēgtā” iedzīvotāja radītā piesārņojuma slodze gadu no gada var ļoti būtiski atšķiries. Piemēram:

- Aizpute: 1 iedzīvotājs 2016. g. radījis 0,441 CE slodzi, 2017. g.: 0,681 CE (aptuveni +54%);

- Balvi: 1 iedzīvotājs 2016. g. radījis 0,791 CE slodzi, 2017. g.: 0,426 CE (aptuveni -33%);

- Ikšķile: 1 iedzīvotājs 2016. g. radījis 1,526 CE slodzi, 2017. g.: 0,746 CE (aptuveni -51%);

- Īslīce: 1 iedzīvotājs 2016. g. radījis 0.554 CE slodzi, 2017. g.: 2.736 CE (aptuveni +394%);

Šo sarakstu varētu turpināt ar Kandavu, Kārsavu, Krāslavu, Ozolniekiem, Priekuli, Roju, Varakļāniem.

Uz šādu datu bāzes nav iespējams izstrādāt ticamu 1 iedzīvotāja radītās piesārņojuma slodzes novērtējumu.

- pat ja izdotos sakārtot monitoringa sistēmu, dažādās aglomerācijās ir liela atšķirība starp 1 “pieslēgtā” iedzīvotāja radīto piesārņojumu.

Piemēram, Aucē tas 2016. un 2017. g. bija <0,1 CE; apsekošanas laikā 0,457 CE.

Pļaviņās tas 2016. un 2017. g. bija 0,24 – 0,34 CE; apsekošanas laikā 0,37 CE.

Toties Jaunpiebalgā tas 2016. un 2017. g. bija 5,6 – 5,9 CE; apsekošanas laikā 7,27 CE.

Ozolniekos tas 2016. un 2017. g. bija 1,3 – 2,1 CE; apsekošanas laikā 2 CE.

Šādu izkliedi nevar aptvert ar vienu universālu formulu. Tā liecina, ka katrā aglomerācijā nepieciešama sava formula – vai arī jāpilnveido monitoringa sistēma un jāvadās nevis pēc abstraktas formulas, bet gan jāseko līdzi reāliem datiem.

- esošā monitoringa sistēma pilnībā ignorē milzīgās atšķirības asenizācijas (izvedamo cisternu) notekūdeņos.

Izpēte parādīja, ka izvedamo cisternu notekūdeņos ĶSP var svārstīties 920 – 66 000 mg/L robežās, BSP5: 300 – 19 000 mg/L robežās, iespējams, pat plašākās. Tajā pašā laikā esošā monitoringa sistēma pilnībā ignorē šīs piesārņojums svārstības. Tiek uzskaitīts tikai ar cisternām atvesto notekūdeņu kopējais daudzums.

NAI personāls pārsvarā ir iemācījies, kādu daudzumu izvedamo cisternu ūdeņu NAI spēj pieņemt diennaktī vai nedēļā, taču tā ir tīri empīriska pieredze, kas nav pamatota ne ar kādiem aprēķiniem.

Neskaidrības par izvedamo cisternu notekūdeņu radīto piesārņojuma slodzi labi parāda lielais kļūdu daudzums Ūdens-2 formās, kur nezinot faktisko slodzi, bieži vien tiek ievadītas maz ticamas piesārņojuma slodzes vērtības.

Šī pētījuma ietvaros apsekotajās aglomerācijās prasības notekūdeņu attīrīšanai ir visai vienkāršas: attīrītajos notekūdeņos ir jānodrošina tikai ĶSP, BSP5 un suspendēto vielu normatīva izpilde. Lielākā daļa Latvijas aglomerāciju notekūdeņu attīrīšanas ietaišu pēdējos 10 – 20 gados ir rekonstruētas, tāpēc tām pārsvarā nesagādā grūtības minētos normatīvus izpildīt.

Jāņem arī vērā iedzīvotāju skaita samazināšanās un ūdens patēriņa uz 1 iedzīvotāju kritums. NAI, kas ir projektētas lielākai hidrauliskajai slodzei (un attiecīgi relatīvi īsam attīrāmā ūdens uzturēšanās laikam tajās), tagad strādā ar ievērojami mazāku hidraulisko noslodzi. Notekūdeņu uzturēšanās laiks tajās ir ievērojami lielāks par projektēto, kas ļauj pieņemt lielāku piesārņojuma slodzi un veicina NAI stabilu darbību pat pie īslaicīgiem slodzes pīķiem.

Situācija ūdenssaimniecības uzņēmumiem tāpēc pārsvarā ir salīdzinoši komfortabla, un tie nav pārāk ieinteresēti precīzā piesārņojuma slodzes monitoringā. NAI tiek ekspluatētas nevis balstoties uz mērījumiem un aprēķiniem, bet gan “pēc pieredzes”.

Esošā monitoringa sistēma ļauj ūdenssaimniecības uzņēmumiem atrasties šajā komforta zonā Tā ir orientēta uz formālu atskaišu sagatavošanu, nevis uz tādas datu bāzes uzkrāšanu, kas ļautu identificēt potenciālas problēmas un sniegt rekomendācijas NAI ekspluatācijā un attīstības stratēģijas izveidošanā.

Rezumējot: ūdenssaimniecības nav ieinteresētas pašas veikt ienākošās piesārņojuma slodzes (un arī NAI darbības) monitoringu. Esošā ārējā monitoringa sistēma atzīstama par nepietiekamu tādu datu ieguvei, kas ļautu NAI ekspluatēt balstoties uz mērījumiem un aprēķiniem. Mēģinājumi aprēķināt piesārņojuma slodzes, izmantojot esošās monitoringa sistēmas datus un universālu formulu, neizbēgami dos lielu rezultātu nenoteiktību.

Rekomendācijas:

Ir skaidrs, ka precīzāk novērtēt notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs ienākošo piesārņojuma slodzi var tikai uzlabojot monitoringa sistēmu:

1. Automātiskie paraugu ņēmēji.

Virknē apsekoto notekūdeņu attīrīšanas ietaišu jau ir automātiskie notekūdeņu paraugu ņēmēji, kas ļauj savākt notekūdeņu diennakts vidējos paraugus, taču tie netiek izmantoti. Būtu ieteicams apzināt aglomerācijas, kur šādi paraugu ņēmēji ir, un uzlikt tām par pienākumu regulārajā monitoringā iesniegt nevis momentānos, bet gan diennakts vidējos (laikam vai plūsmai proporcionālus) paraugus.

Ir skaidrs, ka mazākajās no apsekotajām aglomerācijām būtu problemātiski pieprasīt automātisku diennakts vidējo paraugu vākšanu obligātā kārtībā, taču lielākajās aglomerācijas tas varētu būt iespējams.

2. Izvedamo cisternu reģistrs

Šobrīd aglomerācijās pārsvarā tiek uzskaitīts tikai kopējais ar cisternām ievesto notekūdeņu daudzums. Būtu ieteicams pārņemt Aizputes piemēru, kur cisternas tiek dalītas un reģistrētas 3 grupās:

- kanalizācija (t.i. izsmeļamās bedres mājsaimniecībās, kurās lieto noskalojamās tualetes un bedrēm ir pieslēgtas arī vannas istabas/dušas);

- sausās tualetes,

- septiskās akas.

Šāda kārtība nav ideāla, tomēr ļautu ieviest vismaz minimālu gradāciju un precīzāk aprēķināt ar cisternām ievesto piesārņojuma slodzi.

Varētu apsvērt arī korekcijas “Ūdens-2” formā, kur sadaļā “Kanalizācijas sistēmas” (“J” tabula) būtu ieteicams:

- ieviest uzskaiti kubikmetros (m3), nevis tūkstošos kubikmetru;

- ieviest gradāciju vismaz 3 daļās (pēc Aizputes parauga),

- CE ekvivalentu aprēķināt automātiski, pieņemot katram paveidam (kanalizācija - sausās tualetes - septiķis) savu ĶSP un BSP5 vērtību, kas tiktu pareizināta ar attiecīgo reģistrēto tilpumu.

3. Elektroenerģijas patēriņš.

Lai ieinteresētu ūdenssaimniecību vadību monitoringa rezultātos, būtu apsverama doma prasīt “Ūdens-2” formās norādīt arī elektroenerģijas patēriņu notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs. Elektroenerģijas skaitītāji ir visās notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, un vismaz par kopējo elektroenerģijas patēriņu dati parasti ir pieejami.

Šos datus varētu izmantot, lai aprēķinātu elektroenerģijas patēriņu uz 1 m3 notekūdeņu, vai 1 kg BSP5 vai ĶSP. Tas ļautu identificēt aglomerācijas, kurās elektroenerģijas patēriņš uz 1 vienību ir vislielākais, un iniciēt padziļinātu izpēti un pasākumu komplektu energoefektivitātes paaugstināšanai.

Tā kā augstāka energoefektivitāte nozīmētu mazākas izmaksas par elektroenerģiju, ūdenssaimniecības varētu būt relatīvi atvērtas šādam monitoringam. Ja energoefektivitātes pasākumu pamatošana prasītu papildus notekūdeņu piesārņojuma slodzes analīzes, ūdenssaimniecība būs ieinteresēta tās veikt, un tas nāktu tikai par labu šajā pētījumā definēto mērķu sasniegšanai.

# Pateicība

Vēlos pateikties šajā pētījumā iesaistīto komunālo dienestu personālam par atsaucību un palīdzību notekūdeņu paraugu vākšanā un datu apkopošanā.

J. Jansons

SIA LaKalme

Projektu vadītājs